4.1. Stanovení rezistance přímou metodou

Teorie:

	Nejjednodušší měření rezistance určitého prvku vychází z Ohmova zákona

� VLOŽIT Equation.2  ���,

kde R je rezistance měřeného prvku, U napětí na tomto prvku a I proud tímto prvkem. Při stanovení rezistance přímou metodou lze použít dvojího zapojení. V prvním případě je k rezistanci Rx paralelně zapojen voltmetr a k nim do série ampérmetr. Změřené napětí Ux voltmetrem odpovídá hodnotě napětí mezi koncovými body rezistance Rx. Proud Ix, naměřený ampérmetrem, je větší než skutečný proud procházející rezistancí Rx. Podle Kirchhoffova zákona je proud ampérmetrem IA rovný součtu proudu tekoucího rezistancí IX a proudu procházejícího voltmetrem IV, tj.

IA=IX+IV.

Po dosazení z Ohmových zákonů dostáváme vztah pro proud tekoucí ampérmetrem

� VLOŽIT Equation.2  ���

Jednoduchou úpravou dostaneme rovnici pro výpočet odporu RX

� VLOŽIT Equation.2  ���

Kde UV  a RV jsou napětí na voltmetru a vnitřní rezistance voltmetru. Je-li rezistance voltmetru dostatečně  velká oproti měřené rezistanci RX, lze použít přibližného výrazu

� VLOŽIT Equation.2  ���.

	Ve druhém případě typu zapojení je k voltmetru paralelně připojena sériová kombinace ampérmetru a neznámé rezistance RX. Proud IA nám určuje proud procházející měřenou rezistancí RX. Voltmetrem však naměříme větší hodnotu napětí UV, než je skutečný úbytek napětí na neznámé rezistanci RX, a to o úbytek napětí UA vznikající na ampérmetru v danném zapojení. Použitím 2. Kirchhoffova zákona dostáváme vztahy:

UV=UX+UA,

kde Ux a UA jsou úbytky napětí na neznámé rezistanci RX a ampérmetru o rezistanci RA.

Použitím Ohmova zákona dostáváme

UV=RX.IA + RA.IA

Jednoduchou úpravou dostaneme vztah pro neznámou rezistanci RX

� VLOŽIT Equation.2  ���



Použité pomůcky:

stejnosměrný ampérmetr

stejnosměrný voltmetr

sada neznámých odporů

stejnosměrný zdroj napětí

RLC most



Naměřené hodnoty:



�G21�R1��G22�R1���i�U/V�I/mA�RX/kW�U/V�I/mA�RX/kW��1.�2�0,12�17,067�2�0,11�17,982��2.�4�0,23�17,791�4�0,20�19,800��3.�6�0,35�17,543�6�0,31�19,155��4.�8�0,45�18,178�8�0,41�19,312��5.�10�0,56�18,257�10�0,52�19,031��

�G21�R2��G22�R2���i�U/V�I/mA�RX/kW�U/V�I/mA�RX/kW��1.�0,4�0,45�1,088�0,4�0,4�0,800��2.�0,8�0,9�1,045�0,8�0,7�0,943��3.�1,2�1,2�1,078�1,2�1,0�1,018��4.�1,6�1,6�1,143�1,6�1,4�0,961��5.�2,0�2,1�0,998�2,0�1,7�0,994��



















�G21�R3��G22�R3���i�U/V�I/mA�RX/kW�U/V�I/mA�RX/kW��1.�0,4�0,7�0,656�0,4�0,5�0,600��2.�0,8�1,3�0,727�0,8�1,1�0,545��3.�1,2�2,0�0,666�1,2�1,5�0,618��4.�1,6�2,5�0,696�1,6�2,0�0,618��5.�2,0�3,2�0,645�2,0�2,5�0,618��





















��R/kW����G21�G22�RLC most��R1�17,77�19,06�19,87��R2�1,07�0,94�1,07��R3�0,68�0,60�0,67��






