VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

STAVEBNÍ FAKULTA

KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

JMÉNO A PŘÍJMENÍ : 

Jitka Zemanová
ŠKOLNÍ ROK :

1997 - 1998
ROČNÍK :

 2
SMĚR : 

E
KROUŽEK : 

3

SPOLUPRACOVAL : 

Petr Vašina
MĚŘENO DNE :

10. 11.


ODEVZDÁNO DNE :

17. 11.



ČÍSLO A NÁZEV LABORATORNÍ ÚLOHY :

5. 1  Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek



Měřeno za následných podmínek : 
p
=
100, 7
kPa


T
=
23, 9
( C


(
=
44
%

teorie :

Množství tepla Q, které je třeba dodat termodynamické soustavě, aby zvýšila svou teplotu T o jeden kelvin (stupeň).

Veličina se jmenuje tepelná kapacita :


[image: image1.wmf]mc

K

dT

dQ

K

=

=


Tepelná kapacita závisí na druhu látky, na její hmotnosti a na podmínkách, za kterých dochází k výměně tepla. Je výhodné vztáhnout tepelnou kapacitu na jednotku hmotnosti měrné látky, čímž dostáváme měrnou tepelnou kapacitu :


[image: image2.wmf]dT

dQ

m

l

m

K

c

=

=


Měrná tepelná kapacita určáje množství tepla potřebné k ohřátí jednotkového množství látky o jeden kelvin (stupeň).

Měrná tepla látek se určují kalorimetricky. Kalorimetr je tepelně izolovaná nádoba, ve které látce dodáme jisté množství tepla Q. Nedochází – li při dodávání tepla v kalorimetru k jinému ději  než k oteplování zkoumané látky o hmotnosti m :


[image: image3.wmf](

)

1

2

T

T

m

Q

c

-

=



[image: image4.wmf]t

T

  … teplota před dodání tepla Q


[image: image5.wmf]2

T

 … teplota po dodání tepla Q

Tepelná kapacita kalorimetru :
 

[image: image6.wmf]n

n

c

m

c

m

c

m

K

+

+

+

=

...

2

2

1

1


Problém zůstává v nestejném prohřátí jednotlivých součástí a tudíž nestejný teplotní vzrůst jednotlivých součástí kalorimetru. Pokud dojde ke stejnému prohřátí všech součástí kalorimetru jako u měřené látky píšeme : 


[image: image7.wmf](

)

m

K

T

T

m

Q

c

-

-

=

1

2

 

Většinou však ke stejnému prohřátí nedochází. Sledujeme časový průbéh teploty v kalorimetru ve dvou etapách : dodáváme energii 


[image: image8.wmf]UIt

Q

=

    

U … napětí topné spirály

I  …  proud topné spirály

                       : ochlazování kalorimetrické soustavy

V obou etapách jde přibližně o lineární závislost teploty T na čase t T= (t + +(
Měrná tepelná kapacita : 


[image: image9.wmf](

)

m

K

m

UI

c

-

-

=

2

1

a

a

   ; 
[image: image10.wmf]0

,

0

2

1

p

f

a

a

  

Tato kalorimetrická rovnice platí pro dvouetapové měření prováděné při teplotách vyšších než je teplota v laboratoři, kdy dochází k úniku tepla do okolí a k absorpci tepla vlastním kalorimetrem.    

pomůcky :


elektrický kalorimetr s přímovyhřívaným tělesem


digitální ohmetr


elektrické stopky

postup :

1) Zapojení kalorimetru

2) Před měřením se zaznamenáme ze štítku kalorimetru tepelnou kapacitu K a hmotnost měřeného Al – tělesa m. dále si zapíšeme počáteční stav rezistance R teploměrného odporového čidla a uvedeme ji do prvního řádku tabulky.

3) První etapu měření zahájíme zapnutím stopek a topení. Hodnotu napětí U a proudu I procházející topnou spirálou si rovněž zaznamenáme. Hodnoty U, I se během měření nemění. Každou třetí minutu zapisujeme do tabulky hodnoty rezistancí R čidla umístěného ve středu vyhřívaného tělesa. Rezistance R odporového čidla se vzrůstající teplotou roste.

4) Topení vypneme přibližně po 21. Min, čímž okamžitě zahájíme druhou etapu měření, ve které pokračujeme v registraci hodnot R po třech min. ve druhé etapě sledujeme zmenšování rezistanci čidla následkem ochladnutí měřeného tělesa. Druhou etapu ukončíme nejdříve po 45. Min času.

5) Z převodní tabulky R(k() (T((C)

6) Graf závislosti T(t)

7) Grafy v obou etapách budou sledovat přibližně lineární závislost T = (t + (. Pomocí lineární regrese určete směrnice 
[image: image11.wmf]1

a

 (z první etapy) a 
[image: image12.wmf]2

a

 (z druhé etapy).

8) Výpočet měrné tepelné kapacity. Porovnejte s tabulkovou hodnotou.


I.etapa                                        


[image: image13.wmf]1

1

b

a

+

=

t

T

                                    
II. etapa                                       

                
[image: image14.wmf]2

2

b

a

+

=

t

T

                                     

naměřené hodnoty :


[image: image15.wmf]n

t

R

T

n

t

R

T

min

kiloohm

stupeň 

Celsia

min

kiloohm

stupeň 

Celsia

1

0,00

1,92

17,00

9

24,00

2,51

52,00

2

3,00

2,04

25,50

10

27,00

2,48

51,00

3

6,00

2,14

32,00

11

30,00

2,46

50,00

4

9,00

2,24

38,00

12

33,00

2,43

48,00

5

12,00

2,32

41,50

13

36,00

2,41

47,00

6

15,00

2,39

45,60

14

39,00

2,38

44,50

7

18,00

2,46

50,00

15

42,00

2,36

44,00


výpočet :

Tabulkové hodnoty : 
U = 6, 1 
V


I = 1,1
A


M = 235,5    g

I. etapa měření :



[image: image16.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

C

x

x

n

xy

x

x

y

b

s

C

x

x

n

y

x

xy

n

a

o

0

2

2

2

2

208

,

20

/

028

,

0

=

-

-

=

=

-

-

=

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å



y = ax +b


y = 0,028x + 20,208
II. etapa měření :



[image: image17.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

C

x

x

n

xy

x

x

y

b

s

C

x

x

n

y

x

xy

n

a

o

0

2

2

2

2

250

,

63

/

00760

,

0

=

-

-

=

=

-

-

=

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å



y = ax +b


y = -0,0076x + 63,250

a … sklon přímky (směrnice přímky)

b … průsečík s osou y

n … počet měření

y …T 

x … t

směrnice  tg( I. Etapy měření : 

                          
[image: image18.wmf]s

C

t

T

tg

s

t

t

t

C

T

T

T

/

029

,

0

000

,

720

600

,

20

0

2

6

0

2

6

=

D

D

=

=

-

=

D

=

-

=

D

a

                               
[image: image19.wmf]T

D


                                                                                                                       
[image: image20.wmf]t

D


směrnice  tg( II. Etapy měření :

                          
[image: image21.wmf]s

C

t

T

tg

s

t

t

t

C

T

T

T

/

009

,

0

000

,

900

000

,

8

0

7

2

0

7

2

-

=

D

D

=

-

=

-

=

D

=

-

=

D

a

                            
[image: image22.wmf]T

D

  

                                                                                                                      
[image: image23.wmf]t

D


výpočet měrné tepelné kapacity :


[image: image24.wmf](

)

55

,

736

2

1

=

-

-

=

c

m

K

m

UI

c

a

a


závěr :

Hodnota teplotního součinitele délkové roztažnosti byla námi stanovena na c=736,55     . Tato hodnota se přibližuje tabulkové hodnotě měrné tepelné kapacity                         . Přesnost regresní přímky vypočtené pomocí metody nejmenších čtverců, závisí na rozptýlení množiny naměřených dat. Vzniklé nepřesnosti jsou způsobeny čtecími chybami, kolísavým zatížením sítě, amortizací měřících přístrojů, …


[image: image25.wmf]Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem

      Rovnice regrese : y = 1,6897x + 20,208

Hodnota spolehlivosti : R

2

 = 0,9782

y = -0,4583x + 63,25

R

2

 = 0,9837

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

doba t / min

teplota T / °C

I. Etapa měření

II. Etapa měření

Lineární (I. Etapa měření)

Lineární (II. Etapa měření)


        (    


      





        (    


      








_940595516.unknown

_940872220.unknown

_940872912.unknown

_940882005.xls
Graf měrné tepelné kapacity

		0		24

		3		27

		6		30

		9		33

		12		36

		15		39

		18		42

		21		45



I. Etapa měření

II. Etapa měření

doba t / min

teplota T / °C

Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem

Rovnice regrese : y = 1,6897x + 20,208
Hodnota spolehlivosti : R2 = 0,9782

17

52

25.5

51

32

50

38

48

41.5

47

45.6

44.5

50

44

54

43



List1

		

				n		t		R		T		n		t		R		T

						min		kiloohm		stupeň Celsia				min		kiloohm		stupeň Celsia

				1		0.00		1.92		17.00		9		24.00		2.51		52.00

				2		3.00		2.04		25.50		10		27.00		2.48		51.00

				3		6.00		2.14		32.00		11		30.00		2.46		50.00

				4		9.00		2.24		38.00		12		33.00		2.43		48.00

				5		12.00		2.32		41.50		13		36.00		2.41		47.00

				6		15.00		2.39		45.60		14		39.00		2.38		44.50

				7		18.00		2.46		50.00		15		42.00		2.36		44.00

				8		21.00		2.53		54.00		16		45.00		2.35		43.00






_940882746.unknown

_940882994.unknown

_940883045.unknown

_940882989.unknown

_940882696.unknown

_940873474.xls
Graf měrné tepelné kapacity

		0		24

		3		27

		6		30

		9		33

		12		36

		15		39

		18		42

		21		45



I. Etapa měření

II. Etapa měření

doba t / min

teplota T / °C

Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem

Rovnice regrese : y = 1,6897x + 20,208
Hodnota spolehlivosti : R2 = 0,9782

17

52

25.5

51

32

50

38

48

41.5

47

45.6

44.5

50

44

54

43



List1

		

		n		t		R		T		n		t		R		T

				min		kiloohm		stupeň Celsia				min		kiloohm		stupeň Celsia

		1		0.00		1.92		17.00		9		24.00		2.51		52.00

		2		3.00		2.04		25.50		10		27.00		2.48		51.00

		3		6.00		2.14		32.00		11		30.00		2.46		50.00

		4		9.00		2.24		38.00		12		33.00		2.43		48.00

		5		12.00		2.32		41.50		13		36.00		2.41		47.00

		6		15.00		2.39		45.60		14		39.00		2.38		44.50

		7		18.00		2.46		50.00		15		42.00		2.36		44.00

		8		21.00		2.53		54.00		16		45.00		2.35		43.00






_940873795.xls
Graf měrné tepelné kapacity

		0		24

		3		27

		6		30

		9		33

		12		36

		15		39

		18		42

		21		45



I. Etapa měření

II. Etapa měření

doba t / min

teplota T / °C

Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem

Rovnice regrese : y = 1,6897x + 20,208
Hodnota spolehlivosti : R2 = 0,9782

17

52

25.5

51

32

50

38

48

41.5

47

45.6

44.5

50

44

54

43



List1

		

		n		t		R		T		n		t		R		T

				min		kiloohm		stupeň Celsia				min		kiloohm		stupeň Celsia

		1		0.00		1.92		17.00		9		24.00		2.51		52.00

		2		3.00		2.04		25.50		10		27.00		2.48		51.00

		3		6.00		2.14		32.00		11		30.00		2.46		50.00

		4		9.00		2.24		38.00		12		33.00		2.43		48.00

		5		12.00		2.32		41.50		13		36.00		2.41		47.00

		6		15.00		2.39		45.60		14		39.00		2.38		44.50

		7		18.00		2.46		50.00		15		42.00		2.36		44.00

		8		21.00		2.53		54.00		16		45.00		2.35		43.00






_940872968.unknown

_940872670.unknown

_940872758.unknown

_940872816.unknown

_940872253.unknown

_940597335.unknown

_940599393.unknown

_940872202.unknown

_940599252.unknown

_940596091.unknown

_940597241.unknown

_940595946.unknown

_940594094.unknown

_940594650.unknown

_940595152.unknown

_940594169.unknown

_940593092.unknown

_940593529.unknown

_940592574.unknown

