VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

STAVEBNÍ FAKULTA

KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

JMÉNO A PŘÍJMENÍ : 

Radek Weigner
ŠKOLNÍ ROK :

1997 - 1998
ROČNÍK :

 3
SMĚR : 

NPS
KROUŽEK : 

9



SPOLUPRACOVAL : 

Petr Kolář
MĚŘENO DNE :   17,11,1998


ODEVZDÁNO DNE :



ČÍSLO A NÁZEV LABORATORNÍ ÚLOHY :

5. 1  Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek



Měřeno za následných podmínek : 
p
=
101,9
kPa


T
=
24,1
( C


(
=
39
%

teorie :

Množství tepla Q, které je třeba dodat termodynamické soustavě, aby zvýšila svou teplotu T o jeden kelvin (stupeň).

Veličina se jmenuje tepelná kapacita :


[image: image1.wmf]mc

K

dT

dQ

K

=

=


Tepelná kapacita závisí na druhu látky, na její hmotnosti a na podmínkách, za kterých dochází k výměně tepla. Je výhodné vztáhnout tepelnou kapacitu na jednotku hmotnosti měrné látky, čímž dostáváme měrnou tepelnou kapacitu :


[image: image2.wmf]dT

dQ

m

l

m

K

c

=

=


Měrná tepelná kapacita určáje množství tepla potřebné k ohřátí jednotkového množství látky o jeden kelvin (stupeň).

Měrná tepla látek se určují kalorimetricky. Kalorimetr je tepelně izolovaná nádoba, ve které látce dodáme jisté množství tepla Q. Nedochází – li při dodávání tepla v kalorimetru k jinému ději  než k oteplování zkoumané látky o hmotnosti m :


[image: image3.wmf](

)

1

2

T

T

m

Q

c

-

=



[image: image4.wmf]t

T

  … teplota před dodání tepla Q


[image: image5.wmf]2

T

 … teplota po dodání tepla Q

Tepelná kapacita kalorimetru :
 

[image: image6.wmf]n

n

c

m

c

m

c

m

K

+

+

+

=

...

2

2

1

1


Problém zůstává v nestejném prohřátí jednotlivých součástí a tudíž nestejný teplotní vzrůst jednotlivých součástí kalorimetru. Pokud dojde ke stejnému prohřátí všech součástí kalorimetru jako u měřené látky píšeme : 


[image: image7.wmf](

)

m

K

T

T

m

Q

c

-

-

=

1

2

 

Většinou však ke stejnému prohřátí nedochází. Sledujeme časový průbéh teploty v kalorimetru ve dvou etapách : dodáváme energii 


[image: image8.wmf]UIt

Q

=

    

U … napětí topné spirály

I  …  proud topné spirály

                       : ochlazování kalorimetrické soustavy

V obou etapách jde přibližně o lineární závislost teploty T na čase t T= (t + +(
Měrná tepelná kapacita : 


[image: image9.wmf](

)

m

K

m

UI

c

-

-

=

2

1

a

a

   ; 
[image: image10.wmf]0

,

0

2

1

p

f

a

a

  

Tato kalorimetrická rovnice platí pro dvouetapové měření prováděné při teplotách vyšších než je teplota v laboratoři, kdy dochází k úniku tepla do okolí a k absorpci tepla vlastním kalorimetrem.    

pomůcky :


elektrický kalorimetr s přímovyhřívaným tělesem


digitální ohmetr


elektrické stopky

postup :

1) Zapojení kalorimetru

2) Před měřením se zaznamenáme ze štítku kalorimetru tepelnou kapacitu K a hmotnost měřeného Al – tělesa m. dále si zapíšeme počáteční stav rezistance R teploměrného odporového čidla a uvedeme ji do prvního řádku tabulky.

3) První etapu měření zahájíme zapnutím stopek a topení. Hodnotu napětí U a proudu I procházející topnou spirálou si rovněž zaznamenáme. Hodnoty U, I se během měření nemění. Každou třetí minutu zapisujeme do tabulky hodnoty rezistancí R čidla umístěného ve středu vyhřívaného tělesa. Rezistance R odporového čidla se vzrůstající teplotou roste.

4) Topení vypneme přibližně po 21. Min, čímž okamžitě zahájíme druhou etapu měření, ve které pokračujeme v registraci hodnot R po třech min. ve druhé etapě sledujeme zmenšování rezistanci čidla následkem ochladnutí měřeného tělesa. Druhou etapu ukončíme nejdříve po 45. Min času.

5) Z převodní tabulky R(k() (T((C)

6) Graf závislosti T(t)

7) Grafy v obou etapách budou sledovat přibližně lineární závislost T = (t + (. Pomocí lineární regrese určete směrnice 
[image: image11.wmf]1

a

 (z první etapy) a 
[image: image12.wmf]2

a

 (z druhé etapy).

8) Výpočet měrné tepelné kapacity. Porovnejte s tabulkovou hodnotou.


I.etapa                                        


[image: image13.wmf]1

1

b

a

+

=

t

T

                                    
II. etapa                                       

                
[image: image14.wmf]2

2

b

a

+

=

t

T

                                     

naměřené hodnoty :

n
t
R
T
n
t
R
T


min
kiloohm
stupeň Celsia

min
kiloohm
stupeň Celsia

1
0
2,26
39
9
24
2,72
61,5

2
3
2,32
42
10
27
2,70
60,5

3
6
2,40
46
11
30
2,67
59

4
9
2,47
50,5
12
33
2,65
57,5

5
12
2,55
54,5
13
36
2,62
56,5

6
15
2,62
56,5
14
39
2,60
56

7
18
2,69
60
15
42
2,58
55,5

8
21
2,76
63,5
16
45
2,56
54,5

Výpočet

 z grafu :  1 = ( 63,5 – 39,5 ) / 21 = 0,01904
                1 = 39,5                                                T1 = 0,019 t + 39,5

                2 = ( 53,5 – 63,5 ) / 42 – 21 = - 0,00794
2 = 72                                                    T2 = -0,008 t + 72  
početně :  = 0,01964

               1 = 39,125                                              T1 = 0,02 t + 39,125

                 = - 0,00555   

                1 = 69,125                                             T2 = -0,006 t + 69,125

[image: image15.wmf][

]

kg

K

J

kg

A

V

c

2355

,

0

14

)

006

,

0

(

02

,

0

*

2355

,

0

12

,

1

*

05

,

6

-

-

-

=

=1047,2 J/kgK
Závěr :  Měřením jsme stanovili pro první etapu měření závislost T1 = 1,178 t + 39,125 a pro druhou etapu T2 = -0,333 t + 69,125. Měrnou tepelnou kapacitu jsme stanovili na c =1047,2 J/kgK.






_940594094.unknown

_940595516.unknown

_940597335.unknown

_940599393.unknown

_974557797.unknown

_974644268.unknown

_940599252.unknown

_940596091.unknown

_940597241.unknown

_940595946.unknown

_940594650.unknown

_940595152.unknown

_940594169.unknown

_940593092.unknown

_940593529.unknown

_940592574.unknown

