




























 Teplota : 24 C       Tlak : 103.5 kPa      Vlhkost: 68.0 

                          5.3   Stanovení cejchovní køivky termoèlánku



Mìøení  termoelektrickými teplomìry se provádí tak, jedno styèné místo udržujeme na známé konstantní teplotì T2. Druhé místo vkládáme do prostøedí jehož teplotu T1 urèujeme. K urèení teplotního rozdílu je nutno znát prùbìh závislosti termoelektrického napìtí. 

Pøi mìøení nevelkých teplotních rozdílù je závislost pøibližnì lineární:



 U = b + a * ( T1 - T2 )



a,b - urèované konstanty





Pomùcky:  	pøípravek s termoèlánkem, kádinkou, termoskou

		panel zapojení

		galvanometr

		ampermetr

		stejnosmìrný zdroj

		spojovací vodièe





Schema zapojení:























Namìøené hodnoty:

R = 7.2          T = 34  C



n�I/   A�t /  C�n�I/  A�t/  C��1�1.74�36.0�6�2.95�59.5��2�1.94�40.0�7�3.20�66.0��3�2.20�44.5�8�3.45�72.0��4�2.45�50.0�9�3.70�77.0��5�2.70�55.0�10�3.95�82.0�����11�4.20�87.0��



Vypoètené hodnoty:






n�U/  V�n�U/  V��1�
12.50�6�21.24��2�13.90�7�23.04��3�16.10�8�24.84��4�17.64�9�26.64��5�19.44�10�28.44����11�30.24��


Metodou nejmenších ètvercù:

                   
a
 
= 
0.152


                   
b
 
=
 
0.346





Závìr:  Vypoètené hodnoty a,b metodou nejmenšich ètvercù odpovídaji hodnotám zištìným z grafu. V namìøenych hodnotách nebyly zišteny velké odchylky, mìøení bylo pomìrnì pøesné.
















	                          



