5.5 Stanovení cejchovní křivky termočlánku

Teorie: Měření termoelektrickými teploměry se provádí tak, že jedno styčné místo udržujeme na konstantní známé teplotě t2. Druhé místo vkládáme do prostředí, jehož teplotu t1 určujeme, Známe-li průběh závislosti termoelektrického napětí U na teplotním rozdílu (t1-t2), pak lze zpětně z velikosti termoelektrického napětí U určit teplotní rozdíl (t1-t2) mezi oběma styčnými místy. Protože teplota t2 je konstatní, lze z velikosti teplotního rozdílu stanovit teplotu t1 styčného místa.

	Při měření nevelkých teplotních rozdílů získáme pro napětí na termočlánku přibližnou lineární závislost:

U=b+a(t1-t2),

kde a,b jsou konstanty  a t1-t2 je rozdíl teplot spojů 1 a 2.



Požité pomůcky:

přípravek s termočlánkem, kádinkou, termoskou

panel zapojení

galvanoměr

mikroampérmetr

stabilizovaný stejnosměrný zdroj

transformátor

propojovací vodiče

led



Postup měření:

Naplňte termosku směsí vody a ledu a sestavte měřící obvod.

Nastavte proud mikroampérmetrem, aby byl obvod vykompenzován a zvyšte proud o 20mA.

Zapněte topení a vyčkejte až se v důsledku nárůstu teploty můstek vykompenzuje.

Zvyšte proud o 20mA a opět zapište teplotu až dojde ke kompenzaci mostu.

Pokračujte až do teploty 900C.

Měření zaznamenejte do tabulky.



Výsledky a výpočet:



i�I/ mA�t/0C�U/mV��1.�145�23,0�0,725��2.�165�25,5�0,825��3.�185�28,5�0,925��4.�205�30,5�1,025��5.�225�32,5�1,125��6.�245�35,0�1,225��7.�265�37,5�1,325��8.�285�40,0�1,425��9.�305�43,0�1,525��10.�325�45,5�1,625��11.�345�48,0�1,725��12.�365�50,5�1,825��13.�385�54,5�1,925��14.�405�57,0�2,025��15.�425�60,0�2,125��16.�445�64,0�2,225��17.�465�67,5�2,325��18.�485�70,5�2,425��



Metoda nejmenších čtverců:

� VLOŽIT Equation.2  ���






