


















































                                        Tlak 103.5  Teplota 21.5 C  Vlhkost 58


                         5.5 Stanovení cejchovní køivky termodiody





Úbytek napìtí  na termodiodách pøi prùchodu stejnosmìrného proudu je v oblasti 30 až 400 K lineární. Cejchování termodiody znamená nalézt  lineární závislost mezi teplotou a úbytkem napìtí na termodiodì.





				U = aT + b 








Pomùcky 	mìøící aparatura


		galvanometr


		zdroj stejnosmìrného napìtí


		Zenerova dioda s možností regulace proudu


		voltmetr


		spojovací vodièe








Schéma






































Namìøené hodnoty:


I = 100   A 





n�
T/ C�
U/mV�
n�
T/ C�
U/mV�
�
1�
30�
0.483�
8�
65�
0.351�
�
2�
35�
0.456�
9�
70�
0.339�
�
3�
40�
0.429�
10�
75�
0.326�
�
4�
45�
0.404�
11�
80�
0.313�
�
5�
50�
0.394�
12�
85�
0.300�
�
6�
55�
0.374�
13�
90�
0.287�
�
7�
60�
0.365�
�
�
�
�






Metodou nejmenších ètvercù:


                                 a =  0.5346


		         b = -3.0626











Z
