6.2 Stanovení polárního diagramu svítivosti a celkového světelného toku bodového světelného zdroje


Teorie:


	Světelný tok je fotometrická veličina, která vyjadřuje schopnost záření vyvolat v lidském oku zrakový vjem. Jednotkou světelného toku je lumen. Lumen je definován jako světelný tok, který vyzařuje do prostorového úhlu 1 steradián bodový zdroj, jehož svítivost je ve všech směrech stejná.


Svítivostí zdroje v daném směru rozumíme podíl světelného toku vyzářeného zdrojem v tomto směru do nekonečně malého prostorového úhlu a tohoto prostorového úhlu


� VLOŽIT Equation.2  ���.


Není-li zdroj světla bodový, musíme svítivost v daném směru zjistit v tak velké vzdálenosti, abychom mohli vzhledem k ní považovat zdroj za bodový. Jednotka svítivosti je kandela. Je definována jako kolmá svítivost 1/600 000m2 plochy povrchu černého tělesa při teplotě tuhnoucí platiny (2042 K).


	Směrové rozložení svítivosti je důležitým kritériem vhodnosti zdroje pro daný účel. Je-li známo směrové rozložení svítivosti zdroje (fotometrické těleso nebo diagram), pak celkový světelný rok FC zdroje je dán integrací


� VLOŽIT Equation.2  ���


Celkový světelný to lze měřit jednak přímými metodami, např. pomocí integrátorů kulového tvaru, nebo nepřímými, např. grafickými metodami.


	V naší úloze používáme jednu z grafických nepřímých metod, tzv. metodu Rousseaua. Je založena na předpokladu válcově symetrického rozložení svítivosti zdroje, což splňuje většina reálných zdrojů. V takovém případě postačí ke směrovému popisu svítivosti určit rovinný diagram svítivosti.


Vztah používaný při Rousseauově metodě:


� VLOŽIT Equation.2  ���


Jiná nepřímá metoda stanovení celkového světelného toku předpokládá zdroj světla s konstantní průměrnou svítivostí I0 ve všech směrech:


� VLOŽIT Equation.2  ���











Naměřené hodnoty:





i�
v�
E/lx�
I/cd�
�
i�
v�
E/lx�
I/cd�
�
1�
0�
800�
2508800�
�
1�
0�
600�
2381400�
�
2�
10�
790�
2477440�
�
2�
10�
600�
2381400�
�
3�
20�
750�
2352000�
�
3�
20�
580�
2302020�
�
4�
30�
775�
2430400�
�
4�
30�
560�
2222640�
�
5�
40�
700�
2195200�
�
5�
40�
555�
2202795�
�
6�
50�
660�
2069760�
�
6�
50�
520�
2063880�
�
7�
60�
570�
1787520�
�
7�
60�
460�
1825740�
�
8�
70�
500�
1568000�
�
8�
70�
400�
1587600�
�
9�
80�
175�
548800�
�
9�
80�
160�
635040�
�
10�
90�
45�
141120�
�
10�
90�
35�
138915�
�
11�
100�
38�
119168�
�
11�
100�
28�
111132�
�
12�
110�
50�
156800�
�
12�
110�
42�
166698�
�
13�
120�
58�
181888�
�
13�
120�
45�
178605�
�
14�
130�
58�
181888�
�
14�
130�
45�
178605�
�
15�
140�
48�
150528�
�
15�
140�
38�
150822�
�
16�
150�
35�
109760�
�
16�
150�
28�
111132�
�
17�
160�
45�
141120�
�
17�
160�
32�
127008�
�
18�
170�
62�
194432�
�
18�
170�
45�
178605�
�
19�
180�
68�
213248�
�
19�
180�
52�
206388�
�
20�
190�
68�
213248�
�
20�
190�
50�
198450�
�
21�
200�
69�
216384�
�
21�
200�
55�
218295�
�
22�
210�
69�
216384�
�
22�
210�
50�
198450�
�
23�
220�
70�
219520�
�
23�
220�
52�
206388�
�
24�
230�
70�
219520�
�
24�
230�
52�
206388�
�
25�
240�
68�
213248�
�
25�
240�
50�
198450�
�
26�
250�
75�
235200�
�
26�
250�
53�
210357�
�
27�
260�
360�
1128960�
�
27�
260�
250�
992250�
�
28�
270�
470�
1473920�
�
28�
270�
350�
1389150�
�
29�
280�
480�
1505280�
�
29�
280�
380�
1508220�
�
30�
290�
560�
1756160�
�
30�
290�
420�
1666980�
�
31�
300�
590�
1850240�
�
31�
300�
450�
1786050�
�
32�
310�
660�
2069760�
�
32�
310�
500�
1984500�
�
33�
320�
700�
2195200�
�
33�
320�
550�
2182950�
�
34�
330�
740�
2320640�
�
34�
330�
560�
2222640�
�
35�
340�
760�
2383360�
�
35�
340�
580�
2302020�
�
�
�
suma�
� =SUM(NAD) �37744896��
�
�
�
suma�
� =SUM(NAD) �36621963��
�



Výpočty:





� VLOŽIT Equation.2  ���


Nepřímá metoda:


� VLOŽIT Equation.2  ���


L=56 cm				L=63,5 cm





Grafická metoda:


L=56  cm				L=63,5 cm


FC=12 953 028,17 lm			FC=12 985 249,63 lm





Závěr:


Z výsledků jsou patrné větší odchylky mezi vypočtenými hodnotami a hodnotami určených grafickou metodou. U grafická metoda bude zatížena chybou nepřesného vynášení hodnot svítivosti na graf polárního diagramu a také nepřesností v určování plochy. S vyšší přesností vynášení a měření plochy pomocí planimetru by však mohlo být dosaženo lepších výsledků.








