VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

STAVEBNÍ FAKULTA

KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

JMÉNO A PŘÍJMENÍ : 

                                      Michal Krombholz
ŠKOLNÍ ROK  1997/98
ROČNÍK:

1
SMĚR:

SP
KROUŽEK:21

SPOLUPRACOVAL: 

                                       Daniel Pavelka
MĚŘENO DNE:

16.3.1998
ODEVZDÁNO DNE:



ČÍSLO A NÁZEV LABORATORNÍ ÚLOHY:

1.10 Stanovení místního tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

Teplota: 23,6 0C

Vlhkost: 41 %

Tlak: 111,5 kPa

Vzdálenost břitů  L = 990,3 ( 0,2 mm
Princip měření :

Reverzním kyvadlem rozumíme takové fyzické kyvadlo, které nemá osy symetricky položené vzhledem k jeho těžišti. Umožňuje kývání kolem obou nesymetricky položených os - jak s těžištěm v dolní poloze, kdy je závěs na vzdálenější ose od těžiště, tak i s těžištěm v poloze horní, kdy je závěs na bližší ose k těžišti. Použili jsme fyzické kyvadlo v podobě tyče se dvěma rovnoběžnými břity vzdálenými o pevnou vzdálenost L. Na jednom konci tyče je upevněna těžká kovová čočka, která se může posouvat po tyči. Posun čočky označujeme x. 

Měření probíhá tak, že nejprve změříme pomocí digitálních stopek dobu 50-ti kmitů na vzdálenosti x1 na obou osách, pak změříme dobu 50-ti kmitů na vzdálenosti x2  na obou osách.  Pomocí grafické interpolace určíme dobu kmitu a vzdálenost x3. tj. vzdálenost čočky na tyči.

Použité pomůcky: Reverzní kyvadlo, digitální stopky.

Tabulka naměřených hodnot:
        První osa         Druhá osa

n
x/cm
50Ti1/s
Ti1/s
50Ti2/s
Ti2/s

1
3
95,24
1,90
99,45
1,99

2
6
103,23
2,06
100,59
2,01

3
4,85
100,41
2,01
100,07
2,00





[image: image1.wmf](

)

s

Ti

995

,

1

2

00

,

2

99

,

1

=

+

=


Výpočet absolutní chyby naměřených hodnot :
- bylo použito statistických funkcí kalkulátoru.


[image: image2.wmf]=

´

=

-

¥

n

T

n

1

3

2

)

(

s

J



EMBED Equation.3[image: image3.wmf]sec

01

,

0

6

05244

,

0

3

2

=

´


T( = (2,00 ( 0,01) sec
Odečtením z grafické interpolace jsme určili čas Ti na 2,0 sec a vzdálenost čočky x3 = 6,7 cm.

Porovnáním s naměřenými hodnotami jsme došli k závěru, že hodnota námi určená je společná pro obě polohy kyvadla.

Výpočet tíhového zrychlení :
[image: image11.wmf]g

L

T

r

p

2

=



[image: image4.wmf]2

2

4

¥

=

T

L

g

r

p



[image: image5.wmf]2

2

2

/

77

,

9

00

,

2

9903

,

0

.

4

s

m

g

=

=

p


Výpočet relativní a absolutní chyby měření :

[image: image6.wmf]2

2

.

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

T

T

g

L

L

g

g

J

J

¶

¶

J






[image: image7.wmf]2

2

4

T

L

g

p

¶

¶

=

                   
[image: image8.wmf]3

2

.

8

T

L

T

g

p

¶

¶

-

=



[image: image9.wmf](

)

(

)

2

2

01

,

0

77

,

9

0002

,

0

.

87

,

9

×

-

+

=

g

J



[image: image10.wmf]2

/

01

,

0

s

m

g

±

=

J


g = 9,77 ( 0,01 m/s2
Závěr :

Měřením a výpočtem jsme stanovili gravitační zrychlení g = 9,77 ( 0,01 m/s2.
� EMBED Equation.3  ���








[image: image12.wmf]g

L

T

r

p

2

=

_955112481.unknown

_955113812.unknown

_955121278.unknown

_955121655.unknown

_955746228.unknown

_955746280.unknown

_955746508.unknown

_955122029.unknown

_955746050.unknown

_955121596.unknown

_955120830.unknown

_955120940.unknown

_955114215.unknown

_955113648.unknown

_955113684.unknown

_955113583.unknown

_953316152.unknown

_955112216.unknown

_955112252.unknown

_955109049.unknown

_955108379.unknown

_951058636.unknown

_951058942.unknown

_951059414.unknown

_951058820.unknown

_951055588.unknown

_951056148.unknown

_950437093.unknown

