VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

STAVEBNÍ FAKULTA

KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

JMÉNO A PŘÍJMENÍ :

                                      
ŠKOLNÍ ROK:
ROČNÍK:


SMĚR:


KROUŽEK:



SPOLUPRACOVAL:

                                     
MĚŘENO DNE: 


ODEVZDÁNO DNE:



ČÍSLO A NÁZEV LABORATORNÍ ÚLOHY:

1.12 Stanovení modulu setrvačnosti tělesa pomocí torzních kmitů



Teplota:22,8 0C

Vlhkost: 33 %

Tlak:  102,2 kPa

Teorie:

 Torzní kyvadlo s dobou kmitu T jsme realizovali zavěšením tělesa na vlákno či drát o průměru d a délce L. Pootočením tělesa okolo svislé osy závěsu se těleso torzně rozkmitá. Důležitou podmínkou správnosti měření pomocí torzních kmitů přitom je to, aby se podélná osa závěsu ztotožnila s osou tělesa, ke které se vztahuje moment setrvačnosti. Při měření použijeme přídavné tělísko se známým momentem setrvačnosti. Přídavné tělísko o hmotnosti m a válcového průměru D umístíme na měřené těleso tak, aby osa válce byla totožná s podélnou osou závěsu, čímž dojde ke změně doby kmitů z T na T1.

Výsledný moment setrvačnosti :


   
[image: image44.wmf]2

3

10

0032786

,

0

)

(

m

kg

J

×

×

=

-

J


Pomůcky: Závěsné zařízení s vyšetřovaným tělesem, sada přídavných tělísek (válečků), digitální stopky s mezičasem, posuvné měřítko.

Tabulky naměřených a vypočtených hodnot: 

Kmity n
 
[image: image2.wmf]s

T

1



EMBED Equation.3[image: image3.wmf]

EMBED Equation.3[image: image4.wmf]
Kmity n
  
[image: image5.wmf]s

T

1


Rozdíl


[image: image6.wmf]s

T

1

25


Kmity n

[image: image7.wmf]s

T

2


Kmity n

[image: image8.wmf]s

T

2


Rozdíl
[image: image9.wmf]25

1

T

s



5
9,77
30
59,27
49,50
5
11,33
30
67,93
56,60

10
19,77
35
69,53
49,76
10
22,12
35
78,93
56,81

15
29,68
40
79,30
49,62
15
34,03
40
90,37
56,34

20
39,87
45
89,30
49,43
20
45,18
45
101,53
56,35

25
49,53
50
99,12
49,59
25
56,33
50
113,12
56,79




(25T1=
49,58



(25T2=
56,58





         (T1=    1,9968




      (T2=     2,2568
n

[image: image10.wmf]D

mm




[image: image11.wmf]D

mm




[image: image12.wmf]D

mm




[image: image13.wmf]D

mm



1
89,42
6
89,38
11
89,54
16
88,64

2
89,36
7
89,40
12
89,26
17
89,68

3
89,72
8
89,42
13
89,28
18
89,50

4
89,56
9
89,64
14
89,02
19
89,58

5
89,62
10
89,50
15
89,42
20
89,70







(D=
89,432

Známé hodnoty:   hmotnost příd. válce
m = (506,1 ( 0,1)g


hmotnost komol. kužele
M = (3,115 ( 0,001)kg


poloměry komol. kužele
R1 = (39,0 ( 0,1)mm



R2 = (27,2 ( 0,1)mm

Výpočet absolutní chyby naměřených hodnot :


[image: image14.wmf]=

´

=

-

n

n

D

1

)

(

3

2

s

J



EMBED Equation.3[image: image15.wmf]mm

0377

,

0

20

25

,

0

3

2

=

´


D = (89,43 ( 0,04)mm


[image: image16.wmf]=

´

=

-

n

T

n

1

1

3

2

)

(

s

J



EMBED Equation.3[image: image17.wmf]mm

0010

,

0

5

00341

,

0

3

2

=

´


T1 = (1,997 ( 0,001)mm


[image: image18.wmf]=

´

=

-

n

T

n

1

2

3

2

)

(

s

J



EMBED Equation.3[image: image19.wmf]mm

00034

,

0

5

00113

,

0

3

2

=

´


T2 = (2,2568 ( 0,0003)mm

Výpočet relativních chyb naměřených hodnot :

[image: image1.wmf](

)

J

mD

T

T

T

=

-

2

2

1

2

2

8

[image: image25.wmf]2

000003

,

0

)

(

m

kg

J

×

=

J

[image: image26.wmf]2

3

10

0032786

,

0

)

(

m

kg

J

×

×

=

-

J


 Výpočet absolutní chyby momentu setrvačnosti:
             
[image: image20.wmf](

)

(

)

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

.

001824

,

0

)

9968

,

1

(

)

2568

,

2

(

8

)

9968

,

1

(

)

08943

,

0

(

5061

,

0

8

m

kg

s

s

s

m

kg

T

T

T

mD

J

=

-

×

×

×

=

-

×

=


Přímý výpočet momentu setrvačnosti:

                      
[image: image21.wmf]2

3

3

5

5

3

2

3

1

5

2

5

1

.

001796

,

0

0272

,

0

04

,

0

0272

,

0

04

,

0

115

,

3

10

3

10

3

m

kg

R

R

R

R

M

J

=

-

-

=

-

-

=


Absolutní chyba výsledku:

[image: image27.wmf]%

04

,

0

100

432

,

89

0377

,

0

%

100

)

(

)

(

=

×

=

×

=

D

D

D

J

r

[image: image28.wmf]%

17

,

0

100

9968

,

1

0034

,

0

%

100

)

(

1

)

1

(

1

=

×

=

×

=

T

T

T

J

r

[image: image29.wmf]%

01

,

0

100

2568

,

2

0003

,

0

%

100

)

(

2

)

2

(

2

=

×

=

×

=

T

T

T

J

r


[image: image30.wmf]=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

2

2

1

2

2

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

1

1

2

)

(

2

)

(

)

(

4

)

(

4

)

(

4

4

)

(

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

D

m

J

J

D

m

J

J

J

J

J

J

[image: image31.wmf][

]

[

]

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

+

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

)

(

2

)

(

)

(

)

(

4

)

(

4

4

T

T

T

T

T

T

T

T

D

m

J

D

m

J

J

J

J

J


Výpočet relativní chyby momentu setrvačnosti:

[image: image32.wmf][image: image33.wmf][

]

[

]

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

+

×

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

2

2

2

2

2

2

2

9968

,

1

2568

,

2

0010

,

0

9968

,

1

0003

,

0

2568

,

2

4

9968

,

1

0010

,

0

4

43

,

89

0377

,

0

4

1

,

506

1

,

0

J



[image: image22.wmf](

)

2

000003

,

0

001824

,

0

m

kg

J

×

±

=


Závěr:

Moment setrvačnosti vypočítaný pomocí teoretického vzorce, 
[image: image23.wmf]J

kg

m

=

0

001796

2

,

.

, jsme srovnali s  hodnotou vypočtenou pomocí experimentálního vzorce 
[image: image24.wmf](

)

2

.

000003

,

0

001824

,

0

m

kg

J

±

=

 s relativní chybou 0,2%. Rozdílné výsledky byly způsobeny nepřesnostmi měření.

� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








[image: image34.wmf]%

2

,

0

100

001796

,

0

10

0032786

,

0

%

100

3

)

(

)

(

=

×

×

=

×

=

-

J

J

J

J

r

[image: image35.wmf]%

04

,

0

100

432

,

89

0377

,

0

%

100

)

(

)

(

=

×

=

×

=

D

D

D

J

r

[image: image36.wmf][image: image37.wmf]%

17

,

0

100

9968

,

1

0034

,

0

%

100

)

(

1

)

1

(

1

=

×

=

×

=

T

T

T

J

r

[image: image38.wmf]2

000003

,

0

)

(

m

kg

J

×

=

J

[image: image39.wmf]%

01

,

0

100

2568

,

2

0003

,

0

%

100

)

(

2

)

2

(

2

=

×

=

×

=

T

T

T

J

r

[image: image40.wmf][

]

[

]

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

+

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

)

(

2

)

(

)

(

)

(

4

)

(

4

4

T

T

T

T

T

T

T

T

D

m

J

D

m

J

J

J

J

J

[image: image41.wmf][

]

[

]

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

+

×

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

2

2

2

2

2

2

2

9968

,

1

2568

,

2

0010

,

0

9968

,

1

0003

,

0

2568

,

2

4

9968

,

1

0010

,

0

4

43

,

89

0377

,

0

4

1

,

506

1

,

0

J

[image: image42.wmf]=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

2

2

1

2

2

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

1

1

2

)

(

2

)

(

)

(

4

)

(

4

)

(

4

4

)

(

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

D

m

J

J

D

m

J

J

J

J

J

J

[image: image43.wmf]%

2

,

0

100

001796

,

0

10

0032786

,

0

%

100

3

)

(

)

(

=

×

×

=

×

=

-

J

J

J

J

r

_953300457.unknown

_953304875.unknown

_953309664.unknown

_955747595.unknown

_955747934.unknown

_955746936.unknown

_955746954.unknown

_953309961.unknown

_955125877.unknown

_953305365.unknown

_953307704.unknown

_953309457.unknown

_953307663.unknown

_953304899.unknown

_953303419.unknown

_953303669.unknown

_953304327.unknown

_953303644.unknown

_953302599.unknown

_953302935.unknown

_953301630.unknown

_953300299.unknown

_953300400.unknown

_953300429.unknown

_953300335.unknown

_953288710.unknown

_953288713.unknown

_953288715.unknown

_953288731.unknown

_953288714.unknown

_953288711.unknown

_953288703.unknown

_953288704.unknown

_953288700.unknown

