VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
STAVEBNÍ FAKULTA

KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:
ŠKOLNÍ ROK:
ROČNÍK:
SMĚR
KROUŽEK

Tomáš Apl
1998/99
1
VS
1

SPOLUPRACOVAL
MĚŘENO DNE
ODEVZDÁNO DNE

Michal Bartolšic
10.03.1999


ČÍSLO A NÁZEV LABORATORNÍ ÚLOHY

1.6 Tenzometrické a mechanické měření modulu pružnosti v tahu z průhybu statickou metodou

TEPLOTA
23,8°C
TLAK
101,25 kPa
VLHKOST
40 %


V praxi používáme tenzometrické měření k určení statické i dynamické deformace mostních konstrukcí, budov, strojů, strojních zařízení a jiných namáhaných objektů a prvků. Podstatou této metody je měření změn el. rezistance drátkových nebo foliových čidel, která jsou pevně nalepena na namáhaný objekt, takže vykazují stejná rel. Prodloužení nebo zkrácení jako tento objekt. Změna délky čidel vede ke změně jejich rezistance. Rezistanční změny se registrují pomocí napěťových změn v diagonále Wheatstoneova můstku, do kterého jsou tenzometrická čidla zapojena.

Požité vzorce:


[image: image1.wmf]2

2

1

)

(

2

3

z

z

x

L

F

×

-

×

×

=

s

, 
[image: image2.wmf]0

U

k

U

×

×

=

e

, 
[image: image3.wmf]e

s

×

=

E

, 
[image: image4.wmf]E

z

z

x

L

U

F

U

×

×

-

×

×

×

=

2

2

1

0

)

(

2

3

, 
[image: image5.wmf]F

a

U

×

=

, 
[image: image6.wmf]E

z

z

U

x

L

k

a

×

×

-

×

×

=

2

2

1

0

)

(

2

3


Pro Youngův modul pružnosti: 
[image: image7.wmf]a

z

z

k

U

x

L

E

×

×

×

×

-

×

=

2

2

1

0

)

(

2

3


Vzorce pro mech. měření z průhybu:
 
[image: image8.wmf]E

z

z

F

L

y

×

×

×

=

3

2

1

3

4








[image: image9.wmf]F

y

×

=

a

(( = směrnice přímky) => 
[image: image10.wmf]E

z

z

F

L

×

×

×

=

3

2

1

3

4

a


Pro hodnotu modulu pružnosti v tahu dostáváme: 
[image: image11.wmf]a

×

×

=

3

2

1

3

4

z

z

L

E


n
z1 /mm
(z1+ /mm
(z1- /mm
(z12 /mm2
z2/mm
(z2+ /mm
(z2- /mm
(z22 /mm2
L/mm
(L+ /mm
(L- /mm
(L2 /mm2

1
29.54
0.09

0.0081
11.12
0.243

0.059049
784

2.2
4.84

2
29.72

0.09
0.0081
10.84

0.037
0.001369
782

0.2
0.04

3
29.74

0.11
0.0121
11.02
0.143

0.020449
780
1.8

3.24

4
29.82

0.19
0.0361
10.92
0.043

0.001849
782

0.2
0.04

5
29.80

0.17
0.0289
10.68

0.197
0.038809
784

2.2
4.48

6
29.42
0.21

0.0441
11.20
0.323

0.104329
780
1.8

3.24

7
29.66

0.03
0.0009
11.00
0.123

0.015129
782

0.2
0.04

8
29.74

0.11
0.0121
11.16
0.283

0.080089
780
1.8

3.24

9
29.52
0.11

0.0121
11.18
0.303

0.091809
784

2.2
4.84

10
29.34
0.29

0.0841
10.92
0.043

0.001849
780
1.8

3.24

11




10.82

0.057
0.003249





12




10.82

0.057
0.003249





13




10.64

0.237
0.056169





14




10.20

0.677
0.458329





15




10.92
0.043

0.001849





16




11.20
0.323

0.104329





17




10.94
0.063

0.003969





18




10.62

0.257
0.066049





19




11.02
0.143

0.020449





20




10.32

0.557
0.310249





(
(
29.63
0.7
0.7
0.2394
10.877
2.076
2.076
1.44262
781.8
7.2
7.2
27.6

Výpočet chyby: 
[image: image12.wmf])

1

(

)

(

3

2

2

-

D

=

n

n

d

i

J



[image: image13.wmf]mm

mm

z

03

.

0

 

90

2394

.

0

3

2

2

1

=

=

J

, 
[image: image14.wmf]mm

mm

z

04

.

0

 

380

44262

.

1

3

2

2

2

=

=

J

, 
[image: image15.wmf]mm

mm

L

4

.

0

 

90

6

.

27

3

2

2

=

=

J


z1=(29.63 ( 0.03) mm

z2 = (10.877 ( 0.04) mm

L = (771.8 ( 0.4) mm

Vzdálenost středů tenzometrických pásek x = (109 ( 0.5) mm 

n
m/kg
F/N
El. napětí U/mV
Průhyb y/mm

n
m/kg
F/N
zatížení
odlechčení
průměr
Korekce na 0
zatížení
Odlechčení
průměr
Korekce na 0

1
0
0
18
18.1
18.05
0.05
5.500
5.518
5.509
0.009

2
0.1
0.981
18.4
18.5
18.45
0.45
5.650
5.721
5.686
0.186

3
0.2
1.962
18.8
18.9
18.85
0.85
5.846
5.924
5.885
0.385

4
0.3
2.943
19.3
19.4
19.35
1.35
6.048
6.106
6.077
0.577

5
0.4
3.924
19.7
19.8
19.75
1.75
6.242
6.300
6.271
0.771

6
0.5
4.905
20.2
20.3
20.25
2.25
6.425
6.478
6.452
0.952

7
0.6
5.886
20.6
20.7
20.65
2.65
6.612
6.652
5.632
1.132

8
0.7
6.867
21.0
21.1
21.05
3.05
6.781
6.836
6.809
1.309

9
0.8
7.848
21.5
21.6
21.55
3.55
6.968
7.025
6.997
1.497

10
0.9
8.829
22.0
22.0
22.0
4.00
7.184
7.184
7.184
1.684



4.4145



1.995



0.8502

Výpočet: 


[image: image16.wmf]N

V

F

U

a

/

0045

.

0

004519198

.

0

@

@

D

D

@


Uvažovaná chyba přesného měření 0.1%. Z toho plyne absolutní chyba 0.000005 V/N.

a = (0.0045 ( 0.000005) V/N


[image: image17.wmf]V

kg

mV

kg

x

x

n

y

x

y

x

n

a

n

i

n

i

i

i

n

i

i

n

i

n

i

i

i

i

/

0046

.

0

/

833

.

45

25

.

8

1225

.

378

25

.

20

85

.

2

10

995

.

19

5

.

4

81

.

46

10

)

(

1

1

2

2

1

1

1

=

=

=

-

×

×

-

×

=

-

×

-

×

=

å

å

å

å

å

=

=

=

=

×

=



[image: image18.wmf]N

V

N

mV

x

x

y

y

a

/

004471

.

0

/

471

.

4

0

85

.

0

0

8

.

3

´

1

2

1

2

=

=

-

-

=

-

-

=


b=0
Směrnice přímky dle výpočtu odpovídá přibližně směrnici vypočtenou z grafu. (a = a´)
[image: image19.wmf]Pa

V

kg

m

m

V

m

m

a

z

z

k

U

x

L

E

10

2

2

2

1

0

10

366

.

2

/

0046

.

0

0010877

.

0

002963

.

0

1

.

2

18

.

0

)

109

.

0

7818

.

0

(

2

3

)

(

2

3

×

=

×

×

×

×

-

×

=

×

×

×

×

-

×

=


Výpočet chyby:


[image: image20.wmf]007

.

0

00745

.

0

00005549

.

0

8

.

771

4

.

0

87

.

10

04

.

0

2

63

.

29

03

.

0

4

.

0

2

04

.

0

2

1

03

.

0

2

2

2

2

2

2

@

=

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

L

z

z

J


E=(2.366( 0.007) (1010 Pa

Výpočet Youngova modulu pružnosti mechanickým měřením z průhybu.


[image: image21.wmf]N

m

F

y

/

00019

.

0

926

0001925925

.

0

@

@

D

D

@

a


Uvažovaná chyba přesného měření 0.1%. Z toho plyne absolutní chyba 0.0002 mm/kg.

( = (0.00019 ( 0.0000002) m/kg


[image: image22.wmf]m

kg

mm

kg

x

x

n

y

x

y

x

n

n

i

n

i

i

i

n

i

i

n

i

n

i

i

i

i

/

0016898

.

0

/

6898

.

1

25

.

8

941

.

13

25

.

20

85

.

2

10

502

.

63

5

.

4

97

.

29

10

)

(

1

1

2

2

1

1

1

=

=

=

-

×

×

-

×

=

-

×

-

×

=

å

å

å

å

å

=

=

=

=

×

=

a



[image: image23.wmf]N

m

N

mm

x

x

y

y

/

0019333

.

0

/

9333

.

1

0

75

.

0

0

45

.

1

´

1

2

1

2

=

=

-

-

=

-

-

=

a


( = 0

Směrnice přímky dle výpočtu odpovídá přibližně směrnici vypočtenou z grafu. (( = (´)

[image: image24.wmf]Pa

mm

kg

m

m

m

z

z

L

E

10

3

3

3

2

1

3

10

854097909

.

1

/

6898

.

1

0010877

.

0

002963

.

0

4

7818

.

0

4

´

=

×

×

×

=

×

×

=

a


E=(1.8541( 0.002) (1010 Pa

Závěr:
Přesnost výsledku podle relativní chyby ve srovnání s hodnotami chyb uvedenými ve skriptech je běžná pro fyzikální měření. Případná chyba byla způsobena nevhodnou konstrukcí měřícího zařízení.
Youngův modul pružnosti měřené pomocí voltmetru E=(2.366( 0.007) (1010 Pa se liší od Youngova modulu pružnosti měřeného mechanicky E=(1.8541( 0.002) (1010 Pa.
_983188873.unknown

_983188878.unknown

_983188880.unknown

_983189309.unknown

_983189539.unknown

_983188882.unknown

_983188936.unknown

_983188879.unknown

_983188875.unknown

_983188877.unknown

_983188874.unknown

_983188868.unknown

_983188870.unknown

_983188872.unknown

_983188869.unknown

_983188863.unknown

_983188865.unknown

_983188866.unknown

_983188864.unknown

_983188860.unknown

_983188862.unknown

_983188857.unknown

_983188859.unknown

_983188856.unknown

_983188855.unknown

