






































Tlak 103.0 kP    Teplota 23.5 C   Vlhkost 50


4.2a Mìøení kapacity kondenzátoru


Princip mìrení spoèívá v sestavení RC obvodu ve kterém bude zapojen kondenzátor o kapacitì C. Z namìøených hodnot napìtí a proudu vypoèteme kapacitu kondenzátoru dle vzorce:


                                      C  =  I/U*w


                                      w  =  2pf


Schéma zapojení:

















Frekvence zdroje f = 50Hz.





Pomucky:         panel pro zapojení


		 sada kondenzátorù


		 støídavý ampermetr a voltmetr


		 zdroj støídavého napìtí


 		 kmitoètomìr


		 spojovací vodièe





Namìøené hodnoty:


C1


n�
U/V�
I/mA�
C/  F�
�
1.�
1.0�
0.2�
0.63�
�
2.�
2.2�
0.4�
0.57�
�
3.�
3.2�
0.6�
0.59�
�
4.�
4.1�
0.81�
0.63�
�
5.�
5.0�
1.0�
0.60�
�
Aritmetický prumìr: 0.60   F


C2


n�
U/V�
I/mA�
C/  F�
�
1.�
1.8�
0.1�
0.18�
�
2.�
2.7�
0.15�
0.18�
�
3.�
3.5�
0.20�
0.19�
�
4.�
0.8�
0.05�
0.20�
�
5.�
4.2�
0.25�
0.19�
�
Aritmeticky prùmìr:   0.19  F


C3


n�
U/V�
I/mA�
C/  F�
�
1.�
1.2�
0.06�
0.13�
�
2.�
2.6�
0.07�
0.12�
�
3.�
5.8�
0.10�
0.12�
�
4.�
5.0�
0.13�
0.13�
�
5.�
6.0�
0.20�
0.16�
�
Aritmetický prumìr: 0.13 F


Seriovì C2 +C3


n�
U/V�
I/mA�
C/  F�
�
1.�
2.5�
0.1�
0.070�
�
2.�
3.5�
0.4�
0.068�
�
3.�
4.5�
0.3�
0.070�
�
4.�
5.5�
0.8�
0.074�
�
5.�
6.4�
1.0�
0.072�
�
Aritmeticky prùmìr: 0.071  F


Paralelnì C1+C3


n�
U/V�
I/mA�
C/  F�
�
1.�
0.9�
0.2�
0.70�
�
2.�
1.8�
0.3�
0.68�
�
3.�
2.8�
0.4�
0.69�
�
4.�
3.7�
0.
