5.2 Měrná tepelná vodivost


Teorie:


	Šíření tepla v prostředí se děje třemi způsoby: vedením, prouděním, zářením. V tuhých látkách převládá často vedení tepla nad ostatními mechanismy transportu. Vedení tepla v hmotném prostředí s hustotou r a měrnou tepelnou kapacitou c je popsáno parciální diferenciální rovnicí


� VLOŽIT Equation.2  ���


	Měrná tepelná vodivost l určité látky je veličina kvantitativně vyjadřující schopnost této látky vést teplo.


� VLOŽIT Equation.2  ���


Šíření tepla z impulsně působícího bodového zdroje v polokonečném vzorku je popsáno funkcí


� VLOŽIT Equation.2  ���


Šíření tepla z impulsně působícího lineárního zdroje


� VLOŽIT Equation.2  ���





Popis měřícího zařízení: cihla pálená plná, topný drát, čidlo - perličkový termistor (přikrytý polystyrenem - eliminace tepelného záření)





Naměřené hodnoty:


�
Dt=1min�
�
Dt=3min�
�
�
�
t/min�
R/kW�
t/min�
R/kW�
�
1�
0�
1,144�
0�
1,090�
�
2�
1�
1,143�
1�
1,089�
�
3�
2�
1,135�
2�
1,078�
�
4�
3�
1,118�
3�
1,054�
�
5�
4�
1,100�
4�
1,017�
�
6�
5�
1,088�
5�
0,981�
�
7�
6�
1,082�
6�
0,956�
�
8�
7�
1,079�
7�
0,941�
�
9�
8�
1,078�
8�
0,935�
�
10�
9�
1,078�
9�
0,934�
�
11�
10�
1,079�
10�
0,936�
�
12�
11�
1,080�
11�
0,940�
�
13�
12�
1,081�
12�
0,944�
�
14�
13�
1,083�
13�
0,950�
�
15�
14�
1,084�
14�
0,955�
�
16�
15�
1,086�
15�
0,960�
�
17�
16�
1,087�
16�
0,964�
�
18�
17�
1,088�
17�
0,969�
�
19�
18�
1,089�
18�
0,974�
�
20�
19�
1,090�
19�
0,977�
�
21�
20�
1,090�
20�
0,981�
�



Výpočet:





� VLOŽIT Equation.2  ���








