
A. Sprievodná správa                                                                                                                                                                                           


a) Všeobecné údaje

1. Podklady pre vypracovanie PD.

-  geometrický plán

-  obhliadka predmetného pozemku a okolia

-  požiadavky investora

-  Stavebný zákon a súvisiace predpisy
     -  záväzné stanovisko obce


2. Identifikačné údaje stavby a investora.

Názov stavby:
Rodinný dom, novostavba

Miesto stavby:
Žilina, parcela číslo 1611

Okres:
Žilina

Kraj:
Žilinský

Investor:
Doc. Martin Benko, Bernolákova 63, 010 01 Žilina

Spôsob uskutočnenia stavby:
svojpomocne

Projektant:
Tomáš Jančařík


3. Základné údaje o stavbe.



3.1 Účel stavby

Predmetom riešenia projektu stavby je novostavba rodinného domu na pozemku v katastrálnom území Žilina, ktorá vytvorí podmienky na bývanie mladej rodiny.


3.2 Stručný popis riešenia

Ide o rodinný dom pravidelného obdĺžnikového pôdorysu, ktorý je zastrešený sedlovou strechou. Dom je navrhnutý ako prízemný, s podkrovím využitým na bývanie.  Vstup na pozemok pravidelného obdĺžnikového tvaru bude zo štátnej cesty a miestnej spevnenej komunikácie, ktorá sprístupňuje okolité pozemky. Riešenie vychádza z požiadaviek investora, pričom zohľadňuje konfiguráciu terénu i okolitú zástavbu. 



- zastavaná plocha:
  
94,5   m2

- úžitková plocha:

62,0   m2


- obytná plocha:

42,5     m2



- obstavaný priestor:

218,7 m2
3.3 Vodovodná prípojka


Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z obecného vodovodu, napojenie sa prevedie cez vodomernú zostavu polyetylénovými trubkami.

3.4 Kanalizačná prípojka


Objekt bude ako celok odkanalizovaný samostatnou kanalizačnou prípojkou do nepriepustnej žumpy.

3.5 Vonkajšia elektrická prípojka


Nová elektrická prípojka bude vedená z poistnej skrine umiestnenej na stĺpe zemou do elektromerového rozvádzača umiestneného v oplotení. Z neho bude zemným káblom, cez poistnú skriňu osadenú na fasáde, prepojený hlavný rozvádzač umiestnený na prízemí. Konkrétne podmienky napojenia určí rozvodný závod. 

3.6. Prehľad užívateľov a vlastníkov.


Vlastníkom aj užívateľom stavby bude Doc. Martin Benko, Bernolákova 63, 010 01 Žilina.


3.7. Termín zahájenia a ukončenia stavby.


Stavba bude realizovaná svojpomocne v rokoch 2005 – 2007.

Projektová dokumentácia je spracovaná v merítku 1:50 a má slúžiť pre vydanie stavebného povolenia. Na tento projekt sa vzťahujú autorské práva. Akékoľvek zmeny v ďalšom stupni PD, alebo počas realizácie stavby môže stavebník uskutočniť len so súhlasom autora.
B. Súhrnná technická správa

I. Stavebná časť

1. Stručný popis stavby z hľadiska funkcie a požiadavky na urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie.

1.1 Architektonické riešenie



Vstup do domu je z juhu na úroveň 0,000 cez zádverie do chodby a šatníka. Z nej je prístupná denná časť bytu umiestnená na prízemí, ktorú tvorí obývacia izba a kuchyňa so stolovaním. Z chodby je prístupná aj pracovňa a WC. Schodiskom v chodbe je sprístupnené podkrovie.

V podkroví  sa nachádzajú dve izby. Každá z nich má prístup do vlastného šatníku. Všetky obytné miestnosti ako aj kúpeľňa v podkroví sú osvetlené aj vetrané priamo oknami a dverami v štítoch.


1.2 Stavebno-technické riešenie

A. Technický popis prác HSV


1.2.1 Zemné práce


Výkopy sú uvažované v zemine s únosnosťou Rd = 200 kPa. Prebytočná zemina z výkopov sa použije pri terénnych úpravách okolo rodinného domu. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné vedenia, ktoré sa v danom území nachádzajú a sňať vrstvu ornice o mocnosti 30cm.


1.2.2 Zakladanie

Navrhujem plošné zakladanie na betónových základových pásoch šírky 650 mm z  betónu C 12/15 do nezamŕzajúcej hĺbky. Pri obnažení základovej škáry je nutné posúdenie jej únosnosti statikom. 


1.2.3 Zvislé konštrukcie

Zvislé konštrukcie sú tvorené nosnými stenami v priečnom aj pozdĺžnom smere. Všetky obvodové steny, nosné steny a aj priečky budú murované z tvárnic PDT SETA.

Použité materiály vyhovujú nielen z hľadiska statických, ale aj z hľadiska tepelno-technických a zvukovo-izolačných požiadaviek. Pri murovaní je potrebné postupovať podľa technických príručiek pre realizáciu stien z jednotlivých druhov materiálov. Na záver bude celá stavba uteplená sklenou vatou hr. 100 mm a na sám záver bude obložená  investorom zvoleným materiálom.


1.2.4 Vodorovné konštrukcie
Na prízemí sa bude nachádzať železobetónový strop hr. 150 mm, na ktorom bude položená podlaha. Na poschodí bude sadrokartónový strop ktorý bude mať čiastočne šikmý a rovný podhľad.

Na  poschodie  povedie ŽB schodisko.

1.2.5 Strecha

Konštrukciu sedlovej strechy so sklonom 38o tvorí drevený hambálkový krov.

B. Konštrukcie a práce PSV


1.2.6 Výplne otvorov
Do okenných otvorov obytnej časti budú osadené drevené zdvojené okná červenohnedej farby s izolačným dvojsklom. Vstupné  dvere budú drevené. V interiéri budú použité drevené dverné krídla osadené do drevených zárubní.


1.2.7 Izolácie
Tepelná izolácia strechy bude prevedená čiastočne medzi krokvami a medzi klieštinami, pričom sa použije NOBASIL hr. 16 a 10 cm (alt. ISOVER). Stropy nad nevykurovanými priestormi sa zateplia zo spodu polystyrénovými doskami so sklotextilnou mriežkou hr. 10 cm. Izolácie proti zemnej vode a vlhkosti budú prevedené hydroizolačnými materiálmi z ponuky JCP Štúrovo . 


1.2.8 Stolárske konštrukcie
Medzi stolárske konštrukcie budú patriť výplne dverných otvorov, konštrukcie a zábradlie schodiska, ako aj drevené obklady a pod...


1.2.9 Klampiarske konštrukcie
Medzi klampiarske konštrukcie budú patriť strešné žľaby a odpady z pozinkovaného plechu . 


1.2.10 Krytina
Na objekte bude použitá strešná krytina Bramac (Alpská škridla). Pri realizácii strechy treba pamätať na správne odvetranie strešného plášťa.


1.2.11 Podlahy
Skladba podláh je podľa prevádzkových požiadaviek. Nášľapná vrstva vo všetkých obytných miestnostiach ako aj v chodbe podkrovia je keramická; v zádverí, hygienických zariadeniach, chodbe a kuchyni sa uvažuje taktiež s dlažbou keramickou. 


1.2.12 Obklady
V mokrých prevádzkach sa uvažujú keramické obklady do výšky min. 200 cm. Podhľady v podkrovných priestoroch navrhujeme zo sádrokartónového systému Rigips.


1.2.13 Úprava povrchov
Vnútorné‚ omietky budú vápenné štukové hladké. Vonkajšie omietky budú prevedené niektorou z vonkajších omietkových zmesí bežne dostupných na našom trhu. Na štítoch bude drevený obklad. Na sokle navrhujeme kamenný obklad (pieskovec), alternatíva - ušľachtilá omietka TERRAPLAST - MARMOLIT z produkcie Teranova. 


1.2.14 Nátery
Na nátery drevených prvkov v exteriéri i interiéri budú použité ekologické farby a laky bežne dostupné na našom trhu. Technológiu nanášania náterov previesť podľa návodu výrobcu jednotlivých náterových hmôt. Nátery omietok v interiéri budú podľa uváženia stavebníka.

II. Zdravotechnika


1. Kanalizácia
Odkanalizovanie objektu ako celku bude rozvodmi s priemerom 150 DN. Vnútorná kanalizácia bude z plastových rúr. Kanalizačné stúpačky vyviesť 0,5 m nad strechu s ventilačnou hlavicou. Kanalizačná prípojka bude vyvedená do nepriepustnej žumpy.

Všetky zariaďovacie predmety sú navrhnuté typové bežného štandardu.


2. Vodovod
Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z obecného vodovodu, napojenie sa prevedie cez vodomernú zostavu polyetylénovými trubkami. Materiál na vnútorné rozvody vody navrhujeme z plastových trubiek z CPVC. Hlavný rozvod vody bude vedený pod stropom prízemia. K jednotlivým odberovým miestam bude voda privedená stúpacími a pripájajúcimi potrubiami ukončenými typovými nástennými batériami. Po montáži vodovodného potrubia je potrebné celý rúrovod odskúšať na tlak pretlakom 1,0 MPa a potom potrubie studenej aj teplej vody chrániť dvojnásobnou vrstvou plstených pásov. Príprava TÚV bude zabezpečovaná v kotolni v zásobníkovom kombinovanom ohrievači vody o objeme 250 l, cez vykurovacie obdobie zo sústavy ÚK a cez leto elektrickým ohrevom na nočný prúd. 

III. Vykurovanie
Dom bude vykurovaný z kotla na plynné palivo sústavou ústredného kúrenia s núteným obehom o tepelnom spáde 90/70 C0. Vykurovacími telesami vo všetkých miestnostiach budú panelové radiátory, ktoré sa umiestnia pod oknami. 

IV. Odpady a ich likvidácia

Komunálny odpad vznikajúci pri prevádzke a užívaní rodinného domu bude uskladnený a likvidovaný spôsobom určeným obecným úradom Žilina. Odpad vznikajúci pri stavbe bude tiež uskladnený na skládku. Okrem bežných komunálnych odpadov, nebudú pri prevádzke a užívaní rodinného domu vznikať žiadne ekologicky závadné a životne prostredie ohrozujúce odpady.

V. Záver

Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných predpisov, noriem STN a predpisov Vyhl. č. 374/1990 Zb. „O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach“. 

Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť všetky jestvujúce podzemné vedenia nachádzajúce sa v danom území.

V Brne, Apríl 2005                                                                                                                                 Vypracoval: Tomáš Jančařík


Strana 2
Apríl 2005


