3

Vodorovné nosné konstrukce -  stropy, balkóny, arkýře, římsy, přístřešky -  převislé konstrukce, vysuté konstrukce

· arkýře -  přenášení zatížení stálé, nahodilé, užitné zatížení
· přenáší zatížení do svislých konstrukcí

· tepelná izolace, zvuková izolace

· architektonický výraz

· odolnost proti požáru

· ekonomická otázka

Konstrukce spojující různé úrovně -  schodiště, rampy, výtahy, žebříky
· komunikační spojení různých výškových úrovní
· funkce statická, přenáší zatížení do svislých konstrukcí

· funkce zvukově izolační

· požární odolnost architektonický výraz

Střešní konstrukce -  ukončuje dům z horní strany

· chrání před nepříznivými vlivy povětrnostními

· zvukově a tepelně izolační

· architektonický výraz

Rozdělení konstrukcí z hlediska statického jsou nosné a nenosné

Zatížení stavebních konstrukcí

· ČSN 73 00 35
· tíha stavebních konstrukcí a dalších prvků

· zatížení rozlišujeme na statické a dynamické

· statické je stálé, neumožňuje velké pohyby

· dynamické vyvozuje se pohyb
· statické se dělí na výpočtové, normové, užitkové, kombinované zatížení

· toto zatížení působí -  dlouhodobě, krátkodobě a mimořádně

· zatížení stálé, nahodilé a užitné

· zatížení výpočtové, klimatické

· stěnový systém a skeletový systém (rámový) 
· uvažujeme zatížení u rodinných domků 1,5 kNm-2 zatížení u tribun a v místnostech s více lidmi až 4 kNm-2 
· zatížení na stěnu se uvažuje na jeden metr běžný

· stěnový systém je nahrazen skeletem tak se zatížení přenáší na průvlak a následně na sloup
· zatížení je dále svislé, vodorovné a šikmé
· systém rámový -  sloup + průvlak = rám

Stěnový systém

· podélný nosný systém -  

[image: image1]
·  obousměrný kombinovaný systém
· příčný nosný systém

· kolmý nosný systém -  obvodové zdi (plášť) jsou nenosné
4

Modul prostorový -  výška uložení stropu je v patrech stejná

  
[image: image2]
· Základové konstrukce

· zakládání staveb - umístění stavby -  situace

· výběr staveniště

· před výběrem staveniště probíhá průzkum staveniště -  stanovuje vhodnost staveniště, zjištění základových poměrů (únosnost, určení základové půdy), hladina spodní vody, agresivita základového prostředí, stávající objekty

· průzkum -  předběžný -  sídliště

· podrobný -  rodinný dům

· na průzkumu záleží volba způsobu založení stavby

· princip se určuje pomocí geologických a hydrogeologických poměrů

· stlačitelnost základových půd pod základovými konstrukcemi -  sedání stavby

· svažitost terénu, oblast stavby (krasová, poddolované území)

· vliv na zakládání stavby   -  geologické

· charakter stavby 

· charakter staveniště

· velikost a způsob zatížení základů

· hospodárnost stavby

· základy  -  horizontální -  plošné

· vertikální -  hlubinné -  piloty, studně, stožáry


[image: image3]
· vytýčení stavby  -  od stavební čáry od geobodů

· sejme se ornice

· připravíme lavičky

· začneme provádět výkop základové jámy

· založení stavby  -  zemní práce (výkopy, překopy, násypy)

· výkopy-  jámy

· rýhy

· šachty

· štoly

· plošné základy   -  přenos (zatížení) namáhání na základovou konstrukci a ze základové 

konstrukci na základovou spáru (ČSN 73 10 01)

· Rdt -  únosnost základové spáry

· rozdělení-  základové pásy -  dle tvaru rozlišujeme-  obdélníkové

· lichoběžníkové

· stupňované

· stupňování pásů

· šířka základu = b

· hloubka základu = h

· tloušťka zdi = d

· odskok základu ke zdi = a

· b=R/Rdt     h=a . tg

· q=P/F   P = síla     F =  plocha

· minimální hloubka je 300 mm

· hloubka založení v nezamrzne hloubce 800 - 1350 mm závisí na složení zeminy a výškové úrovni dále závisí na nadmořské výšce

· základové patky jsou  -  železobetonové -  

· monolitické -  

· montované -  

· tvar patky půdorysně -  čtvercové, obdélníkové (poměr stran 3:5), kruhové

· v řezu je -  obdélníková, lichoběžníková, stupňovaná

· základové balíky -  

· základové desky-  rovné nebo se ztužujícími žebry

· vyskytují se ve spojitosti s obvodovou stěnou = základové vany

· stěnový systém pásy

· skeletový systém patky

5

· Svislé nosné konstrukce

· Stěnové konstrukce -  nacházejí se zde otvory (okenní, dveřní)

· zděné-  stavivo a plnivo

· stavivo = cihla, keramická tvárnice, tvárnice, kamenné, betonové m = 2200kg nebo lehčený beton.

· zdivo smíšené

· malta směs kameniva + vápno, cement, sádra

· malta vápenná, cementová, vápenná nebo míchaná př. VPC

·  pevnost zdiva podle použitého materiálu staviva a plniva

· původní stavivo bylo cihla plná 140x290x65

· byla vytvořena děrovaná cihla = voštěnová

· nejčastěji používané zdivo je zdivo tvárnicové

· tvárnice se vyrábí na velikost stěny

· obvodové stěny přenáší nejen zatížení ale musí mít i tepelný odpor

· keramické z keramických staviv -  cihly plné, cihly lehčené, tvárnice

· u zdiva nesmí být spára na spáře

· cihly umístěné na svou užší stranu jsou nazývány vazáky, jestliže jsou kladeny na svou dlouhou stranu jsou nazývány běhouny

· zdivo máme -  jedno vrstvé a více vrstvé = sendvičové zdivo

· pórobetonové tvárnice (itong) plnivo + pojivo + voda + hliník -  hliník způsoby s vodou vznik bublinek a pórů hliník je opatřen emulzí

· kamenné zdivo-  kyklopské zdivo -  pěti úhelníky a šestiúhelníky

· kvádrové

· haklíkové

· nad vyzděné otvory se položí překlad

· stavební úpravy ve stěnách -  překlady -  vytvoření otvorů

· překlady jsou  -  zděné -  klenby -  klenák prostřední kamen klenby -  přenáší veškeré zatížení tlakem

· monolitické -  betonové, železobetonové, z lehkého betonu -  lítí betonu do bednění bezprostředně na místě určení -  přenáší zatížení přes tah a tlak

· montované -  keramické překlady -  je lehčí 

· kombinované

· lze použít monolitický překlad ale musíme jej izolovat tepelně

· tepelný odpor R = hmotnost materiálu

· v objektu se musí dělat takové opatření aby nevznikaly tepelné mosty

· baráky se izolují z venku

· dům  je stažený železobetonovým věncem

· monolitické

· montované

· kombinované

6

Železo betonový ztužující věnec

· ztužuje a zavětruje stavbu

· stěna se vyzdívá do úrovně stropních prvků

· výztuž se spíná po 20-25 cm pomocí třmínků

· komíny-  ve zdivu

· samostatné

· dle velikosti průduchu -  úzké, střední a průlezné

· zaústění kouřovodu do komína je sopouch

· komín se skládá -  komínový plášť, komínový průduch, zaústění pro kamna v patře pomocí kouřovodu a ta díra se nazývá sopouch

· do jednoho komínového průduchu může byt zaústěno v každém podlaží několik zdrojů

· kolik komínových průduchů, tolik pater

· nad hřebenem střechy je komín nad střechou 650 mm do vzdálenosti 2 m jestliže je komín vzdálen více jak 2m dá se od hřebene 10o dolů a pak se přidá zase 650mm


[image: image4]
· komín je dále opatřen -  hlavicí, vymetací prostor

· komínové zdivo, dilatační mezera, vnitřní vložka

· ventilační průduchy -  navrženo tam, kde není odvětrání okny

· ventilace je samotížná a nucená

· Nosné stěny monolitické  -  bednění do toho aplikuji materiál podle toho je betonová, železobetonová, lehké betony

· aplikace bednění

· tradiční bednění (desky, hranoly, prkna), systémová bednění - z dílů a z prostorových dílů, posuvná bednění (pracovní plocha je umístěna na nosných profilech, jdou dělat i kónické věci), zabudované bednění, ztracené bednění

· bednění se skládá z bednících dílců, dále je ztuženo svlaky, dále se použijí rozpěry a ráhna

· bednění samozdvižné

· Montované nosné stěny -  bloky -  

· Z bloko panelů -  můžeme sestavit stenu na výšku podlaží ale ne na délku stěny, používaly se u hal modulové

· Použití hlavně při stavbách rodinneho domku

· U panelových budov jsou panely – nosné, nenosné, středně nosné a stropní

· Vnitřní nenosné dělící stěny -  příčky -  

· Funkce

· Dělící -  vytváří funkčně uživatelský dílčí prostor pokoje

· Akustická

· Tepelně izolační

· Statická, mechanický -  pevnost namáhání

· Požární 

· Estetická, arch. Výraz

· Rozdělení příček -  

· Dle hmotnisti -  lehké <120 kgm2

· Těžké > 120 kgm2

· Dle technologie provádění -  zděné, monolitické, montované

· Dle počtu vrstev -  jednovrstvé(jednoducjé), dvojvrstvé (dvojité), vícevrstvé (sendvičové)

· Dle přenosu zatížení -  podepřená -  obyčejná -  zatížení příčky přenášeno stropem

· Vzepřená -  zatížení přenášeno stěnou

· Zděné jsou -  plné cihly

· Duté cihly

· Skleněné cihly

7

· skleněné zdivo příčka-  tvárnice 194x194 zdí se na maltu cementovou s ocelovou výztuží -  luxféry

· příčky monolitické -  provádí se do bednění, případně se přidává výzduž

· monolitické příčky  -  Monierova -  betonová příčka = železobeton -  do bednění -  výstuž je ve vzdálenosti do 300mm

· Rabitzova -  sádrová příčka -  bezbednění -  vyrobí se soustava nosné konstrukce a ktěmto profilům se přidělá pletivo (Rabitzovo pletivo)  s velikosti ok mezi 100 – 150 mm oka konstrukce mají 600-700 mm

· není vhodná do vlhkého prostředí

· montované příčky -  panel vybaven oky k manipulaci pomocí jeřábu

· celostěnové z dílců -  obdoba bloko panelů

· skládané -  z nosné kostry (dřevné hranoly, lisované profily z plechu a to c-profil) + opláštění (sádrokartonové, dřevěné desky)

· roštové

· pevné

· přemístitelné

· mobilní

· Vodorovné nosné konstrukce -  stropní -  nosné části

· převislé -  římsy, balkóny, arkýře a přístřešky

· ustupující -  lodžije

· strop se skládá z vrstev -  podlahová, podhledová a nosná stropní konstrukce

· funkce stropu -  celého stropu-  statická funkce-  přenášení zatížení do svislých podpor

· ztužující funkce

· stropní konstrukce se rozděluje pohledem na vzpěrnou délku

· izolační funkce-  tepelná izolace -  úměra izolace -  hmotnost

· tepelně izolažní schopnost konstrukce je tím větší čím je hmotnost konstrukce nižší

· zvuková izolace -  zvuk šířící se vzduchem

· zvuk přenášený konstrukcí (kročejový)

· chvění a otřesy (stroje)

· odolnost proti požáru -  vyjadřuje se v minutách 

· nehořlavé, nesnadno hořlavé a hořlavé

· estetická -  architektonický výraz

· ekologická -  aplikace doplňkových konstrukcí -  materiály, které jsou zdravotně nezávadné

· ekonomický ukazatel

· druhy stropních konstrukcí -  dle tvaru -  rovné -  deskové

· zakřivené -  klenby

· kombinované

· dle použité stavební hmoty -  dřevěné, cihelné a keramické, kamené, železobetonové, kovové a kombinované

· dle technologie provádění -  zděné (klenby), monolitické, montované, kombinované

· dle uložení -  kloubové a vetknutí

· zděné -  klenby -  uzavírací kámen je klenák veškeré síly jsou přenášeny tlakem

· valená klenba, křížová klenba, diamantová …

· stavivo (cihly, kámen) + pojivo

· monolitické stropní konstrukce -  prováděné do bednění

· monolitické železobetonové konstrukce

· deskové -  prostě uložené

· vetknuté z hlediska statiky nejde

· jednosměrně vyztužené

· desky spojité

· tyto desky se dělají do délek 4m 

· pokud dělám delší je nutno použít průvlak 

· trámové  -  osová vzdálenost L větší než 1200 mm je to strop trámový při L menší než 1200-600 mm je to strop žebroví jestliže je L menší než 600 mm je to strop žebírkový

· trám je buď obdélníkový, lichoběžníkový, ozdobný

· při průchodů trámů obousměrně se nazývá kazetový strop

· desky jsou ekonomicko do 3,6 m

8

· Monolitický trámový strop + podhled 

· Tlušťka monolitické desky při délce nad 4m má tloušťku kvůli zakrytí výztuže (500-700)

· Stropní konstrukce dřevěné -  

· Byli spínány pásovinou , která může byt vytažena až na venek stavby

· Máme dodatečně provedené podhledy a současně provedené podhledy

· Žebírkový strop -  

· Skloželezobetonový žebírkový strop -  pochůzí nebo prosvětlovací

· Může to být střešní nebo stropní

· žebírková stropní konstrukce

· monolitické stropy -  variabilní, staticky únosné

· montované stropní konstrukce dřevěné -  

· deskové -  povalové (opracované dřevo ale né ze všech stran podstat je to trámek)

· trámové -  fošinkové

· trámové -  záklop má 900-1000 mm

· tloušťka je 160-240 mm

· používá se rákosový podhled

· trámek který nese jen podhled se nazývá rákosník


[image: image5]
· montované železobetonové konstrukce stropní -  desky (590-890, výška 100, délka 590-1050)

· vzdálenost podpor musí být 1200, 3000 a 300 mm

· jsou plné a duté

· rozdělění dle výztuží -  normálně vyztužené

· předpjaté

· dle podhledu -  s rovným podhledem

· žebrové

· šířky -  500, 600, 1000, 1200 mm

· délky -  3600 – 1200 mm, TT-12

· tlouštky -  150, 200, 225, 600 mm

· stropy montované

· panely železobetonové monolitické

· z keramických prvků a panelů -  do keramických nosníků se vkládá keramická vložka následně se provádí zmonolitnění pomocí betonu o tloušťce až 45mm

· poval zabetonovaná výztuž ve vložce

· Kovové

· deskové -  prolamované o tloušťkách 50, 80 mm a větší


[image: image6]
· norníkové -  z válcovaných profilů I,U,krabicové a O

· příhradové nosníky -  má horní a spodní pásnici


[image: image7]
· kombinované stropní konstrukce -  ocelové profily + osazení keramické patky + stropnice (kolmá a šikmá čela (hurdis))

· Vodorovné nosné konstrukce převislé a ustupující

· římsy

· přístřešky

· balkony

· arkýře

· římsy -  dle umístění -  podokapní

· podokení

· nadokenní

· kordonová římsa (mezi vrškem okna a stropem)

· zděné

· monolitické

· montované

· kombinované

· 2Q=P/(q/2)

· povrch římsy je opatřen oplechováním


[image: image8]
· balkóny -  zděné, monolitické, montované, kombinované

· princip -  vysunutá konzola

· samonosné

· vynášené

· zábradlí viz. schodiště

· Arkýř -  zazděný balkón

· zděné, monolitické, montované, kombinované

9

· Schodiště

· konstrukce vyrovnávající různé výškové úrovně

· schodiště a názvosloví

· a) schodišťové rameno  -  a) nástupní

· b) výstupní

· c) vyrovnávací schody vyrovnávají dvě úrovně

· d) předložené schody vyrovnávají terén a vchod

· e) předložený stupeň -  schodiště je min. 3o a max 18o ve schodišťovém rameni

· f) patrová podesta -  hlavní odpočívadlo

· g) mezi podesta -  vedlejší odpočívadlo

· h ) zrcadlový prostor min 100 mm kůli povrchovým úpravám

· i) vřetenová zeď u točitých schodů -  vřetenový sloup (vřeteno)

· schodišťové rameno se skládá ze stupňů -  výška stupně h podstupnice, šířku schodu b -  stupnice

· schodiště je konstrukce sloužící k vertikálnímu pohybu

· schodiště je omezeno schodišťovým prostorem

· schodiště se skláda ze chodištových ramen a podest


[image: image9]

· 2b + h = 630 mm

· schodiště jsou -  rampy, rampové, mírné normální, strmé, žebříkové, sklonité, svislé
· šířka ramena (průchod -  600 mm)

· min 900 u RD

· Obě délky (2x P2) = 1200 mm

· Šm=Šr

· Šp = Šr + 100 mm

· Dr = (Nr – 1)x b

· Typy schodišť
· jednoramenné přímé

· dvouramenné přímé

· tříramenné sdružené

· točité schodiště

· smíšenočaré schodiště

· Šířka mezipodesty = 630 + b

· konstrukční přístupy pro vynášení schodů

· jednostraně podporované

· středně podporované

· schodnice -  trám na krerém jsou umístěné stupně

· vysuté schodiště -  schod je ukotven na jednom konci

· zavěšené schodiště -  stupně jsou na jednom konci zavěšeny

· jedno až tříramenné schodiště

· na základě technologií -  

· monolitické železobetonové

· železobetonové montované -  z prvků -  stupně + schodnice + podesty

· z panelů -  

· dřevěné -  jsou převážně schodnicová

· ocelové

· kombinované

· schody vnější  -  a) terénní

· b) předložená -  schodiště před budovou

· zábradlí -  

· ochrana proti pádů

· pomoc při výstupu

· výška zábradlí zkladní výška je 1000 mm zvýšená výška 1100 mm když výška propadu je 12 m jeli snížená výška propadu do 4 m výška zábradlí 900 mm

· vzdálenost příček je max. 120 mm

· jeli šířka ramene je do 1800 mm je doporučeno dat madlo nad 1800 mm je přikázáno

· vzdálenost od zdi 40 mm tloušťka madla kolem 500 mm

· podchodná výška přibližně 2 m

10

· schodnice podbírá schodiště na krajích nebo uprostřed (je to trám, na kterém je uložen schod)

· spojovací zařízení jsou -  rampy, žebříky (stupadla), výtahy

· rampy -  používáme v případě použití bezbariérových přístupů do objektu

· vnitřní -  < 3 m 

· vnější -  < 3 m 

· rampa musí byt opatřena proti skluzným povrchem

· maximální délka rampy 9m pro pěší provoz jestli že je to delší musíme vložit podestu

· žebříky-  šikmý nebo kolmý

· skláda se ze svislích nosných konstrukcí a bývá vzdálen od zdi 250 mm a sklada se ze svislých nosných konstrukcí (sloupky, postranice starší název štěří) 

· vodorovné konstrukce příčky od 400 – 600 mm vzdálenost svislých konstrukcí

· vzdálenost vodorovných konstrukcí 2h + b = 630 (b=0)

· výška příček žebříků h = 630/2
· výtahy -  nosnost, užitnost

· osobní a nákladní

· obyčejné, rychlovýtahy

· dle jízdy provozu s přerušovaným provozem nebo s nepřerušovaným provozem (páternoster)

· pohon -  mechanický, hydraulický, pneumatický (výškové budovy)

· pneumatické -  rychlo výtahy a patrové výtahy

· Skelety -  

· podstata -  sloup + průvlak vytváří rám

· monolitické

· montované

· kovové

· kombinované

· sloup + průvlak + stropní konstrukce -  budova bez stěn

· dimenzování desky s  -  jednosměrnou výztuží-  1/25 . délka až 1/35 . délka

· křížově uloženou výztuží -  1/75 až 1/125 . délka

· rozložení výztuže ¼ . délka

· skelet se skrytým průvlakem

· hlavicový strop -  oboustranný nosný systém -  jako kdybychom tam na každou stranu dali průvlak


[image: image10]
· zdvíhané stropy -  provede se betonáž jednotlivých podlaží na zemi a jednotlivé stropní desky se oddělí plechem nebo fólií uprostřed stavby je monolitický ztužující prvek

· montovaný skelet -  který vytváří průvlak, který je uložený na sloupu, z tohoto se sestaví rám a na to se dá stropní konstrukce (panely)


[image: image11]
· montovaný skelet se skrytým průvlakem

· ocelové konstrukce -  

· nejčastěji příhradový nosník na který je aplikován prolamovaný plech a na něj je proveden monolitický betonový strop

· sloup může být -  I-profil, uzavřený profil, kulatý profil, u-profil

· Superkonstrukce

· nosné jádro na které se zavěsí jednotlivá patra

11

· Před termín -  ut – čt

· Zastřešení budov -  

· Střechy -  

· jako základní konstrukce chrání stavbu před povětrnostními vlivy

· střecha je konstrukcí nad posledním podlaží pozemního stavebního objektu

· střecha se skládá -  nosné střešní konstrukce + střešní plášť + (podhled)

· nosná střešní konstrukce přenáší zatížení

· svislý směr sníh, vodorovná konstrukce vítr

· přenos zatížení -  funkce statická

· střešní plášť -  funkce -  hydroizolační -  krytina -  déšť, sníh, vítr

· doplňkové -  umožňují funkci střechy a současně obytný prostor tak tam máme tepelnou, zvukovou izolaci, separační vrstvy, dilatační vrstvy, expanzní 

· podhled

· pžadavky -  provozu, ekonomické, architektonické a urbanistické

· rozdělení střech -  podle geometrického tvaru -  rovinné -  pultová, sedlová, mansardová

· ukončení střech na kraji je nejčastěji, štítěm, štítovou stěnou, valbou nebo polovalbou


[image: image12]

[image: image13]
· na tyto typy střech lze aplikovat všechny valby

· zakřivené -  obloukové, báně


[image: image14]
· dle materiálu nosné konstrukce -  dřevěné, betonové, kovové, plastová, kombinovaná

· dle provozu -  nepochutná, provozní (pochutná nebo pojízdná)

· rozdělení podle sklonu střešního pláště -  ploché do sklonu do 5o , šikmé sklon až 45o, strmé sklon nad 45o
· Ploché střechy-  sklon 0-5o -  jednoplášťové, dvouplášťové (víceplášťové)

· střešní plášť -  vrstvy -  hydroizolační, doplňkové (tepelně izolační, podkladní, spádová, dilatační, ochranná, expanzní

· nosná konstrukce

· dají se spádovat k obvodu nebo ke středu

· pokud dáme izolaci nahoru nazýváme tuto střechu obrácenou

· odvětrání střech se děje pomocí kanálků

· dvouplašťové -  vytvoření dvou střešních palšťů s tím že na druhém střešním plášti je hydro izolace -  dochází k vytváření vzduchové mezery

· jednoplášťové střechy jsou souvrstvé 


[image: image15]
Nosná stěna obvodová





Nosná stěna střední





Schodová stěna 





Střední ztužovací stěna stěna 





Obvodová ztužovací stěna stěna 





Modul





Únosná vrstva





Měkká vrstva





skála





Vetknutá pilota





Plovoucí pilota





650 mm





650 mm





10o





Do 2 m





Nad 2 m





záklop





Zapuštěný záklop





h





q





q/2





Q





P





q/2





g





a





b





b





a





e





g





f





c





d





h





i





Jalový schod





h





b





Šířka podesty





Délka ramena





Šířka ramena





Skelet se skrytým průvlakem





S hlavicí nebo se skrytou hlavicí





průvlak





Vlastní strop





výztuž





řez





hřeben





Štítová stěna





okap





PULTOVÁ STŘECHA





Sedlová střecha





Mansardové střechy





Polovaba horní





valba





Polovala dolní





stanové střechy





Pilové střechy -  průmysl





obloukové střechy





báně





Spádovaná k obvodu





atika





Okapní žlab








