Návrh schodiště

H = 2950 mm

h = 180 mm

Počet schodu : 
 2950/180 = 16,55 stupňů = 16 schodů




 2950/16 = 186 mm = h

Vemmanův vzorec :    2h + b = 630




 b = 630 – 2.186 = 258 mm

Pdchodná výška : h1 = 1500 + 750/cosα = 1500 + 750/cos 30 = 2300 mm

Průchodná výška : h2 = 750 + 1500 . cosα = 750 + 1500. cos 30 = 1950 mm

