Jana Horká, 5NPS2

2004/2005

· Výpis skladeb svislých konstrukcí pro objekt  DPS na Hybešově ulici –


[image: image1.png]



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Brně

FAKULTA STAVEBNÍ

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
téma PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI:
VÝPIS SKLADEB SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

pro objekt DPS na Hybešově ulici

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:



         

VYPRACOVALA:

Ing. Věra Maceková, CSc.






Jana Horká

5NPS2









2004/2005

VÝPIS JEDNOTLIVÝCH SKLADEB :

SKLADBA R = vnitřní  nenosná stěna (příčka) mezi chodbou a hygienickou místností

1   Vnitřní omítka vápenná - štuková






0.0150


2   Stěna z CP-P 10 na MVC 5,0






0.1500

3   Vnitřní omítka cementovápenná 






0.0150


4   Hydroizolační stěrka





       

0.0040

5   Vodovzdorný tmel

6   Keramický obklad lepený a spárovaný





0.0060

celkem
0,190 m

SKLADBA S = vnitřní  nenosná stěna (příčka) mezi kuchyňskou linkou a hygienickou




   místností

1 
Keramický obklad lepený a spárovaný
 



0.0060

2 
Vodovzdorný tmel






 

3   Hydroizolační stěrka




       

0.0040

4   Vnitřní omítka cementovápenná 






0.0150


5   Stěna z CP-P 10 na MVC 5,0






0.1500

6   Vnitřní omítka cementovápenná 






0.0150


7   Hydroizolační stěrka





       

0.0040

8   Vodovzdorný tmel

9   Keramický obklad lepený a spárovaný





0.0060

 







celkem
0,200 m
SKLADBA T = stěna mezi bytem a výtahovou šachtou

1 
Vnitřní omítka vápenocementová 




0.0150

2 
Mezibytová nosná stěna z tvarovek Porotherm AKU 300 P20 na MVC

0.3000
 

3   ŽB stěna výtahové šachty




       0.2000

4   Vnitřní omítka vápenocementová 





0.0150







 







celkem
0,330 m
SKLADBA U = mezibytové stěny

1 
Vnitřní omítka vápenocementová 




0.0150

2 
Mezibytová nosná stěna z tvarovek Porotherm AKU 300 P20 na MVC

0.3000
  

3   Vnitřní omítka vápenocementová 





0.0150







 







celkem
0,330 m
SKLADBA V = skladba střešního pláště s prostorovou příhradovinou

1 Keramická krytina Tondach-románská 12

2 Střešní latě 50/30 po 300 mm





 
  0.0300

3 Kontralatě 50/40 na těsnících bitumen. asf. pásku + vzduchová provětrávaná mezera                 






  
  0.0400

4 TYVEK HD dry - pojistná hydroizoalce z kontaktní folie s přesahy vodotěsně slepeny







  0.0001

5
Dřevovláknitá překližky voděodolná
 


   
 
  0.0300

6
Prostorová příhradovina z oceli 5/140 na každé krokvi
  
 
  0.1800 

7 
Připevňovací lať 50/30






  0.0300

8
 Obkladové exteriérové dřevo měkké (tok kolmo k vláknům) šikmých stěn (P+D)  100/30 



  






  0.0200

 







celkem
 0,330 m
SKLADBA W = skladba střešního pláště nad krokvemi

1 Keramická krytina Tondach-románská 12

2 Střešní latě 50/30 po 300 mm





 
  0.0300

3 Kontralatě 50/40 na těsnících bitumen. asf. pásku + vzduchová provětrávaná mezera                 






  
  0.0400

4 TYVEK HD dry - pojistná hydroizoalce z kontaktní folie s přesahy vodotěsně slepeny







  0.0001

5
Dřevovláknitá překližky voděodolná
 


   
 
  0.0300

6
Rockwool Spodrock +lať




  
 
  0.0600

7 
Rockwool Spodrock + kovový držák
 



 
  0.0600

8 
Rockwool Spodrock + kovový držák
 



 
  0.0600 

9 
Parozábrana Difunorm se vzduchotěsně přelepenými spoji páskou  Difunorm –K a v místě přilepení k podkladu na oboustranně lepící pásce 
 

 
  0.0002

10
Obkladové intriérové dřevo měkké (tok kolmo k vláknům) šikmých stěn (P+D)  100/30 



( příp. sádrokarton na hliníkovém roštu v hygienických místnostech
  0.0200

 







celkem
 0,300 m
SKLADBA X = obvodová jednovrstvá stěna z POROTHERM 400 SI

1 
Vnitřní omítka vápenocementová 




0.0150

2 
Obvodové zdivo z tvarovek Porotherm 40 SI na MVC


0.4000
  

3   Baumit termo omítka vyztužená síťovinou
 



0.0200








 







celkem
0,435 m
SKLADBA Y = ŽB věnec se zateplením pod pozednicí

1 
Vnitřní omítka vápenocementová 




0.0150

2 
Fasádní polystyren pro zateplení věnce 
 



0.0800

3 
Železobetonový věnec
 





0.3200

4   Baumit termo omítka vyztužená síťovinou
 



0.0200







 







celkem
0,435 m
SKLADBA Z = obvodová stěna z POROTHERM 300 se zateplením ORSIL

1 
Vnitřní omítka vápenocementová




0.0150

2 
Porotherm 300 
 





0.3000

3   Tepelná izolace ORSIL FASSIL mech. kotven a lepen bodově

0.1000  

4   Baumit termo omítka vyztužená síťovinou




0.0200








 







celkem
0,435 m
V Brně dne 31.5.2005




vypracovala Jana Horká


- 4 -


