Jana Horká, 5NPS2

2004/2005

· Výpis klempířských výrobků pro objekt  DPS na Hybešově ulici    –


[image: image1.png]



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Brně

FAKULTA STAVEBNÍ

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
téma PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI:
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

pro objekt DPS na Hybešově ulici

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:



         

VYPRACOVALA:

Ing. Věra Maceková, CSc.






Jana Horká

5NPS2








2004/2005

	Výpis klempířských výrobků

	Ozn.
	Popis
	Rozměry (délka =mm)
	 Množství (ks) 
	Kotvení
	Pozn.
	Barevný odstín

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.NP
	   2.NP
	3.NP
	4.NP
	Celkem
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ

	1/K
	Venkovní eloxovaný AL parapet Sappex, šířka=150 mm r.š.=250 mm
	2100
	29
	12
	10
	27
	78
	šroubky s plast. překrytím součástí dodávky parapet. plechu
	
	zlatavě světle hnědá

	2/K
	Venkovní eloxovaný AL parapet Sappex, šířka=150 mm r.š.=250 mm
	700
	14
	38
	36
	0
	88
	šroubky s plast. překrytím součástí dodávky parapet. plechu
	 
	zlatavě světle hnědá

	3/K
	Venkovní eloxovaný AL parapet Sappex, šířka=150 mm r.š.=250 mm
	1200
	4
	2
	2
	0
	8
	šroubky s plast. překrytím součástí dodávky parapet. plechu
	 
	zlatavě světle hnědá

	4/K
	Venkovní eloxovaný AL parapet Sappex, šířka=150 mm r.š.=250 mm
	1400
	5
	2
	2
	0
	9
	šroubky s plast. překrytím součástí dodávky parapet. plechu
	 
	zlatavě světle hnědá

	OPLECHOVÁNÍ PRVKŮ NAD ROVINOU STŘECHY

	5/K
	Oplechování vrchní části komínové hlavy a při styku se střešní rovinou
	600/600
	0
	0
	1
	1
	2
	kotvení pomocí titanzinkových vrutů a turbošroubů s překrytím hlaviček plastovými krytkami
	pozinkovaný plech
	zlatavě světle hnědá

	6/K
	Oplechování vyústění vzduchotechnické hlavice s ventilátorem nad střešní rovinu
	dle oměření na stavbě při realizaci
	0
	0
	0
	11
	11
	kotvení pomocí titanzinkových vrutů a turbošroubů s překrytím hlaviček plastovými krytkami
	pozinkovaný plech
	zlatavě světle hnědá

	7/K
	Oplechování vyústění odvětrání odpadního kanalizačního potrubí nad rovinou střechy
	dle oměření na stavbě při realizaci
	0
	0
	0
	11
	11
	kotvení pomocí titanzinkových vrutů a turbošroubů s překrytím hlaviček plastovými krytkami
	pozinkovaný plech
	zlatavě světle hnědá

	8/K
	Oplechování vyústění instalačního jádra v jeho vrchní části, kde je ukončeno odvětrání odpadního kanalizačního  potrubí a hlavice ventilátoru vzduchotechniky
	dle oměření na stavbě při realizaci
	0
	0
	0
	7
	7
	kotvení pomocí titanzinkových vrutů a turbošroubů s překrytím hlaviček plastovými krytkami
	pozinkovaný plech
	zlatavě světle hnědá

	9/K
	Oplechování všech úžlabí ve střešní rovině 

tj. i u vikýřů a střešních oken
	dle oměření na stavbě při realizaci
	
	
	
	
	
	kotvení pomocí titanzinkových vrutů a turbošroubů s překrytím hlaviček plastovými krytkami
	pozinkovaný plech
	zlatavě světle hnědá


V Brně dne 31.5.2005




vypracovala Jana Horká


- 3 -


