VZOR PROTOKOLU

ZM


Jméno a příjmení: 
(doplnit)








Studijní skupina: 
(doplnit)






Protokol o základním měření

Datum:
(doplnit)







Teplota:
(doplnit)
Rel. vlhkost vzduchu:
(doplnit)

1. Stanovení objemové hmotnosti materiálu na vzorku pravidelného tvaru

Pokyny (nepsat do protokolu!):
rozměry určete ve středech stěn s přesností 0,1 mm;






hmotnost určete s maximálním využitím citlivosti vah;



objemovou hmotnost zaokrouhlete na 3 platná místa.

A) Označení vzorku:

Např.: smrkové dřevo, vysušený stav, vzorek ve tvaru hranolu

B)
Měřené veličiny: 
 

m = 94,3 
g
= 9,43×10-2 
kg;

a = 46,5 
mm
= 4,65×10-2 
m;

b = 48,9 
mm
= 4,89×10-2 
m;

c = 102,3 
mm
= 0,1023
m;

C)
Výpočtový vztah: 

[image: image1.wmf]c

b

a

m

V

m

´

´

=

=

r


[kg/m3].
D)
Dosazení a výpočet: 

[image: image2.wmf]405

39

,

405

1023

,

0

10

89

,

4

10

65

,

4

10

43

,

9

2

2

2

@

=

´

´

´

´

´

=

-

-

-

r

 kg/m3
E)
Závěr:   Objemová hmotnost smrkového dřeva ve stavu vysušeném je 405 kg/m3. 

2. Zjištění stoupání závitu šroubu pomocí číselníkového úchylkoměru

Postup (nepsat do protokolu!):




Otáčením šroubu nastavíme počáteční hodnotu na číselníkovém úchylkoměru v intervalu 0,20 mm až 2,00 mm. Přitom šroub nastavíme tak, aby okraj rysky na šroubu byl v zákrytu s hranou ukazatele. Přečteme počáteční čtení ao (nemusí být nulové!). Hodnoty odečítáme s přesností 0,005 mm (1/2 dílku). Vzhledem k nastavené počáteční hodnotě pootočíme šroub o 1 otáčku a odečteme příslušnou hodnotu a1 na číselníkovém úchylkoměru. Postup zopakujeme ještě dvakrát a odečteme hodnoty a2 a a3.

A) Označení vzorku:

Šroub se závitem č. (doplňte 1 až 6 podle reality)

(Tabelární zápis měření a vyhodnocení)

B) Měřené veličiny
C) Obecný výpočtový vztah
D) Dosazení a výpočet
Výpočet arit. průměru

Čtení úchylkoměru a [mm]
Přepočet na jeden závit [mm]
 [mm]

a0
0,890
-
-
-

a1
1,635
s = a1- a0
= 1,635-0,890 = 0,745


a2
2,385
s = a2- a1
= 2,385-1,635 = 0,750
0,750

a3
3,140
s = a3- a2
= 3,140-2,385 = 0,755


E) Závěr: Náš šroub č.          má stoupání typu        . (A - H podle následující tabulky)
Tabulka (nepsat do protokolu!): Typy stoupání závitu šroubu pro vzorky č. 1 - 6

Typ
A
B
C
D
E
F
G
H

stoupání
0,907
1,000
1,250
1,411
1,500
1,588
1,750
1,814

Závěr protokolu:

Měření provedl(a) a protokol vypracoval(a):

např. Jan Mokrý
_998217060.unknown

_998217118.unknown

