VZOR PROTOKOLU

ZM


Jméno a příjmení: 
(doplnit)








Studijní skupina: 
(doplnit)






Protokol o základním měření

Datum:
(doplnit)







Teplota:
(doplnit)
Rel. vlhkost vzduchu:
(doplnit)

1. Stanovení objemové hmotnosti materiálu na vzorku pravidelného tvaru

Pokyny (nepsat do protokolu!):
rozměry určete ve středech stěn s přesností 0,1 mm;






hmotnost určete s maximálním využitím citlivosti vah;



objemovou hmotnost zaokrouhlete na 3 platná místa.

A) Označení vzorku:

Např.: smrkové dřevo, vysušený stav, vzorek ve tvaru hranolu

B)
Měřené veličiny: 
 

m = 94,3 
g
= 9,43×10-2 
kg;

a = 46,5 
mm
= 4,65×10-2 
m;

b = 48,9 
mm
= 4,89×10-2 
m;

c = 102,3 
mm
= 0,1023
m;

C)
Výpočtový vztah: 

[image: image1.wmf]c

b

a

m

V

m

´

´

=

=

r


[kg/m3].
D)
Dosazení a výpočet: 

[image: image2.wmf]405

39

,

405

1023

,

0

10

89

,

4

10

65

,

4

10

43

,

9

2

2

2

@

=

´

´

´

´

´

=

-

-

-

r

 kg/m3
E)
Závěr:   Objemová hmotnost smrkového dřeva ve stavu vysušeném je 405 kg/m3. 

2. Měření malých délek pomocí číselníkového úchylkoměru

Postup (nepsat do protokolu!):




Cílem úlohy je naučit se odečítat hodnoty na číselníkovém úchylkoměru. Přečteme počáteční čtení ao úchylkoměru (nemusí být nulové!). Hodnoty odečítáme s přesností 0,005 mm (1/2 dílku). Mezi stopku úchylkoměru a podložku vložíme měřený předmět (PE destičku) a odečteme hodnotu a1 na číselníkovém úchylkoměru. Měření proveďte 3× na různých místech..

A) Označení vzorku:

např. PE destička

B) Měřené veličiny:

čtení úchylkoměru
1. měření 
2. měření 
3. měření 

a0 [mm]
0,835
0,840
0,840

a1 [mm]
7,420
7,395
7,410

C) Výpočtový vztah: 
h =
a1 - a0

D) Dosazení a výpočet: 
h1 =
7,420 -  0,835 = 6,585 mm

h1 =
7,395 -  0,840 = 6,555 mm

h1 =
7,410 -  0,840 = 6,570 mm

h =
(h1 + h2 + h3 )/3 = 6,570 mm

E)
Závěr:   Tloušťka PE destičky je 6,570 mm. 

Závěr protokolu:

Měření provedl(a) a protokol vypracoval(a):

např. Jan Mokrý
_998217060.unknown

_998217118.unknown

