Které z uvedených zařízení se nepoužívá: redukční uzávěr

Klenbové přehrady se navrhují: tam kde je možné využít úzký profil

Gravitační betonové přehrady mají většinou: …. Takřka svislé

Vývar je: objekt sloužící k dispaci energie toku

Zemní homogenní přehrady se používají: pro hráze do výšky 9m

Brněnská přehrada: je betonová gravitační

Vysoké zemní sypané přehrady bývají většinou: z heterogenního materiálu

Nejmenší prostor má většinou u vodohospodářských nádrží: zásobní prostor

Přehrady na vodních tocích v ČR jsou převážně přehrady jako: výceúčelové nádrže

Zásobní objem nádrže slouží: plnění účelu nádrže

Jezy jsou zpravidla vybaveny: vývarem

Provizorní hrazení je: zařízení k dočasnému zahranění průtoku vodohospodářským objektem

Pohyblivý jez: jez s pohyblivou hradící konstrukcí

Jez je: stavba sloužící ke stabilizaci toku, energetické využití a umožnění odběru

Mrtvý nádržní prostor: je nevypustitelný nádržní prostor

Sufeze: je vyplavování částic z vrstvy zeminy

…..Clona se umísťuje většinou: pod hranou hráze v návaznosti na těsnící prvky hráze

Odběrný objekt se u vodárenských zemních přehrad umísťuje: jako samostatný objekt mezi vlastním tělesem hráze

Kamenná hráze ve sklonu: 1:1,2 až 1:1,5

Bezpečností přeliv: slouží k převedení povodní přes hrázové těleso

Do zemědělského půdního fondu: náleží závlahové vodní nádrže

Pásma hygienické ochrany se určují: rozhodnutím vodohospodářských orgánů

Technickým způsobem protierozní ochrany je hrazení bystřin: přehrážky, stupně, ….

Plodinové pásy umísťujeme: po vrstevnici

V erozně držených oblastech rozmísťujeme kultury tak, aby: snížily povrchový odtok

Technickými způsoby protierozní ochrany spočívají:ve výstavbě záchytných příkopů, nádrží...

Mezipovodňová opatření na úseky technické infrastruktury patří: stavby studní sloužící k zásobování pitnou vodou

Nejpoužívanější závlaha u nás je: závlaha postřikem

Jakost závlahové vody je stanovena: normou

Množství oderodované půdy se vypočítá: rovnicí Wischneira-Smitha

Technické normy platné v oboru vodní hospodářství: jsou nezávazné ve všech ustanovení v nich obsažených

Zpřísněná a speciální ochrana území se navrhuje: v oblastech s významnou akumulací vod

Velmi silná eroze se projevuje na úsecích: ve sklonech nad 12%

Vodní eroze vzniká: jedině tam kde dochází k pudnemu odtoku

Přípustná eroze: vyjadřuje rozsah eroze při níž nedochází k podstatnému snížení úrodnosti půdy a jakosti vod

Zaplavované území je: území vymezené záplavovou čárou kulminačního průtoku návrhové povodně

Na ochranu proti větrné erozi navrhujeme větrolamy široké 8-11m a vysoké 25m

