Tématické okruhy ke zkoušce z předmětu

Zkušebnictví a technologie
ZS 2005/06
Zajišťování jakosti ve stavebním zkušebnictví

· Bezpečný výrobek

· Návaznost měření v ČR

· Přesnost měření

· Nejistoty měření

· Histogram četností
Kontrola kvality betonu

· metody nedestruktivní a destruktivní pro kontrolu kvality betonu
· zkušební tělesa, podmínky zkoušky, kritéria pro hodnocení shody
Tvrdoměrné metody
· Přehled tvrdoměrných metod

· Tkoušení betonu tvrdoměrnými metodami

· Metoda odrazová, Schmidtovy tvrdoměry typ N, L, M, PM a P

· Špičákové metody

· Druhy kalibračních vztahů

· Tvrdoměrné zkoušky oceli, dřeva

· NDT zkoušení pevnosti cihelného zdiva

Radiografie
· Rentgeny, popis činnosti, schéma monobloku

· Rentgenové filmy, zesilovací fólie

· Radiografická kontrola železobetonových konstrukcí

· Volba míst radiografické kontroly na konstrukci

· Princip vyhodnocení prostorového uspořádání výztuže, určení polohy, a průměru

Radiometrie
· Druhy záření, interakce fotonů gama  a neutronů s látkou

· Vlastnosti ionizujícího záření, radioaktivita, přirozené a umělé radioaktivní prvky

· Přístroje na měření ionizujícího záření, úzké a široké svazky záření, rovnice zeslabení záření při průchodu materiálem

· Principy měření objemové hmotnosti a vlhkosti

· Zdroje s dočasnou a trvalou emisí záření, použití uzavřených zářičů pro měření objemové hmotnosti a vlhkosti

· Kalibrační křivky radiometrických souprav

· Schémata a principy činnosto něřících jednotek na měření objemové hmotnosti a vlhkosti (povrchové, vpichovací, lytimetrické, hloubkové).

Tenzometrické metody měření 

· Deformace těles (celková, pružná, plastická)

· Pracovní a deformační diagramy

· Základní konstrukční principy přístrojů pro měření poměrných deformací ve zvoleném místě

· Základní principy tenzometrických měření a vyhodnocení při experimentální analýze konstrukčních prvků

· Tenzometry mechanické

· Tenzometry strunové

· Tenzometry odporové

Elektroakustické metody

· Rozdělení elektroakustických metod, princip ultrazvukové a rezonanční metody, metody akustické emise
· Využití elektroakustických metod ve stavebnictví (ultrazvuková, rezonanční, akustická emise)
· Způsoby stanovení dynamického modulu pružnosti
Elektromagnetické metody

· Princip metod, indikátory výztuže – co lze a co nelze zjistit jejich pomocí 

· Postup při hledání výztuže v železobetonových dílcích a konstrukcích
Stavebně technické průzkumy (STP)
· Rozdělení STP

· Účel provádění STP

· K čemu se STP požaduje ?

· Tři stupně STP

· Co obsahuje zpráva o STP ?

· Co obsahuje závěrečné zhodnocení objektu ?

Zatěžovací zkoušky
· Členění zatěžovacích zkoušek dílců a konstrukcí
· Uspořádání zatěžovací zkoušky

· Kritéria hodnocení výsledků zatěžovacích zkoušek

· Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí

· Zatěžovací zkoušky na únavu

· Zatěžovací zkoušky modelů konstrukcí

PAGE  

