Objemová aktivita radonu v pobytových místnostech se musí měřit minimálně: 1 týden

Ostrost snímku je definovaná jako: Šířka přechodového pásma mezi dvěma sousedními zčernáními

Pevnost betonu je měřena pomocí: Schmidtova tvrdoměru

Poločas přeměny T1/2 je: čas, za který se rozpadne polovina počátečního množství atomů v radionuklidu

Posouzení požární odolnosti materiálu a staveb je v ČR: předepsáno zákonem (regulovaná oblast)

Posouzení hygieny, ochrany zdraví a ŽP: předepsáno zákonem (regulovaná oblast)

Pro výpočet rychlosti šíření ultrazvuku ve stavebních materiálech měříme pomocí ultrazvukového přístroje: dobu průchodu ultrazvukových impulsů materiálem

Pro dosažení 2% přesnosti při radiometrickém měření je nutno odečíst na čítači nejméně: 10 000 impulzů

Pro návrh protiradonových opatření budoucí stavby se využívá: měření radonu v půdním vzduchu

Princip měření délkových změn měřící základny je u strunové tenzometrie založení na: změně frekvence f kmitající struny vyvolané změnou jejího napětí

Princip měření délkových změn měřící základny je u odporové tenzometrie zaležen na: změně ohmického odporu snímače vyvolané změnou délky

Principem metod řízení jakosti je:prevence vad a kontrola jakosti pracovních procesů

Při měření UZ impulsovou metodou na betonovém vývrtu rozměrů 100mm(d)200mm(L) určíme rozměrnost zkoušeného prostředí (vzorku): v závislosti na délce vlny UZ impulsu jako jednorozměrné nebo trojrozměrné

Při měření strunovými, odporovými nebo mechanickými tenzometry jsou na měřící základně přímo zjišťovány: poměrná přetvoření nebo změny délek základny na zkoumaných objektech (vzorky, prvky, části kce)

Při měření doby průchodu UZ vlnění materiálem označujeme jako m: dobu, kdy UZ vlnění prochází vrstvou akustického v…

Při ionizaci dochází: k vyzáření protonu z jádra atomu

Při průchodu neutronového záření látkou dochází: k pružnému rozptylu

Příručka jakosti stavební firmy zpracovává dle norem ISO90000: je popisem systému řízení jakosti firmy

Při měření v úzkém svazku se používá kalimátoru: pouze zářiče

Průkazní zkoušky materiálů,dílců a kcí slouží: průkazu vlastností a technologii požadovaných projektem

Radon Ra222 je: radioaktivní plyn

Radonu je inertní plyn, kt, vzniklá rozpadem: radia Ra 226

Rce vyjadřující zeslabení úzkého svazku monoenergetického záření má tvar: I=I0e-(d?

Rce příčníkové čáry průhybu slouží k: výpočtu teoretických průhybů mostovky uprostřed rozpětí

Rce A=A0e-(T vyjadřuje: pokles aktivity zářiče v závislosti na čase

Rychlé neutrony jsou zpomalovány: materiálem obsahujícím vodu

Směrná hodnota OAR v pobytových místnostech novostaveb může obsahovat: 100Bq/m3
Strunovými tenzometry stanovujeme: změny délky měřící základny na principu změny frekvence kmitající struny

Soubory výsledků zahrnující nahodilé chyby zpracováváme: statickými metodami

Tvrdoměr Poldi se užívá zejména pro: zkoušení kovových materiálů

Tvrdost materiálu je: schopnost materiálu vzdorovat vniknutí jiného tělesa či schopnost odrážet dynamický náraz pružného tělesa

Ultrazvuk je mechanické kmitání s frekvencí: vyšší než 16 kHz

Ultrazvuková impulzový metoda je založena: na opakování vysílání UZ impulzů do zkoušeného materiálu a zjištění impulzové rychlosti

Ultrazvuková průchodová metoda je vhodná ke zjišťování: stejnorodosti materiálu

Únava materiálu je lokální poškození materiálu vyvolané: opakovanými změnami napětí nebo poměrného přetvoření

Úzký svazek je kolimovaný svazek záření, který má: ve vzdálenosti 1m průměr 0,1m

Vlhkost materiálu ovlivňuje vlastnosti materiálů: snížením pevnosti a tvrdosti

V radiometrických soupravách pro měření objemové hmotnosti se používá zářič: Cesium Cs137

V čem spočívá test platnosti hodnot u tvrdoměrů Schmidt na beton: vyřadíme všechny hodnoty pevnosti, kt. se liší o více jak (20% od průměru

Výsledky měření objemové hmotnosti radiometrickými soupravami mohou být ve větší míře ovlivněny: blízkostí radioaktivního zářiče

Výsledná pevnost betonu v tlaku, zjištěná ze zkoušek,je zatížena možnou chybou do:20%

Výsledky souboru nedestruktivních zkoušek kcí lze upřesnit: vyloučením nevhodných výsledků

Vzorek je při měření frekvence kroutivého kmitání podložen:uprostřed vzorku

Vzrůstový faktor B vyjadřuje: poměr mezi efektem vyvolaným všemi fotony a efektem vyvolaným primárními fotony

Zesilující účinek fluorescenčních folií způsoben: modrofialovou fluorescencí wolframu vápeného CaWO4

Zesilující účinek kovových zesilovacích folií je způsoben: elektronem uvolněným při fotoefektu z kovu folie

Zdrojem radonu v oběktu jsou: horniny podloží, voda, stavební materiál, zemní plyn

Zkarbonatovaná vrstva betonu: zkresluje výsledky zkoušek

Co odečítáme na stupnici tvrdoměru Schmidt typu N: hodnotu odrazu bez rozměrů

Cílem zatěžovací zkoušky modelu mostu je: ověření únosnosti mostu pro konkrétní případ zatížení

Citlivost scintilačíních detektorů je: 5(10x větší než u GM trubice

Dceřiné produkty radonu mohou způsobit: rakovinu plic

Emulze rengenového filmu obsahuje: bromid stříbrný AgAr

Hookův zákon definuje vztah: mezi napětím a přetvořením v plastické oblasti

Hlavním zdrojem radonu v objektech je: jeho průnik z hornin podloží

Hodnoty dynamického Poissonova součinitele ( se stanoví: metodou RZ z vypočtených hodnot dynamických modulů pružnosti v tahu a tlaku E a ve smyku G

Hodnoty dynamického modulu pružnosti ve smyku G vypočteme při rezonanční metodě z vlastních kmitočtů: příčného kmitání

Ionizující záření zahrnuje: rengenové záření

Kategorie radonového rizika jsou:tři

K tvrdoměrným metodám zkoušení oceli patří: metoda podle Brinella (HB)

Ke zdrojům neutronového záření patří: kobalt Co60

Kontrast snímku je definován jako: poměr zčernání mezi dvěma sousedními místy filmu

Konečný člen uranové rozpadové řady je neradioaktivní: olovo Pb 210

Kontrolní zkoušky materiálů, dílců a kcí slouží k: průběžnému ověřování vlastností stanovených projektem při výstavbě

Magnetické metody využíváme k:určování polohy výztuže

Metody stanovení polohy ocelové výztuže v betonové kci jsou založeny na: měření změn magnetického pole

Metoda Schmidtových tvdroměrů je založena na: pružném odrazu standartního tělesa od povrchu zkoušeného materiálu

Mezi umělé radionuklidy používané v radiační defektoskopii patří: kobalt Co60

Měření radonu v půdním stavu je: stanovení objemové aktivity radonu ve vzorku vzduchu odebraného z hloubky 80cm pod terénem

Měření objemové vlhkosti materiálu je založen na principu: zpomalení rychlých neutronů

Objemovou aktivitu radonu ve vzduchu je možné měřit: elektretovými dozimetry

