Koordinace cvičení BH52 – časový plán práce 
LS 2005/2006 (5. 2. – 4. 5. 2007)
1. týden: 
- Opakování učiva BH02 – Nauka o pozemních stavbách


- Rekapitulace zakreslování dle ČSN 01 3420 opakováním


- Zadání: 
A) 
teoretické práce s časovým požadavkem odevzdání v 2.- 6. týdnu dle rozpisu (výběr z přiloženého seznamu)


B) 
zadání grafické práce –zadání má každý student přiděleno na adrese:
  

www.fce.vutbr.cz/PST/index.html - odkaz „Aktuality“; výkres č. 1
- Podmínky udělení zápočtu

2. týden: 
- Prezentace osmi zadaných témat ze seznamu teoretických prací (ad. A)

- Konzultace výkresu č. 1

- Zadání výkresu č. 2, studie č. 1 
3. týden: 
- Prezentace šesti zadaných témat ze seznamu teoretických prací (ad. A)


- Konzultace výkresu č. 2, studie č. 1

- Zadání výkresu č. 3, sudie č. 2

- Odevzdání výkresu č. 1 
4. týden: 
- Prezentace pěti zadaných témat ze seznamu teoretických prací (ad. A)


- Konzultace výkresu č. 3, studie č. 2

- Zadání sudie č. 3, výkresu č. 4


- Odevzdání výkresu č. 2, studie č. 1
5. týden: 
- Prezentace čtyř zadaných témat ze seznamu teoretických prací (ad. A)


- Konzultace výkresu č. 4, studie č. 3

- Zadání sudie č. 3


- Odevzdání výkresu č. 3, studie č. 2
6 týden: 
- Prezentace tří zadaných témat ze seznamu teoretických prací (ad. A)


- Odevzdání výkresu č. 4, studie č.3
7 týden:
- Zápočet
(1. 5. – 5. 5.) 


Pozn.: Výuka probíhá v lichých a sudých týdnech. Ve výuce sudých týdnů jsou v pondělí dva státní svátky (9. 4. a 1. 5. 2007) – časový plán je nutno vhodně upravit.

A) TEORETICKÉ PRÁCE  –  TEMATICKÉ OKRUHY   BH52

1. Konstrukční systém vícepodlažních budov – stěnový

2. Svislé nosné stěny – funkční, konstrukční a materiálové požadavky

3. Nosné stěny zděné
4. Zdivo cihelné – materiál, vazby cihel, druhy malt, únosnost, dotvarování a sedání zdiva 

5. Zdivo tvárnicové materiál, vlastnosti, použití

6. Zdivo kamenné, zdivo smíšené

7. Otvory v nosných stěnách - překlady, pozední věnce

8. Vodorovné nosné konstrukce - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce

9. Stropy monolitické železobetonové
10. Stropy montované a polomontované – dřevěné 

11. Stropy montované a polomontované – železobetonové

12. Stropy montované a polomontované – předpjaté panelové

13. Stropy montované a polomontované – keramické

14. Stropy montované a polomontované – kovové

15. Stropy montované a polomontované – kombinované

16. Klenby
17. Konstrukce převislé a ustupující – konstrukční řešení, problematika přerušení tepelných mostů

18. Konstrukce převislé a ustupující – balkony

19. Konstrukce převislé a ustupující – lodžie, terasy
20. Konstrukce převislé a ustupující – pavlače

21. Konstrukce převislé a ustupující – arkýře

22. Konstrukce převislé a ustupující – římsy

23. Konstrukční systém vícepodlažních budov – skeletové monolitické (rámové, hlavicové, deskové)

24. Konstrukční systém vícepodlažních budov – kombinované

25. Konstrukční systémy výškových budov

26. Superkonstrukce – princip, materiálové varianty, příklad
27. Komínová a ventilační tělesa – zásady pro navrhování a provádění
28. Konstrukce příček dle materiálu a technologie provádění – příčky zděné
29. Konstrukce příček dle materiálu a technologie provádění – příčky monolitické
30. Konstrukce příček dle materiálu a technologie provádění – příčky montované
Koordinační pokyny k předmětu BH52
Obecně je výuka uvažována ve dvou základních oblastech:

A) Teoretická práce

Pedagog zadá každému studentovi individuelně teoretické téma ze seznamu tématických okruhů.

Rozsah: min. 3 strany formátu A3 textu včetně obrázků, schémat a fotografií.

Předloha formy části A je k dispozici na www.fce.vutbr.cz/PST/index.html
Část A bude odevzdána kompletně s částí B jako nedílná součást (viz dále: forma odevzdání).

Student zpracuje zadané téma a přednese je před kolektivem.

Forma: Prezentace je individuální (PowerPoint, zpětný projektor, tabule + křída, vytištěné, nebo nakreslené obrázky např. formátu A3).

Poté pedagog vyzve studenty k položení otázek vystupujícímu studentovi – diskuzi řídí, koriguje a doplňuje vždy ten pedagog, u něhož je student zapsán.

Cíl: motivace studentů k logickému uvažování a kritickému mnohotvárnému pohledu na zadané téma s permanentní otázkou PROČ? 

Průměrná časová dotace na jednoho studenta a téma včetně diskuze by měla být max. 10 min.

B) Grafické práce
- Grafické zpracování by mělo být na vysoké úrovni
- Grafické práce budou zpracovány ručně – tužkou, nebo pomocí PC (viz příklad elaborátů).

- Pedagog při zadání vysvětlí podstatu úkolu a odkáže na příslušné ČSN nebo jejich články, skripta, literaturu aj.
- Pedagoga při odevzdání zajímá podstata řešení – ptá se PROČ? a nespokojí se pouze se správnou tloušťkou čar na výkresech.

K jednotlivým týdnům:
 1. týden: 
Zadání výkresu č. V1 – Půdorys nad 1. NP


Zopakovat a doplnit zásady zakreslování dle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb -           kreslení výkresů stavební části; ČSN EN ISO 4157-1 (01 3420) Výkresy pozemních staveb – Systémy označování – Část 1: Budovy a jejich části; ČSN EN ISO 4157-2 
(01  3420) Výkresy pozemních staveb – Systémy označování – Část 2: Názvy a čísla místností; rozměry v individuálním zadání studentů (každý má své zadání již přiřazeno: www.fce.vutbr.cz/PST/index.html - odkaz aktuality) je nutno přizpůsobit modulové koordinaci pro zvolený zdící materiál; popisové pole dle ČSN 01 3420 (str. 9 – obr.1)
 2. týden:
Zadání výkresu č. V2 – Výkres tvaru monolitického stropu nad 1.NP; zásady zakreslování dle ČSN 013481 Výkresy betonových konstrukcí – str. 6 a dále – výkresy tvaru; upozornit na kritická místa (průvlak, konzola, věnec, tepelný most, statika – empirické zásady návrhu, aj).


Pozn.: norma ČSN 01 3481 neprošla revizí, není tedy v souladu s ČSN 01 3420.


Zadání studie č. S1 – Uložení monolitického stropu, části a) i b) budou zpracovány na formát A3; vyžadovat vysokou grafickou úroveň kreslení od ruky a popis technickým písmem. Doporučení - pro studie nepoužívat mikrotužku, ale silnější tuhu. V místě popisového pole umístit zjednodušenou tabulku 130/35mm. Použít pro všechny studie.


Konzultace: 
výkres č. V1
3. týden:
Zadání výkresu č. V3 – Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP; Zásady zakreslování a odkaz na ČSN EN ISO 4172 (01 3481). Upozornit na kritická místa (průvlak, konzola, věnec, tepelný most, statika, návrhové tabulky výrobců aj.). Studentům zadat různé typy montovaných a polomontovaných stropů. 

Zadání studie č. S2 – Uložení montovaného stropu; obě varianty a) i b). 

Konzultace: 
výkres č. V2



studie č. S1


Odevzdání: 
výkres č. V1

4. týden:
Zadání výkresu č. V4 – Svislý řez prvním nadzemním podlažím; Vysvětlení zakreslování svislého řezu s odkazem na ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části; svislý řez bude zadán pouze v rozsahu 1.NP, strop montovaný, tloušťku podlah určí pedagog; vysvětlit pojmy konstrukční a světlá výška a rozdíly mezi nimi – vyznačit na výkresu, výšková modulová koordinace zvoleného zdiva; uložení stropu, věnce, průvlaky, dobetonávky stropů aj. Zadání studie č. S3 – Konstrukční principy se snahou eliminovat tepelné mosty: a) balkon – půdorys a řez, b) arkýř – půdorys, řez, axonometrie, c) římsa – řez. Znázornění konstrukčních principů studií od ruky, popis technickým písmem  - dbát na vysokou grafickou úroveň.

Konzultace: 
výkres č. V3



studie č. S2


Odevzdání: 
výkres č. V2



studie č. S1

5. týden:
Konzultace: 
výkres č. V4



studie č. S3


Odevzdání: 
výkres č. V3



studie č. S2

6. týden:
Odevzdání: 
výkres č. V4



studie č. S3

7. týden: 
Zápočet

(30.4. – 4.5. 2007)

Podmínky udělení zápočtu:

1. aktivní účast ve cvičeních,

2. průběžná korekce a odevzdání úkolů dle časového plánu práce,

3. odevzdání všech elaborátů v předepsané formě.

Forma odevzdání
 - Formát:
A3 – kroužková vazba nebo zasouvací lišta

strana č.:
Počet stran A3


1. 
Fólie
1


2. 
Titulní strana předmětu BH52 (viz šablona)
1

 Část A:
3. 
Titulní strana teoretické části A (viz šablona)
1


4. 
Obsah (viz šablona)
1/2


5. 
Text (ve dvou sloupcích). Obrázky, foto, schémata – umístění a velikost libovolná.
3


6. 
Literatura, podklady (viz šablona, lit. dle www: citace.com – odkaz generátor)
1/2

 Část B:
7. 
Titulní strana grafické části B včetně seznamu příloh
1




Výkres č. 1
1




Výkres č. 2
1




Výkres č. 3
1




Výkres č. 4
1




Studie č. 1
1


Studie č. 2
1




Studie č. 3
1

