4. HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ

pdisp = 0,4 MPa

ppož = 0,1 MPa

pvod = 0,05 MPa

h = 6,5 m

R . l = 19,87 kPa

pdisp - h .  . g > 2,5 . ppož
0,4 – 6,5 . 0,001 . 9,81 > 2,5 . 0,1

0,4 - 0,064 > 0,25

0,336 > 0,25


Vyhovuje.

Tlakové ztráty vřazenými odpory (Z) :

pz =1,3 . R . l 
pz = 1.3 . 19,87 
pz = 25,83 kPa    
pdisp ≥ ps + pz + pvod + ppož
0,4 ≥ 0,064 + 0,026 + 0,05 + 0,1

0,4 ≥ 0,24 MPa







Návrh vyhovuje.
Stavba: Rodinný  dům RIVIÉRA 195
Vypracoval: Marcel Koňařík
