2.  V Ý P I S  M A T E R I Á L U - rodinný dům RIVIÉRA 195
Plynový ohřívač vod
y

- Q7-30-NORT 
 


1 ks
Vodoměr KADEN








1 ks

Čerpadlo WILO Z 15







1 ks

Potrubí PP - Ekoplastik :

DN20 x 2,8









70,0 m

DN25 x 3,5









32,0 m
DN32 x 4,5









30,0 m
Potrubí PE

DN 40x6,7









 5,0 m
Nástěnné koleno

DN20  










32 ks

DN25  










  4 ks

DN32  










12 ks


T-kus
DN 20









  4 ks

T-kos  DN 25









  4 ks

T-kus  DN 32









  8 ks
KOLENO 90° DN 40







  4 ks
Uzavírací ventil DN 20







  5 ks

Uzavírací ventil DN 32







  2 ks

Filtr DN 20









  1 ks

Zpětný ventil DN 20







  
  1 ks

Zpětný ventil DN 32








  1 ks

Rohový ventil DN 20







12 ks

Izolace potrubí MIRELON

22/6










20 m

28/6










20 m

35/6










20 m

