VUT BRNO – FAST – TZB I
Stavba: 
RD RIVIÉRA 195

Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




TECHNICKÁ ZPRÁVA


Projekt řeší kanalizaci rodinného domu RIVIÉRA 195 pro čtyř člennou rodinu. Objekt je o dvou nadzemních podlažích, střecha je sedlová. Podlahy a stropy jsou o tloušťce 30 cm, nosné zdivo je o tloušťce 45 cm. Světlá výška místností je 2,7 m. Kanalizace je napojena na veřejnou kanalizační síť, kterou tento projekt neřeší. Kanalizace je navržena podle podkladů firmy GEBERIT- odpadní systém PE.

Odpadní potrubí


Odpadní potrubí je uloženo volně v drážce. Odpadní systém je navržen z patentovaného materiálu PE, spojování pomocí svařovacího zrcadla a elektro spojek. Na odpadním potrubí je navržena čistící tvarovka, je osazena 1m nad podlahou.

Připojovací potrubí


Připojovací potrubí je navrženo z trub a tvarovek GEBERIT. Trouby jsou spojovány pomocí svařovacího zrcadla - 230oC a elektro spojky. Připojovací potrubí je osazováno do zdí nebo v podlaze. Minimální sklon potrubí je 2(.

Svodné potrubí


Začíná u patního kolena svislého odpadního potrubí a je vedeno pod sklonem 5(. Svodné potrubí je ukončeno v hloubce 1,11m a ve vzdálenosti 5,7m od obvodové zdi objektu. Na potrubí je umístěna revizní šachta s čistící tvarovkou. Stěny revizní šachty jsou vybetonovány s patřičnou izolací proti vodě. Strop revizní šachty je z prefabrikovaných železobetonových stropních desek. Potrubí je navrženo ze systému GEBERIT. 

Větrací potrubí


Větrací potrubí je ve výšce minimálně 0,5m nad střechou. Větrací potrubí má stejné DN jako odpadní potrubí. Větrány jsou stoupačky 8, 1 a 4.

Dešťové potrubí


Dešťový svod je veden min. 1,2m od obvodového zdiva ve vnější části. Střecha je sedlová. Střešní okapy jsou z mědi. Na dešťovém potrubí je umístěn lapač střešních splavenin. Na dešťové potrubí je zakázáno napojovat jakékoliv zařizovací předměty.

Zařizovací předměty


Umyvadla, WC a dřez byly navrženy podle dokumentací JIKA - Lukas. Sprcha je od firmy RAVAK. V 1.PP je umístěno umývátko. V 1.NP je umístěn dřez, WC kombi a umyvadlo. V 2.NP jsou umístěny: WC kombi, 2 umyvadla a sprcha.






PAGE  



- 1 -

