Hodnoty použitých ζ
Okruh 1



Kotel


2,5



Koleno


0,7x4



Zpětný ventil

5



Kulový kohout
0

Okruh 2



Dělení proudů

1,3x2



Koleno


0,7x2

Okruh 3



Protiproud-dělení
1,5x2

Okruh 4



Průchod – dělení
0,3x2

Okruh 5



Průchod – dělení
0,3x2



Koleno


0,7x2

Okruh 6



Průchod – dělení
0,3x2

Okruh 7



Dělení proudů

1,3x2



Koleno


0,7x4



OT Korado

4

Okruh 8



Dělení proudů

1,3x2



Koleno


0,7x4



OT Korado

4

Okruh 9



Protiproud-dělení
1,5x2



OT Korado

4

Okruh 10



Dělení proudů

1,3x2



Koleno


0,7x4

Okruh 11



Dělení proudů

1,3x2



Koleno


0,7x4

Okruh 12


Průchod – dělení
0,3x2



OT Korado

4

Okruh 13



Dělení proudů

1,3x2



Koleno


0,7x2



OT Korado

4

Okruh 14



Dělení proudů

1,3x2

Okruh 15



Dělení proudů

1,3x2



Koleno


0,7x4



OT Korado

4

Okruh 16



Dělení proudů

1,3x2



Koleno


0,7x4

Okruh 17



Průchod – dělení
0,3x2



Koleno


0,7x4

Okruh 18



Protiproud-dělení
1,5x2



OT Korado

4

Okruh 19



Protiproud-dělení
1,5x2



OT Korado

4

Okruh 20



Dělení proudů

1,3x2

Okruh 21



Dělení proudů

1,3x2

Okruh 22



Spojení proudů
0,9x2



Koleno


0,7x4

Okruh 23



Spojení proudů
0,9x2



Koleno


0,7x4



OT Korado

4

Okruh 24



Dělení proudů

1,3x2



Koleno


0,7x2



OT Korado

4

Okruh 25



Průchod – dělení
0,3x2



Koleno


0,7x4

Okruh 26



Průchod – dělení
0,3x2



Koleno


0,7x4



OT Koralux

1,5

Okruh 27



Dělení proudů

1,3x2



OT Korado

4

Okruh 28



Průchod – dělení
0,3x2



Koleno


0,7x6



OT Korado

4

