Návrh expanzní nádoby – podklady REFLEX
1) Minimální provozní tlak Po

[image: image1.wmf]bar

H

P

o

8

,

0

2

,

0

6

,

0

2

,

0

10

6

2

,

0

10

=

+

=

+

=

+

³


Doporučeno:


[image: image2.wmf]bar

P

o

1

³


2) Otevírací přetlak pojistného ventilu


[image: image3.wmf]bar

P

P

o

sv

5

,

2

5

,

1

1

5

,

1

=

+

=

+

=


3) Určení PF

[image: image4.wmf]bar

P

P

o

F

3

,

1

3

,

0

1

3

,

0

=

+

=

+

=


4) Vodní objem


[image: image5.wmf]l

Q

V

A

1

,

90

5

,

8

6

,

10

5

,

8

=

×

=

×

=


5) Návrh
R e f l e x   N 25 l

_1141483137.unknown

_1141484103.unknown

_1141484459.unknown

_1141483292.unknown

_1141483040.unknown

