Návrh kotlů
Qp=0,7.Qz
Qp=0,7.(30.10,5)+56,5 = 277kW
Qx=0,6.(30*10,5)=189kW
Qk=Qp+Qx=220,5+132=352,5kW
· Navrhneme sestavu 3 kotlů Vitogas100 s celkovým tepelným výkonem 324kW.
· Kotel splňuje podmínku 216kW > 153kW

· Specifikace kotlů viz příloha
LEGENDA:

Qp – přípojný tepelný výkon

Qx – zálohový výkon

Qk – navržený výkon kotlů
