VÝPOČET ZÁKLADOVÉHO PASU

1) Vytyčení základové konstrukce: 

Vnější: 10,15 + 8,05 + 1,0 + 8,175 + 3,0 + 0,75 + 3,5 + 0,75 + 3,8  + 7,425 + 1,0 + 8,8 =  56,4 m
Vnitřní: 8,8*2 + 7,3*2 + 6,675*2 + 8,8*2 = 63,15 m 

Celková vzdálenost vytyčení: 56,4 + 63,15 = 119,55 m
2) Plocha na dočištění dna: 2*6,1*1,95 + 11,5*1,95 + 12,5*1,95 + 2*5,475*1,95 + 11,5*1,95 + 4,7*0,75 = 117,89 m2
Mocnost: 0,1m
Objem: 117,89*0,1 = 11,79m3
3) Plocha podkladního betonu: 10,8*1,25 + 2*7,8*1,25 + 11,8*1,25 + 2*7,175*1,25 + 3,5*1,25 + 4,3*1,25 + 4*2 = 83,44 m2
Mocnost podkladního betonu: 0,1m
Objem podkladního betonu: 83,44*0,1 = 8,35m3
4) Plocha bednění: 119,55*1,3 = 155,4 m2
5) Plocha základu:  10,3*0,75 + 2*7,3*0,75 + 11,3*0,75 + 2*6,675*0,75 + 3*0,75 + 3,8*0,75 + 3,5*1,5 = 51,6 m2
Hloubka základové spáry: 1,2m

Objem základu: 51,6*1,2 = 61,92 m3
