Výpočet k časovému harmonogramu
a) Ornice – snímání

Objem ornice v nakypřeném stavu – VNS =  553,05m3

Objem radlice – Vradlice = 1,26m3

Počet pojezdů – 553,05/1,26 = 438,9 pojezdů

Doba trvání jednoho pojezdu = 0,04275(m)/5(km/h) = 0,00855h  

Celková doba trvání snímání ornice – 438,9*0,00855(h) = 3,76h ~ 4h
a) Ornice – odvoz N+NA

Objem ornice v nakypřeném stavu – VNS = 387,14m3

Objem radlice – Vradlice = 1,0m3

Objem korby – Vkorby  = 13,0 m3
Čas na naložení 1 korby = 15 minut = 0,25h

Čas od naložení po vyklopení na skládce = 5(km)/50(km/h) = 0,1h
Čas na vyložení zeminy = 6min = 0,1h 

Čas na návrat = 5(km)/80(km/h) = 0,07h
Počet cyklů = 387,14/13 = 29,8 ~ 30 cyklů

Doba trvání jednoho cyklu – 0,52h
Celková doba trvání odvozu ornice – 30*0,52(h) = 15,6h ~ 16h
b) Jáma - těžba
Objem v nakypřeném stavu – VNS =  299,78m3

Objem radlice – Vradlice = 0,25m3

Výkon – 1m3 za 0,069h
Celková doba trvání těžby – 299,78(m3)*0,069(h) = 20,68h ~ 21h
b) Jáma – odvoz N+NA

Objem ornice v nakypřeném stavu – VNS =  299,78m3

Objem radlice – Vradlice = 1,0m3

Objem korby – Vkorby  = 13,0 m3

Čas na naložení 1 korby = 15 minut = 0,25h

Čas od naložení po vyklopení na skládce = 5(km)/50(km/h) = 0,1h
Čas na vyložení zeminy = 6min = 0,1h 

Čas na návrat = 5(km)/80(km/h) = 0,07h
Počet cyklů = 299,78/13 = 23,06 ~ 25 cyklů

Doba trvání jednoho cyklu – 0,52h
Celková doba trvání odvozu ornice – 25*0,52(h) = 13h ~ 15h
c) Rýhy - těžba
Objem v nakypřeném stavu – VNS =  61,3m3

Objem radlice – Vradlice = 0,25m3

Výkon – 1m3 za 0,069h

Celková doba trvání těžby – 61,3*0,069(h) = 4,23h ~ 5h
c) Rýhy – odvoz N+NA

Objem ornice v nakypřeném stavu – VNS =  61,3m3

Objem radlice – Vradlice = 1,0m3

Objem korby – Vkorby  = 13,0 m3

Čas na naložení 1 korby = 15 minut = 0,25h

Čas od naložení po vyklopení na skládce = 5(km)/50(km/h) = 0,1h
Čas na vyložení zeminy = 6min = 0,1h 

Čas na návrat = 5(km)/80(km/h) = 0,07h
Počet cyklů = 61,3/13 = 4,7 ~ 5 cyklů

Doba trvání jednoho cyklu – 0,52h
Celková doba trvání odvozu ornice – 5*0,52 = 2,6h ~ 3h
