Tepelná pohoda prostředí: stav prostředí kdy člověk nepociťuje teplo ani zimu. Tep. pohodu ovlivnuji nasledujici cinitele- Objektivni parametry: teplota vzduchu v interieru, teplota vnitrniho povrchu stav. kcí, relativni vlhkost vzduchu, rychlost proudeni vzduchu, ostatní vlivy prostředí,  Subjektivni parametry: obleceni člověka, vaha a vyska, schopnost aklimatizace, rasove zvlastnosti.  Tepelna rovnovaha je stav, při kterem okoli odebírá lidskemu telu tolik tepla, kolik clovek prave produkuje. Zakladni zpusoby sireni tepla- teplo se muze sirit v jakemkoli prostředí, když sou na různých mistech tohoto prostředí ruzne teploty. Proces sdileni tepla probiha 3 zpusoby: vedenim (kondukci), prouděním (konvekci), salanim(radiaci).  a)dochází k nemu tehdy jestliže v telese vznika rozdil teplot , nebo jestliže se dotykaji dve telesa ruzne teploty. b) podstata tohoto sdileni tepla spociva , ze k povrchu telesa prichazi stále nove castice plynu, par nebo tekutin, tj. stále noví nositele tepla. c)Sdileni tepla při kterem je tepelna energie vyzarovana ze hmoty. Ustaleny teplotni stav-nastava za predpokladu ze se teplota v jednotlivých mistech konstrukce v case nemeni.  Pruchod tepla stenou se sklada ze 3 casti: prestup tepla na vnitrni strane, vedeni tepla stenou, prstup tepla na nejsi strane. Tepelny odpor kci- schopnost kce klast odpor pruchosu tepla. Soucinitel tepelne vodivosti (lambda)- je schopnost stejnorodého materialu vest teplo. Odpor při prostupu tepla RT- vyjadřuje uhrny tepelny odpor, branici vymene tepla mezi prostředími. Odpor při prestupu tepla- tepelny odpor mezni vzduchove vrstvy, prilehajici k vnitrni nebo k  vnejsi  strane kce. Součinitel prostupu tepla U- vyjadřuje celkovou vymenu tepla mezi prostory, oddělenými od sebe stavebni kci o tepelnem odporu R s přilehlými meznimi vzduchovými vrstvami, zahrnuje vliv všech tepelných mostu vcetne vlivu prostupujících hmoždinek a kotev, které jsou součásti kce. Stanoveni U se lisi zejména pristupem k zahrnutitepelnych mostu a nestejnorodych konstrukci: zakladni vztah, vypocet z prumerne vnitrni teploty, vypocet ze soucinitele prostupu ideálního vyseku. Soucinitel prostupu tepla zabudovane kce Uke- pouziva se pro vypocet tepelných ztrat mistnosti. Poznamky k Ucku:--lehka konstrukce- plosna hmotnost od vnitrniho lice k tep izol vrstve nizsi nez 100kg/m2, -- Pro konstrukce prilehle k zemine do vzdalenosti 1m od rohrani zeminy a vnejsiho vzduchu na vnejsim povrchu kce se pozaduji hodnoty U pro vnejsi steny. --Soucinitel tepla UW vyplne otvoru se stanovuje vcetne vlivu ramu ci nosnych prvku tvoricich tepelne mosty uvnitř vyplne otvoru. Soucinitelem prostupu tepla zasklenim Ug nelze nahrazovat hodnoceny součinitel prostupu tepla vyplne otvoru Uw.    – sousedni vytapene byty se povazuji za prostory s rozdílem teplot do 10°C vcetne, sousedni temperovane byty a provozovny se povazuji za castecne vytapene prostory a  sousedni obcasne vytapene byty a provozovny se povazuji za nevytapene prostory. Soucinitel prostupu tepla pro kce, ve kterých nelze uvazovat jednorozmerne sireni tepla- kce, které jsou nehomogeni v pricnem i rovnobeznem smeru vzhledem k tepelnemu toku jsou charakteristicke tim, ze se v nich teplo siri dvema smery-vznika dvojrozmerne teplotni pole. Součinitel prostupu tepla se v tomto pripade stanovi bud z cele plochy (tvarnice, blok, panel) nebo opakujícího se charakteristického vyseku (krokev ve stresnim plasti tvori tep most) Pro stanoveni U lze pouzit dva zpusoby: priblizneho vypoctu, postup dle Fokina. Priblizny vypocet je vhodny pro R´/R´´>1,25. Linearni a bodovy cinitel prostupu tepla- V pripadech, kdy není navrhem i provedenim zaruceno, ze pusobeni tepelných vazeb mezi kcemi je mensi 5% nejnizsiho soucinitele prostupu tepla navazujicich kci, pak se musí hodnotit pozadovane normove hodnoty lineárního a bodoveho cinitele prostupu tepla v těchto stycich.Souhrne pusobeni tepelných vazeb je mensi nez 5% vetsinou tehdy, když hlavni tep izolavni vrstva ve stycich mezi kcemi konstrukcemi navazuje souvisle, nemá vyrazna zeslabeni tloustky a neprocházejí ji vodivejsi prvky. Objemova hmotnost- stavebnich mat zavisi na porovitosti a u sypkych latek i na jejich stlacitelnosti. Vlhkost- stav mat se v praxi téměř nikdy nevyskytuji v suchem stavu. Vlhkost je dulezitym faktorem, který ovlivňuje tep technicke vlastnosti stav materialu. Vlhkost latky charakterizujeme hmotnostni a objemovou vlhkosti. Soucinitel tepelne vodivosti- hodnota soucinitele tepelne vodivosti predstavuje tepelny tok ve watech, který proudi 1m2 steny o tloustce 1m při teplotnim rozdilu protilehlých ploch 1K. STV-Zavisi na různých vlivech: objemova hmotnost, vlhkost, směr tepelného toku v anizotrpomnich latkach, chemicke slozeni, teplota. Vliv objemove hmotnosti na hodnotu soucinitele tepelne vodivosti- všechny stav mat jsou složené ze základního materialu a vzduchu, který je obsazen v porech. Součinitel tep vodivosti vzduchu ma mensi hodnotu nez vlastní material. Vyznamnou ulohu ma ale také tvar a velikost poru, v malych porech se teplo siri pouze vedenim, ve vetech nabyva vyznamu proudeni a salani. Cim vetsi je pórovitost materialu, tim vetsi je jeho objemova hmotnosta tim je také mensi součinitel tep vodivosti. Vliv vlhkosti na hodnotu soucinitele tepelne vodivosti- se zvysujici se vlhkosti materialu se soucasne zvysuje i tepelna vodivostmaterialu. Cim je vyssi součinitel tepelnevodivosti, tim nizsi (horsi) je tepelne izolacni schopnost materialu. Merna tepelna kapacita- Merna tepelna kapacita, drive teplo, vyjadřuje množství tepla, které je potreba k ohrati 1kg materialu při stalem tlaku a definovane vlhkosti o 1K. Soucinitel difuzni vodivosti materialu- Soucinitel difuzni vodivosti materialu (součinitel difuze vodni pary) vyjadřuje schopnost materialu propouštět vodni paru difuzi. Faktor difuzniho odporu mat (ný) vyjadřuje relativni schopnost materialu propouštět vodni paru difuzi. Faktor difuzniho odporu materialu je pomerem difuzniho odporu materialu a dif odporu vrstvy vzduchu o teze  tloustce. Navrhove hodnoty tepelných a vlhkostnich vlastnosti stav materialu- Normova hodnota-je ciselny udaj, staticky stanoveny z namerenych hodnotnebo hodnot stanovenych výpočtem. Charakteristicka hodnota- stanovena normalizovanym postupem , staticky vyhodnocena z namerenych udaju. Je odvozena pro stanovenou charakteristickou hodnotu vlhkosti u23/80.   Navrhove (vypoctove) hodnoty- tato hodnota nesmi byt bezne v prubehu uzívaní prekrocena s predem stanovenou spolehlivosti. Prubeh teplot v konstrukci, nejnizsi vnitrni povrchova teplota konstrukce- stanovenim nejnizsi povrchove teploty kce za ustáleného teplotního stavu se hodnoti riziko rustu plisni a vzniku povrchove kondenzace vodni pary. Vnitrni povrchovou teplotu (teta si) je vhodne hodnotit v poměrném tvaru jako teplotni faktor vnitrniho povrchu frsi. NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCH.TEPLOTA V MÍSTECH TEPELNÉHO MOSTU(TM) 2D,3DŠÍŘENÍ TEPLA.TM=místo v kci,kt.charakterizuje zvýšená hustota tepelného toku.Důsledkem změna vnitřní povrch.teploty kce v tomto místě,proto je nutné zajistit,aby i zde byla splněna podmínka:θsi≥θsi,N.Tepelně izolační schopnost je v místě TM změněna buď:a)materiálem s odlišnou tep.vodivostí,pronikajícím plně nebo částečně obalovou kcí,b)změnou tl.vrstvy,c)vazbou dvou různých kcí(stěna-strop,obvodovka-střecha).TM vyvolávájí 2D a 3Dtepelné toky, proto pro přesnější výpočet teplot v koutech i teplot v místech TM lze použít AREA,CUBE 3D,ANSYS.Orientační výpočet průměrné teploty na vnitřním povrchu kce s TM dle vztahu pro 1D pole:viz. θsim= θsi.POZOR:tento vztah nelze použít pro ověřování, zda nejnižší povrch.teplota v místě TM neklesla pod hodnotu požadovanou, páč TM vyvolávají 2Da3Dtepelné toky.Do toho vztahu použijeme U kce se zahrnutým vlivem TM, nutno nejdřív vypočítat toto U.Použitá metoda musí respektovat typ TM(u TM v lehké dřevěné stěně nebo u krokve použijeme Fokina).Pro některé typy TM lze přibližně stanovit nejnižší povrch.teplotu ze vztahu:viz tahák θsi=strašnej sranec(NEHOMOGENNÍ KCE.ŽB skelet s výplňovým zdivem,šikmá střecha,tvárnice(TI vlastnosti závisí na poloze ke směru tep.toku).OBECNÝ POSTUP VÝPOČTU.1)rozdělení kce na char.oblasti(příp.necháme celou kci),2)rozdělení kce na vrstvy II se směrem tep.toku ozn.a,b,…n.3)rozdělení na vrstvy ┴na směr tep.toku ozn.1,2,...4)z výseků II s tep.tokem stanovíme horní mez tep.odporu kce R´-jako u homogenní kce,5)z výseků┴na tep.tok stanovímedolní mez tep.odporu kce R´´-pro nestejnorodé vrstvy viz.1/Rj=fa/Raj+…R´´=ΣRj.6)ověření podmínky použitelnosti R´/R´´<1,25.7)určení tep.odporu R celého char.výseku dle vztahu,8)určení tep.odporu při prostupu tepla RT,9)výpočet souč.prostupu tepla U=1/ RT.PRŮBĚH TEPLOT V KCI,NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCH.TEPLOTA KCE.stanovením nejnižší povrchové teploty kce za ustáleného teplotního stavu se hodnotí riziko růstu plísní a vzniku povrchové kondenzace vodní páry. Vnitřní povrchovou teplotu θsi je výhodné hodnotit v poměrném tvaru jako teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi(je jednoznačnou vlastností kce a nezávisí na okrajových podmínkách)viz.vzorec na fRsi a θsi.V zimě musí kce v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi≤60% vykazovat v každém místě vnitřní povrch.teplotu dle vztahu fRsi≥fRsi,N…fRsi,N=fRsi,cr+ΔfRsi(fRsi,cr=kritický teplotní faktor vnitřního povrchu, ΔfRsi=bezpečnostní přirážka teplotního faktoru)tyto hodnoty najdeme v tabulce v normě zvlášť pro výplně otvorů a zvlášť pro ostatní kce.VÝPOČET VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY θsi-1D ŠÍŘENÍ TEPLA.θsi ze vztahu θsi=θe+fRsim*(θai-θe)= θai-ξRsim*(θai-θe) nebo klasika s U a R(.fRsim=průměrný teplotní faktor vnitřního povrchu,ξRsim=průměrný poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu.NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA V KOUTECH.pro kout mezi dvěma kcemi,ve kt. lze uvažovat 1Dšíření tepla se nejnižší vnitřní teplota stanoví:a)přesně-řešením 2D teplotního pole metodou konečných prvků,b)přibližně dle vztahu θsi=θai-ξRsim(θai-θe).Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi=(θsi-θe)/( θai-θe).I v koutech v zimě musí kce v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi≤60% vykazovat v každém místě vnitřní povrch.teplotu dle vztahu fRsi≥fRsi,N VIZ.výše podtržené. Kout mezi vnějšími kcemi: ξRsim=1,05(U*Rsik)na 0,69,(Rsik=odpor při přestupu tepla na vnitřní straně kce v místě koutu Rsik=0,25 m2.K/W.Pokud se stýkají dvě kce s odlišnými hodnotami U, použijeme to vyšší=méně příznivé.Kout mezi vnější a vnitřní kce: ξRsim=0,6(U.Rsik)na 0,79*(U/Ui)na 0,21….Ui=vnitřní kce.DIFÚZE VODNÍCH PAR:podobně jako u kcí prostupuje tepelný tok,prostupuje kcí také vodní pára.Dochází k ní,pokud rozdělíme dvě prostředí o různém parciálním tlaku vodních par pórovitou látkou.Difundující páry se pohybují z míst vyššího tlaku směrem k nižšímu tlaku.Za určitých podmínek mohou v kci i kondenzovat.V zimě,kdy je rozdíl teplot a relativních vlhkostí na obou stranách kce největší,dochází k difúzi vodní páry směrem ven.VZDUCH=směs suchého vzduchu a vodní páry.Celkový tlak směsi je dán součtem ČÁSTEČNÝCH(PARCIÁLNÍCH) TLAKŮ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK, takže pa=ps+pv (pa=celkový atmosférický tlak 101 325Pa,ps=částečný (parciální) tlak suchého vzduchu 50-40 000Pa(závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu),pv=částečný (parciální) tlak vodní páry ve vzduchu.ČÁSTEČNÝ (PARCIÁLNÍ TLAK) NASYCENÉ VODNÍ PÁRY psat=mezní hranice maximálního množství vodní páry, kt.můžeme vyjádřit pomocí tlaku.Čím je teplota vzduchu vyšší,tím je větší hodnota psat.RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU φa=stupeň nasycení vzduchu o určité teplotě vodní párou,φa=(pv/psat).100(%).Pokud pv=psat,pak φa=100%, vzduch je párou nasycený.Teplota, při níž stav vznikne,je TEPLOTA ROSNÉHO BODU θw.ABSOLUTNÍ VLHKOST VZDUCHU=měrná objemová vlhkost vzduchu v kg/m3,je to podíl hmotnosti vodní páry a objemu plynné směsi,tzn.vzduchu,ve kt. je pára obsažená.DIFÚZNÍ ODPOR:pro 1D zp=d/δ=sd/δnula (m/s) u vícevrstvé kce je zp=Σzpj….δ=souč.difúzní vodivosti materiálu(souč.difúze vodní páry)(s),δnula=souč.difúzní vodivosti vzduchu (s)-závisí na teplotě a atmosférickém tlaku vzduchu.sd=μ.d…ekvivalentní dif.tl.,udává,jakou tl.by musela mít vrstva vzduchu,aby kladla prostupující vodní páře stejný dif.odpor jako vrstva kce z daného materiálu.μ=faktor dif.odporu materiálu,vyjadřuje relativní schopnost materiálu propouštět vodní páru difúzí,je poměrem dif.odporu materiálu a dif.odporu vrstvy vzduchu o téže tl.ODPOR KCE PŘI PROSTUPU VODNÍ PÁRY:zpT=zpi+zp+zpe,zpi a zpe zanedbáváme,příliš malé hodnoty.Vzorce pro px a pi a pe.KONDENZACE=ZJIŠTĚNÍ MOŽNOSTI KONDENZACE VODNÍ PÁRY UVNITŘ KCE(graficko-početní metoda)=1)průběh teplot v kci za ustáleného teplotního stavu,2)dif.odpor kce a zakreslíme kci v měřítku dif.odporů,3)na základě průběhu teplot stanovíme a zakreslíme průběh částečného tlaku nasycené vodní páry,4)stanovíme graficky průběh částečného tlaku vodní páry v kci,5)pokud v celé kci platí,že px<psat,x→NEDOCHÁZÍ ke kondenzaci vodní páry,pokud px≥psat,x→DOCHÁZÍ ke kondenzaci vodní páry,6)stanovíme oblast(příp.rovinu),ve kt. ke kondenzaci dochází-vedeme tečny z bodů pvi a pve ke křivce průběhů částečných tlaků nasycené vodní páry→body A,B,pokud A=B jde o kondenzační rovinu(většinou rozhraní vrstev materiálu).Způsob určení bodů AaB lze vysvětlit tím,že v homogenní kci se předpokládá spojitý průběh tlaků vodní páry.PŘÍDAVNÝ DIF.ODPOR(ODPOR PAROTĚSNÉ VRSTVY):kondenzaci vodní páry můžeme zabránit přidáním parotěsné vrstvy na vnitřní stranu kce.Dif.odpor této vrstvy zjistíme z grafu.Úprava musí zajistit,že hustota duf.toku je v celé stěně konstantní,průběh částečných tlaků vodní páry je lineární a leží pod křivkou částečných tlaků nasycené vodní páry(v krajním případě se jí může dotýkat).ZKONDENZOVANÉ Mc,a A ODPAŘITELNÉ MNOŽSTVÍ VODNÍ PÁRY Mev,a V KCI(=ROČNÍ BILANCE VODNÍCH PAR):st.kce musí být navržena tak,aby v ní nedocházelo ke kondenzaci vodní páry,pokud by zkondenzovaná vodní pára ohrozila její požadovanou fci(např.ztráta statických vlastností vlivem zvýšené hmotnosti,ztráta TI schopností,zkrácení životnosti atd.)Pro dodržení tohoto kriteria se buď:a)zamezí kondenzaci vodní páry v kci,b)stanoví se podmínky pro vyloučení jejich negativních důsledků.U kcí,kde by byla ohrožena jejich požadovaná fce musí platit Mc,a=0.Pro ostatní kce musí být splněna podmínka Mc,a<Mev,a.MNOŽSTVÍ ZKOND.VODNÍ PÁRY MUSÍ SPLŇOVAT:a)u 1plášťových střech a obvodových kcí s materiálem s vysokým dif.odporem na straně exteriéru Mc,a≤0,10kg/m2,rok,b)u ostatních kcí NIŽŠÍ z hodnot Mc,a≤0,50 kg/m2,rok nebo 0,5% plošné hmotnosti materiálu.ROČNÍ BILANCE BEZ VLIVU SLUNCE:Ma=(gA-gB).te…te=celková doba trvání teploty vnějšího vzduchu (s).S VLIVEM SLUNCE:a)při zatažené obloze MaZ=(gA-gB).tz,b)při jasné obloze Maj=(gA-gB).tj,celkové Ma=MaZ+Maj.Výpočet s vlivem Slunce lze použít pouze u kcí nezastíněných po celou dobu jejich životnosti a u kcí bez větrané vzduchové vrstvy.Při výpočtu s jasnou oblohou je nutné vypočítat ekvivalentní teplotu vnějšího vzduchu(u osluněných kcí dojde ve vrstvě blízko vnějšího povrchu ke zvýšení teploty vzduchu).POSTUP PŘI VÝPOČTU ROČNÍ BILANCE VODNÍCH PAR:1)graf.stanovení průběhů teplot-teplota interiéru 20°C,teploty exteriéru -20°C až 25°C,2)graf stanovení oblasti kondenzace,3)hustota toku vodní páry,kt.proudí od vnitřního povrchu po bod gA=(pi-psat,A)/zpa,4)to samý,ale proudí od B k vnějšímu povrchu,5)dílčí množství zkondenzované nebo vypařené vodní páry Ma=(gA-gB).te….Ma>0→KONDENZACE VODNÍ PÁRY,Ma<0→VYPAŘOVÁNÍ VODNÍ PÁRY.Kondenzace vodní páry se vždy stanovuje s bezpečnou vlhkostní přirážkou Δφi=5%(kromě prostorů s vlhkými a mokrými provozy se uvažuje φi+Δφi=55%.Zimní návrhové teploty jsou PODSTATNÉ NIŽŠÍ než průměrné měsíční hodnoty,uvažované v bilanční metodě dle ČSN,kt. proto k hodnocení rizika vzniku kondenzace v kci NELZE POUŽÍT.ŠÍŘENÍ VLHKOSTI KCÍ:STAVEBNÍ VLHKOST=vlhkost zabudovaná-technologická)při tzv.mokrém procesu výstavby,někdy taky formou srážkové vlhkosti,po několika letech vyschne.ZEMNÍ VLHKOST=při styku kcí se zeminou,lze zabránit kvalitní HI.SRÁŽKOVÁ VLHKOST=působení lze zabránit vhodnou povrch.úpravou vnějších povrchů,např.obklady,nástřiky,oplechování…SORPČNÍ VLHKOST=přijímají ji materiály v důsledku svých hygroskopických vlastností.Její význam je tím větší,čím více se mění relativní vlhkost vzduchu.PROVOZNÍ VLHKOST=v důsledku provozu v budově,obrana vložením parotěsné zábrany nebo vhodný vodotěsný obklad.KONDENZOVANÁ VLHKOST=může se objevit na povrchu i uvnitř kce,z hlediska tepelné techniky je nejdůležitější.
 Podlahy-TEPLÉ-po poč. poklesu T nohy v 1.Okamž.dotyku dochází k postup. vzestupu T nohy.STUDENÉ-pokles T nohy i v dalších min dotyku (velmi teplé, teplé, méně teplé, studené)Tepelná jímavost-vyjadřuje kontaktní ochlaz.účinek kce podlahy na živý organ.(noha člověka, ležící zvíře).B=tepelná jímavost(Ws0,5m-2K-1), b=tepelná jímavost(W2sm-4K-2)-schopnost material o def.vlhkosti přijímat teplo,λ=souč.tep.vodivosti(Wm-1K-1),ρ=obj.hm.(kgm-3),c=měrná tep.kapaciat(Jkg-1K-1)  B=√λcρ  b= λcρ Vícevrstvé podlahy-má-li být jímavost nejmenší-použití velmi lehkého materiálu(není dostatečně odolný proto nárazům, opotřebení, atd.)=vícevrstvé podlahyTepelná jímavost B1-tep.jím.horního povrchu nejvýše položené vrstvy podl., stanovená postupným výpočtem tepel.jímavostí povrchů jedn.vrstev-od nejnižší  ke.nejvyšší  Bj=Bmat,j*(1+Kj),Kj-souč.určuj.zvýšení(snížení)tep.jím.povrchu vrstvy oproti tep.jím. materialu vrstvy-nejnižší vrstva=0Pokles dotykové teploty-Δθ10-úleva v nutnosti posuz.pro podlahy s povrch.T nad 26°C a pro podl.s nášlapnou vrstvou z text.podlahoviny.-kce s podl.vytáp.je také nutno hodnotit-pro vnitř.povrch.T podl.s θe=13°C  Tepelná stabilita-místn.je tepelně stabilní tehdy, jestli její tepel.stav zůstává v daném časovém průběhu v dovol.mezích, výpočet vychází z podmínek výpočtu tepel.pohody prostř., zimní a letní období Zimní-se stanoví pro tzv.krit.místnost-s nejvyšším U(rohová místnost pod střechou), zjišťujeme tzv.pokles výsledné teploty(°C)na konci otopné přestávky, na konci chladnutí musí míst.vykazovat pokles výskl.teploty Δθv(t)<ΔθvN(t) požadovaná hodnota Letní-místnost s největší plochou přímo osluněn.výplň.kcí  směr Z,JZ,J,JV,V, nejvyšší denní vzestup T vzduchu v míst.v létě Δθai,max<Δθai, max,N pož.hodnota Zvýšení tep.stab.v létě-zmenšit plochu průsv.kcí(músí vyhovět denníosvětlení a proslunění), zvýšit akumul.schopnost obal.kcí, zvýšit tepel.jím.vnitřní vrstvy kce, snížit U všech kcí(hlavně průsvit.), snížit výměnu vzduchu(zachovat nezbytnou z hygien.hl.), okna na J a Z navrhovat s protislun.clonami, obv.kce ve světlých barvách, ploché střechy s reflexním nátěrem, obv.stěny s odvětráv.vzduch.vrstvou vně, opadavé stromy Klas.prostupu tepla obálkou-třídy A-G pomocí požad.norm.hodnoty prům.souč.prost.tepla Uem,N,rq;prům.souč.prost.tepla staveb.fondu Uem,s=Uem,N,rq+0,6, velmi úsporná-pasivní domy, úsporn.-nízkoenerg.domy,vyhovující, nevyhov.,nehospodárná, velmi nehosp.,mimořádně nehosp.;hraniční klasif.ukazatel CI-0,3-2,5 Stanovení činitele tepl.redukce b výpočtem-kce na syst.hranici s rozdílem T vnitř.a nenk.prostředí bj=1; kce na syst.hranici přilehlé k vnějš.vzduchu pro prostory s návrh.vnitř.T odlišnou od převažující teploty objektu, bj=θi,j-θe/θie;-pro výplně otvorů se stanovené hodnoty zvyšují o 15%, kce na syst.hr. přilehlé k nevytáp.prostoru nebo zemine bj=θi,j-θu/θie(θu-návrh.vnitř.T nevytáp.prostoru nebo zeminy) Energetický štítek-dílčí dokument.vyjadřující kvalitu a tep.izolační vlast.obal.kcí Průkaz energ.náročnosti budovy-od 1.1.2009 bude obsah.dokladová část proj.dokum.
od 1.7.2007-souhrn.tech.zpráva obshuje prokázání splnění požadavků na energ.náročnost+celk.energ.spotř.stavby Celková potřeba energie-na vytápení, na větrání, pro ohřev teplé vody, pro umělé osvětlení a provoz spotřebičů, chlazení Prostup tepla-vyjadřuje vliv stav.řešení na spotř.tepla při vytápění budovy-hodnocení prům.souč.prost.tepla Uem<Uem,N Měrná ztráta prostupem tepla včetně vlivu tep.mostů a tep.vazeb Ht(W/K)-Uem=Ht/A-celk.plocha obálky budovy ohr.V budovy;Ht=∑(AjUjbj)+AΔUtbm-prům.vliv tep.vazeb mezi ochlaz.kcemi na systém.hranici budovy 
Akustika, denní osvětl.,insolace-zvuk a světlo je hodnoceno z hlediska jejich vlivu na člověka, kritéria hodnocení vyjadřují míru ovlivnění akust. A zrakové pohody i zdraví lidí, užívaj.budovu, nevhodn.řešení z hlediska tepel.techniky ovlivň.tepel.pohodu, ale má i vliv na funkčnost a životnost stav.kcí Vlivy-situování objektu vzhledem k dopravě a jinému hluku, zastiňujícím prvkům, při vhodném umístění omezíme množství zvuku z venku, zajistíme potřeb.insolaci vč.požad.činitele denní osvět., vhodným dispoz.řešením omezíme negat.šíření zvuku v budově(ne ložnice vedle výtahu), vyřešit kční detaily-styky, prostupy, vhodný stav.syst.+vhodný materiál Akustika-hladina akust.tlaku Lp, ekvival.hladina akust.talku LAeq,T, max.hl.ak.tl. LpAmax Akust.parametry-výpočet+měř.v labor.(korekce na boční přenos.cesty),na stavbě(nutné při posuz.kce) Požadavky na okna-plocha>50%celkové A-požadavek na neprozvuč.stejný jako na obv.plášť,-35-50%-o 3dB nižší, <35%-o 5dB nižší
-ve stadiu navrhování budov se hodnoty kritérií zjišťují teor.výpočtem, před kolaudací staveb nebo I v porůběhu užívání se zjišťují měřením Neprůzvučnost-krpčejová, vzduchová, požadavky vyjádřeny:-vážená stav.neprůzv.R´w, vážená normali.hladina kročejového zvuku L´n,w Dělící kce-jednoduché(jednovrstvé,vícevrstvé),dvojité, kombinované-jednod.kce s akust.předstěn.samostatně stojící či bodově kotvenou do jedn.stěny Vzduchová-Rw-získaná výpočtem nebo měř. v lab.(bez vedl.cest šíření zvuk-udávána výrobci);R´w-min.pož.hodn.vč.vedlejších cest šíření zvuku-norma;R´w=Rw-k-korekce 2-15dB Kročejová-Ln,w-získaná výp.nebo měř.;L´n,w-max.pož.hodn.vč.vedl.cest;L´n,w=Ln,w-k-1-4dB
Insolace-oslunění I proslunění přímým slun.zářením Oslunění-ozáření venkovních prostorů Proslunění-vnikání přímého slun.záření do vnitř.prostoru-závisí na poloze Slunce, konfiguraci terénních tvarů a objektů-proslunění pokud 1/3 všech obytných místností je prosluněna, samostatný rodinný dům, dvojdomek, koncový dům-1/2-obytná místnost je prosluněna pokud-půdorys.úhel paprsků s rovinou oken.otvoru musí být min 25°, výška slunce nad H min 5°, doba proslunění min 90 min, 2 a vice obyt.místn.doporuč. 3hod proslunění aspon 1 obyt.mistn., okno min 1/10 plochy místnosti, sl.zář. musí dopadat na krit.bod v rovině vnitř.zasklení ve v=0,3m nad středem spodní hrany otvoru, nejméně 1,2 m nad úrovní podlahy Venkovní zařízení k rekreaci-hřiště-aspon ½ plochy osluněnou min 3 hodiny 1.března I 21.června 

