Nehomogenní kce,postup výpočtu,posouzení
-konstrukce ,kt. jsou nehomogenní v příčném i rovnoběžném směru vzhledem k tepelnému toku jsou char.tím,že se v nich teplo šíří dvěma směry=>2D pole.

Postup výpočtu
1)rozdělení kce na char.oblasti

2)rozdělení na vrstvy II se směrem tepelného toku (a,b,…n)

3)rozdělení na vrtsvy kolmé k tepelnému toku (1,2,…∞)

4)z výseků II s tepelným tokem stanovíme horní mez -horní mez odporu kce 1/R´t=fa/Rta +fb/Rtb…   fa=Aa/A

5)z výseků stanovíme dolní mez odporu kce  R´´=Rsi+R1+R2…..+Rse    1/Rj=fa/Raj+fb/Rbj…..

6)ověření podmínky použitelnosti  (R´t/R´´t)>1,25 nebo (R´/R´´)>1,25

7)určení tepelného odporu R celého char.výseku dle vztahu

8)určení tepelného odporu Rt

9)výpočet U -buď z celé plochy kce nebo z opakujícího se char.výseku.

                       -počítáme ho buď ze základního vztahu pro U=1/Rt: Rt=(R´t +R´´t)/2 

                                               nebo dle Fokina  U=(R´+2R´´)/3    R´-II s tepelným tokem  R´´-kolmo na tepelný tok
Jak zjistíme, zda v obvodové stěně dochází ke kondenzaci uvnitř kce
-stanovíme průběh teplot uvnitř a na povrchu kce.

Obvodové pláště energeticky úsporných objektů

-Tepelně technické požadavky zohledňují šíření tepla, vzduchu a vlhkosti konstrukcemi a   prostup tepla obálkou budovy.

-Teplo, které se šíří konstrukcí obvodového pláště se dá popsat dvěmi veličinami, a to: nejnižší vnitřní povrchovou teplotou konstrukce a součinitelem prostupu tepla. 

-Nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce Θsi [°C] je vhodné hodnotit v poměrném tvaru jako teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi, neboť fRsi je jednoznačnou vlastností konstrukce nebo styků konstrukcí ve sledovaném místě, která nezávisí na teplotách přilehlých prostředí. Teplotní faktor vnitřního povrchu se stanoví podle vzorce: 
[image: image1.png]Faa=

9, -0,

®,-6,




                V zimním období v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi [ 60 % musí být splněna podmínka pro bezrozměrný teplotní faktor vnitřního povrchu podle vztahu: 

     fRsi ≥ fRsi,N                                                 
fRsi,N      je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu

Druhým charakteristickým činitelem hodnocení šíření tepla konstrukcí je součinitel prostupu tepla. Ve vytápěných nebo klimatizovaných prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi [ 60 % musí součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] dosahovat takových hodnot, aby byla splněna podmínka: U ≤ UN [W.m-2.K-1]                                                              
U   je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla konstrukce

Norma ČSN 73 0540 uvádí dvojí hodnoty součinitele prostupu tepla, doporučené a požadované. Zatímco požadované je nutné splnit vždy, doporučené jsou určeny pro nízkoenergetickou výstavbu. 

Součinitel prostupu tepla ochlazované konstrukce se stanovuje pomocí tepelného odporu konstrukce: 

[image: image2.png]


                        [W.m-2.K-1]                     
 Rsi  je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2. K1. W-1];

 Rse   je odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2. K1. W-1]

 R  teplený odpor konstrukce stanovený podle vztahu:

[image: image3.png]-M
kS



                                             [m2. K1. W-1]                     

 d  tloušťka i – té vrstvy

 λ  součinitel teplené vodivosti [W.m-1.K-1] 

