Mezní stav použitelnosti

Kromě průkazu únosnosti konstrukce při působení mezního zatížení musíme také zabezpečit bezproblémovou funkčnost konstrukce zatížené běžným provozním zatížením. K tomu v moderních normách a předpisech slouží požadavky definované pod společným názvem mezní stavy použitelnosti. Mezi tyto mezní stavy se většinou řadí:

· Omezení normálových napětí od provozních účinků zatížení,

· požadavky na odolnost proti vzniku trhlin nebo na omezení šířky trhlin,

· omezení deformací konstrukce. 

Omezení napětí

Omezení normálových napětí od provozních účinků zatížení je jedním ze způsobů posouzení předpjaté bet. kce. požadovaným v různých normách pro navrhování v různé míře.

Výpočet normálových napětí od provozních účinků zatížení je založen na předpokladu lineárně-pružného chování betonu. Z důvodu relativně nízké úrovni provozního zatížení. S ohledem na tlakovou rezervu se v průřezu většinou předpokládají tlaková napětí nebo velmi malé tahy, které je beton schopen přenést. Pro výpočet napětí se používá ideální či betonový průřez podle typu předpětí (předem, dodatečně) a dále v závislosti, zda dané vnější zatížení působí před či po zakotvení kabelu. V případě dodatečného předpjatého betonu většina předpisů požaduje respektovat oslabení průřezu kabelovými kanálky před jejich zainjektováním. Dále se předpokládá rovinnost průřezů po deformaci a dokonalá soudržnost mezi ocelí a betonem.   
Smyk
Prostý smyk (střih) je takové namáhání tělesa, při kterém dochází působením síly ke vzájemnému posouvání jednotlivých vrstev namáhaného materiálu, ačkoli se nemění jejich kolmá vzdálenost.

Působením tečné síly tedy došlo k posunutí jednotlivých vrstev materiálu, přičemž se nezměnila tloušťka vrstev. Změna tloušťky by indikovala přítomnost tlakové (tahové) síly. Smyk je tedy způsoben působením tečné síly. Současně se předpokládá, že výška tělesa, které je namáháno smykem, je dostatečně malá, aby nedocházelo k ohybu. [image: image1.png]



