2. Postup při návrhu stavební konstrukce - vyjmenujte kroky tvořící výpočtový model, podrobněji rozeberte sestavení geometrického modelu

Výpočtový model:


1) Geometrický tvar

2) Okrajové podmínky


3) Volba typu spojení


4) Materiál


5) Volba tlaku a dimenzí prvků


6) Zatížení

- Zajímá nás počáteční parametry konstrukce, celkové rozměry a také uspořádání prvků v kci

- Uspořádat nosné prvky tak, aby byl vytvořen výsledný prostorový nebo rovinný útvar. Konstrukce se sestavuje z dílců a dílce se skládají z prvků.

- Základní typy prvků: 
a)pruty – 1rozměr převyšuje další dva 

Podle tvaru střednice rozlišujeme : přímé, lomené (rámy), zakřivené (oblouky

Podle materiálu: betonové, ocelové, dřevěné, kombinované

Podle typu průřezu: - celistvé – po celé délce stejný, pevně spojený průřez

- složené – po celé délce stejný, ale spojený poddajně

- členěné – spojení dílčích prutů po určité vzdálenosti

b) plošné – stěny, desky (zatížení pouze kolmo na střednicovou rovinu), skořepiny (zakřivený plošný prvek, zatížení libovolně)

Tenkostěnné skořepiny – zatížení nepůsobí kolmo, při vytváření geom. modelu je nutné definovat uzly respektive hrany plošných prvků, ve kterých se tyto prvky spojují a dále stanovit spojení těchto prvků

