(BALNEOTECHNIKA  Zdravotní inženýrství/balneotechnika/ str.58

1.
Hodnota urbanistického ukazatele vodní plochy odvisí  od: obč. a tech. Vybvenost, zákl. vybavenost, 
vyšší vybavenost, specifická občanská vybavenost; pro volnou plochu: Uv=(0,1 až 0,15m2/os) pro krytou 
plochu Uk = 0,01 až 0,15m2/os
2.
Optimální denní návštěvnost bazénu se stanoví: podle statickeho zpracovani navstevnosti stavajicich 


zarizeni 


( z počtu obyv. spádových oblastí (spádová oblast: dostupnost 30 min jízdy veřejným dopravním 
prostředkem, 10 min chůze,  pro návrh komunálních bazénů je nutné stanovit  zákl. vodní plochu i 
hodinovou a denní návštěvnost; cd=tp.cn=tp.cn.(χ/f)         
3.
Hlavními kritérii jakosti pro navrhování a posuzování úpravny bazénové vody jsou: hygienicke 


pozadavky
4.
O hygienickém zabezpečení bazénové vody rozhoduje hlavně: vyhlaska 464 z r 2000, účinná dezifekce, mikrobiální, fyz. a chemická kritéria
5.
Viry v bazénové vodě jsou zneškodňovány: chlor, savo, skalice modra


( dezinfekce – dezinfekční prostředky (oxidační činidla, ionty těžkých kovů (Ag, Cu), UV  záření, teplo), 
chlor, ozon, brom, jod, UV
6.
Intenzita recirkulace bazénové vody je úměrná: (bezpecnosti pobytu ve vode, poctem navstevniku)


T=VB/Q… objem bazénu/kapacita úpravny 
7.
Filtrační náplň při koagulační filtraci tvoří: kremicity pisek s aktivni pemzou nebo granitovou drti


( bemtonit, soli hliníku (Al2(SO4)3.18H20), soli železa Fe2(SO4)3.9 H20

8.
Voda na úpravnu má být z bazénu odváděna: přes vyrovnávací nádrž
9.
Vyrovnávací nádrž v bazénu slouží pro: vyrovnani hladiny, kdyz lide stoupi do bazenu, voda je vytlacena, pojmuta do techto nadrzi a po uprave vracena zpet do bazenu + ničení řas 
10.
Kategorie neplavců požaduje: delší břehovou čáru,, ruzny tvar, atrakce(7-18let), hloubka do 1,3m


( pro neplavce 1,5 m2/os, poměr plavci/neplavci/děti = 2:2:1
11.
Jako materiál povrchu stěn a dna bazénu je z hygienických důvodů nejlepší:  ??!!
12.
Tlakový rychlofiltr se regeneruje: vodou a vzduchem, jsou to uzavrene vzduchove nadrze s vypouklými 
dny 
13.
Peloidy vznikly: ve vlhku za nedokonaleho pristupu vzduchu, Peloidy =slatinné a rašelinné zeminy ( 
bahenní koupele 
14.
Koncentrace plynu rozpuštěného v minerální vodě: vic jak 100ml/l rozpustenych pevnych latek (?)
15.
Vzestup termální vody k povrchu je umožněn: zmenou merne hmotnosti, v dusledku proplyneni, nebo 


zvyseni teploty (vyšší teplota – vyšší tlak)
16.
Proti dezinfekci jsou v bazénové vodě nejodolnější: cysty (organizmi tvorici kolonie)
17.
Na náplavný filtr pro bazénovou vodu se naplavuje: bazenovy zakal 
18.
Hygienické reziduum vytváří v bazénu : zbytek- zbyvajici dezinfekcni prostredek
19.
Účinnost filtrace bývá sledována:v ukazateli zakalu
(  ZÁPLAVY Meliorační stavby/ochrana před velkými vodami/ str.8
20.
Záplavové území je: vymezeno záplavovou čarou, odpovídající kulminační hladině návrhové podobně. 


(  vypoctene uzemi, ktere bude zaplavene pri 100-lete vode

21.
Opatření na ochranu před povodněmi jsou: a)preventivní opatření, b)opatření při nebezpečí povodně a v době povodně, c) opatření po povodni 


(  nadrze, ochranne hraze, suche nadrze=poldry, vhodne osevni postupy, zalesnovani, zkapacitnovani 
koryta

22.
Ochranu před povodněmi v době mimo povodně zabezpečují povodňové orgány: správci vodních toků, 
uživatelé vodních děl, uživatelé nebo majitelé nemovitostí na vodních tocích nepo v zátopovém území


(  povodnovy organ obce

23.
Zvýšení retenční schopnosti krajiny např. docílíme: zadrzeni vody (zvýšení hydropedologických 
vlastností půd- zvýšení vodní kapacity, obsahu humusu, usazovací vlastnosti půd, vytváření potřebného 
vegetačního porostu)
24.
Základní technická opatření protipovodňové ochrany, které lze považovat za preventivní 
protipovodňové opatření: povodňové plány a prohlídky, příprava předpovědní služby, organizační a 
technická příprava povodňové ochrany, vytváření hmotných povodňových rezerv, stanovování zátopových území, příprava účastníků povodňové ochrany, vyklízení zátopových území = úprava vodních toků a jejich údržba


( zberne odlehcovaci kanaly, ochrane hraze a nadrze 


25.
Mezi protipovodňová opatření na vodních tocích a nádržích patří: udrzet prutocne koryto(odstranit 
spadle stromy, nanosy a jine prekazky); nádržích - bezpecnostni preliv, retencni prostory; tech. - hraze, 
stupne, brehova opevneni – stabilizace břehu, záchytné nádrže, zatravnšné  průlehy, manipulační pásy 
v šířce 6m, regulace toků v zastavěném území obce
26.
Mezi protipovodňová opatření na úseku dopravní infrastruktury patří:  mosty, ktere jsou alespon 0,5m nad hladinou 100-lete vody, pilire by nemely byt v  koryte, uzavreni metra (nepropustne)


( Liniové stavby – umisťovat do inundačních prostorů


 zvýšit nivletu tělesa komunikace; přesunout trasu siln. a žel komunikace sále od řeky


zachování výšky mostu min. 0,15 m nad hladinoou 


zřídit nové průchody silničním tělesem


zkapacitnit propustky pod komunikacemi, ukl.chrániček. 
27.
Mezi protipovodňová opatření na úseku technické infrastruktury patří: zpetne klapky na kanalizaci


( kanály, záchytné kanály, protierz, zách, příkopy, odlehč. kanalizace

skupinový vodovod; vodovod propojit se vzdálenějšími zdroji pitné vody; jímací už. zařízení; poklopy kanal. 
šachet; odlehče. Stoky opatřit protipov. uzávěrem; kanal. stoky zabezpečit proti vzdutí, kanal. Přípojky zabezpečit proti zpětnému  toku splašků, retenční nádrže; suché pouldry; zatravnění; systém povrchových svodnic 
28.
Pro vznik a vývoj povodně jsou určující: dlouhodoby dest(u velkych toku), privalovy dest(u malych toku) pocasi, jarni tani, odtokove pomery


( meteorologické stanice; vysoký stupeň nasucen. povodí; snížení retenční schopnosti povodí v důsledku nevhodné skladby lesn. porostů ; zpevněné plochy s mírnou propustí; nepřiměřené scelování pozemků a nevhodná volba plodin; nedostatečná protierozní ochrana; nedostatečný profil otvorů mostů; nedost. ve směru vedení vodních toků; charakter, množství a způsob zjištění odplavov. materiálů a výrobků

(  VODNÍ PLAVBA Vodní stavby/ vodní cesty a vodní plavba/ str. 39
29.
Vodní plavba je: lodni (nakladni + osobni) doprava
30.
Evropské vodní cesty se dělí do: 6 tříd; jejich dimenze jsou dány velikostí lodí

31.
Nákladní loď Evropa II je navržena pro: Pro evropské vodní cesty(jako jednotný typ)
32.
Max. rychlost proudu pro splavněné řeky je: 1,5 až 2,0 m/s
33.
Návrh poloměru oblouku Rmin průplavu (L= délka lodi): Rmin = 10 L

(Rmin = 1000 m, Rmax = 3000 m)

34.
Šířka jednoduchého průplavu je (b = šířka lodi): B = (1.5 až 2)b
35.
Plavební komora umožňuje lodím se: umožňují výškový přechod lodí z jedné zdrže do druhé

36.
Rejda je: u plavebních komor slouží jako manipulační prostory k proplavování lodí
37.
Šířka rejdy je: Rejda musí být dostatečně široká pro lodě vjíždějící do plavební komory, pro lodě čekající mimo plavební dráhu na proplavení a pro vzájemné potkávání lodí (minimálně pro tři lodi vedle sebe, svodidla, pacholata.)



[image: image1.wmf]B

B

m

B

L

k

D

+

=

2

.


(  PŘEHRADY  Vodní stavby/ přehrady/ str. 48
38.
Zásobní objem nádrže slouží: je část celkového prostoru, která slouží k řízení odtoku a zajišťování odběrů 
vody a požadovaných průtoků pod nádrží Vlastní jez se zakládá na únosné a nepropustné podloží; je-li toto podloží ve větší hloubce, vytvoří se pod jezem těsnící clona z betonu

39.
Přehrady na vodních tocích v ČR jsou většinou postaveny jako: víceúčelové, kamenité zemní

40.
Největší objem má většinou u vodohospodářských nádrží (přehrad): zasobni prostor (objem) + údolní 
nádrž
41.
Brněnská přehrada je: betonová, gravitační, rekreacni

42.
Zemní homogenní přehrady se používají:  u malych vodnich nadrzi (nizke - rybnik), vyjimečně pro malé výšky

Heterogenní přehrady: vrstvy materiálu – funkce ochranná, stabilizační, těsnící 

Materiál pro opevnění nehomogenní hráze (z nesoudržného materiálu): tvárnice, štěrk, kámen, asfalt, beton

43.
Vývar je:  za prechodem vysky hladiny, betonova plocha (snizena) k utlumeni vodniho skoku
44.
Gravitační betonové přehrady mají většinou návodní líc: svisly, vypukly (klenbovy)


Gravitační přehrady: jsou tvořené bloky (šířka do 15m), šířka koruny hráze min. 2m

45.
Vysoké zemní sypané přehrady bývají většinou:  trojuhelnikoveho tesniciho jadra, z ruznych frakci 
kameniva, v sirokem udoli,  nehomogeni, lichoběžníkové příčného profilu 

46.
Klenbové přehrady se navrhují: v uzkem vysokem udoli


Klenbové přehrady: přenášení účinků klenbovým účinkem do boků


Pilířové přehrady: úspora betonu až 30%

47.
Které z uvedených zařízení se nepoužívá u spodních výpustí: 


( jsou tam- klapky, rostrik kuzely (?)


(je tam :  ocelové potrubí ve štole nebozabudované v hrázi přehrady;potrubí uzavřené uzávěrem

 (kuželový, jehlový, válcový,..);regulovatelný odtok vody;1 - hrubé česle,2 - tabulový uzávěr;3 - zavzdušovací 
potrubí;4 - revizní chodba;5 - segmentový uzávěr

48.
Bezpečnostní přeliv: slouží k neškodnému převedení velkých vod přes přehradní těleso.

(druhy: prime bocni, kasnove, sachtove, kombinovane, specialni, v boku celni hraze, v sdruzeny v 1 objektus vupusti v otvoru u brehu nadrze

49.
Kamenité hráze se staví ve sklonu: 1:1,2  až 1:1,5

 
 ( sterkove 1:2,5; 1:2; navodni svah 1: 2 – 4; ?vzhusny? svah 1: 1,5 - 3


Kamenité přehrady: L/H=2,0 až 3,3; velikost kamene 0,1 až 0,6m
50.
Odběrný objekt u vodárenských zemních přehrad se umisťuje: z hlediska velkých vod do bezpečného místa, s minimálním výskytem splavenin, dobrým příjezdem a bezproblémovým přívodem energie

( v urovni nejvyssi hladiny stalehozadrzneho prostoru, nebo v urcite vysi nad dnem nadrze, kde voda neni jiz znecistena sedimenty

51.
Injekční clona se umisťuje většinou: Vlastní jez se zakládá na únosné a nepropustné podloží; je-li toto podloží ve větší hloubce, vytvoří se pod jezem těsnící clona z betonu


( pod kontrolni stolu v ose hraze kolmo dolu
52.
Sufoze je: vyplavování částic; postupné rozpouštění nebo vyplavování tmelu, nebo jiných rozpustných částí hornin 

53.
Mrtvý nádržní prostor je: je část prostoru stálého nadržení pod úrovní základových (spodních) výpustí, 
který nelze gravitačně vyprázdnit

( JEZY  Vodní stavby/ jezy/ str. 30
54.
Jez je: vzdouvací objekt ve dně tok, kterym  se vzdouva voda u k ruznym vodohospodarskym ucelum (vodni 
energ, zavlazovani, odber vody, zvetseni  plavebni hloubky 


( součást úprav spádů toku

55.
Pohyblivý jez je: se skládá z pevné spodní části jezu a pohyblivých hradících jezových uzávěrů různého 
konstrukčního uspořádání.


( za velke vody se zvedaji, nebo sklapeji,, takze tyto vody jimi nejsou vzdouvany (klopkovy segmentovy, 
valcovyhydraulicky)

( umožňuje plynulou regulaci hladiny v jezové zdrži dle konstrukce: hradidlové, hrdlové, poklopové, stavidlové, segmentové, válcové, hydrostatické, kombinované a speciální

56.
Provizorní hrazení je: Pro případ poruchy se vybavuje plavební komora (jiné objekty) provizorním 
hrazením


(  mezi jezovymi piliri nad jezem bez preruseni vzduti se muze zkontrolovat jez,(pohyblivy)

57. Jezy jsou zpravidla vybaveny: pevny jez: jezove teleso, predprsi, prelivova hrana, koruna jezu, prelivna 
plocha, prevodova plocha, dno vyvaru, prah vyvaru, deska vyvaru, zakladova spara jez.telesa, štětova stena, 
brehove kridlo; pohyblivy jez: jezovyprah, pilire, brehove kridlo, vyvar, prah vyvaru, kontrolni stola, 
injekcni clona, nepropustny koberec, most, pohyblivy uzaver, provizorni hrazeni, skladka hradidel 
provizorniho hrazeni, pojizdny jerab


( vývary, usměrňovače, rozrážeče a kamenné záhozy

( SKLÁDKOVÁNÍ

58.
Počet skupin skládek podle třídy vyluhovatelnosti : SI, SII, SIII, SIV
59.
Roční produkce odpadů v České republice podle programu odpadového hospodářství: 189mil tun / rok
60.
Rozložení produkce odpadů na Zemi je: 20 % populace produkuje 80% odpadů
61.
Do státní správy v odpadovém hospodářství patří :   5 urovni MZPČS, ČIŽP;ministerstvo zdravotnictvi, 
zemedelstvi, inspekce - ustredni kontrolni a zkusebni, ustav zemedelsky, celni urady organy ochrany 
verejneho zdravi, krajske urady, obecni urady obci s rozsirenou pusobnosti, obecni urady a ujezdni urady

62.
Katalog odpadů zařazuje odpady do těchto kategorií : nebezpecny,smesny
63.
Na území ČR je v souladu se zákonem 86/2002 Sb. provozováno : zákon 86/2002 Sb (ochrana 
ovzdusi) 6712 skládek (247 splňuje legislativní předpisy), spalovny 210 (jen 38 splňuje emise), 43 
kompostárny
64.
Tuhý komunální odpad z měst a obcí je možno bez rizikového příplatku vyvážet na skládky: jako 
technický prvek skládky za účelem tech. Zabezpečení (v duchu projektu)
65.
Nebezpečný odpad je odpad : Nebezpečný = radiaktivni

           
 A) uveden v seznamu nebezpecnych odpadu uvedenem v provadecim pravnim predpise

            
B) smisen, nebo znacisten nekterou ze slozek uvedenych v seznamu slozek, ktere ciniodpad nebezpecny

C) smisen, nebo znacisten jim z odpadu, nekterou ze slozek uvedenych v seznamu slozek, nebezp. odpadu v provadecich pravnich predpisech


( má 1 nebo více nebezpečných vlastností (výbušnost, schopnost exploze, teratogenita, mutogenita, 
schopnost uvolňovat vysoce tox. plyny)

66.
Minimální vzdálenost řízené skládky od zástavby za přirozenou či umělou překážkou je: 
200m(500m)

67.
Na území ČR je nakládání s „obaly“ řízeno podle: zakonu o obalech: zákon 477/2001 sb.
68.
Rekultivace řízené skládky je povinná: pro všechny typy skládek S I. – IV. 


(  po ukonceni skladkovani (je to povrchova uprava skladky)


( poplatky za uložení odpadů( základní+rizikový​+fin.rezerva na rekultivaci)

69.
Na území ČR je v souladu se zákonem 185/2001 Sb. provozováno:  zákon 185/2001 Sb = zakon o 
odpadech....


( manipulace s odpady (s vyjímkou odpad.vod, odpadů z hornické činnosti,…)

70.
Odpady se dělí podle vlivu na ŽP na: ???
71.
Skládkové vody jsou: destova voda  protece skladkou (na dne skladky je folie - drenazni vrstva - zachyti tu vodu a usti do cistirny odpadnich vod, do jimek, kropi skladku - nic nesmi uniknout!!!

72.
Kompostárny jsou:  na nepropustne plose, viz ot 71, stejny princip, akorate jen pro organicke latky
(VODNÍ TOKY

73.
Splaveniny jsou: posouvají se po dně toku, částice >0,2mm


Plaveniny:  vznášejí se v toku, nejsou v kontaktu se dnem

74.
Vymílací rychlost: rychlost kdy se dno dává do pohybu


Stabilita dna: nedochází k zanášení ani vymílání dna


Zanášecí rychlost: rychlost kdy dochází k sedimentaci
75.
Koryto procházející městem se navrhuje zpravidla na (návrh stupně ochrany): 100 - letou vodu, 

76.
Hráz s úplnou ochranou se navrhuje na: 100 - letou vodu, neskodne odvadeni velkych vod, priznivy vliv na vyvoj hl. koryta

77.
Kyneta a berma jsou částí: říčního koryta (složeného lichoběžníku)

(            berma = lavicka;  profilu koryta vodniho toku, (vodnich hrazi)

78.
Trasa koryta vodního toku se navrhuje: poloměr oblouku  min. 6B(B je šířka hladiny), rovný úsek 2 až 4B, kde B je šířka koryta při n –leté vodě 

( z  protismernych jednoduchych, nebo slozenych oblouku, pri krizeni s komunikaci je uhel krizeni vice jak 60°

( trasa z navzájem protilehlých oblouků, využívat stívající koryto řeky, respektovat polohu silnic a železnic

79.
Návrh nivelety dna: sklon se od pramene k usti zmensuje (jezy, skluzy) , pro stabilitu toku, koryto by 
nemělo podmáčet ani vysoušet okolní zeminu

80.
Opevnění koryta toku se provádí: - podle rychlosti toku v mistech s erozni cinnosti vody; vegetacni oseti, drnovani, vrby, zdi, dratkovane matrace, koberce..


( proti ůčinkům proudění vody, vlnění, přívalových srážek, nárazu plovoucích předmětů

81.
Břehové opevnění toku se stabilizuje proti sesunutí:brehovymi patkami, betonovymi prvky 


( patka +opevnění svahů, patka udržuje břehové opevnění aby nesjelo

82.
Stabilita hráze se počítá: beznymi metodami mechaniky zemin, sklon svahu, opevneni, stabilita a prusak 
hrazi i podlozim = vypocet



[image: image2.wmf](

)

å

å

å

D

+

+

-

=

Q

l

C

G

W

N

F

ef

ef

.

.

j



( Petersonova metoda – stupeň stability = poměr momentů sil, které brání porušení svahů k aktivnímu 
momentu, který působí na usmyknutí po kruhové ploše 

83.
Meandrování koryta je proces: bocniho vymilani a posouvani koryta do stran
84.
Koncentrační (soustřeďující)stavby na vodních tocích se používají:            k usmerneni koryta (nechci 
meandry), stabilizace toku, příčné (výhony) a podélné (náhony) usměrňování stavby

85.
Výhony se dělí (ve vodních tocích): kolme, sikme(inklinantni, deklinantni), zachytne, odrazne

86.
Poloměr oblouku upraveného toku má hodnotu: min 6B rovny usek 2 - 4B;  B - sirka koryta
87.
Přirozený podélný sklon toku má tvar: zmensujiciho se sklonu
(ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

88.
Max. denní potřeba vody v systémech zásobování pitnou vodou se udává nejčastěji v: Qm](0l/osoba/den

89.
Max. hodinová potřeba vody v systémech zásobování pitnou vodou se udává nějčastěji v: Qhl/hod (s)  m3/hod         
90.
Koeficient denní nerovnoměrnosti při výpočtu potřeby vody: kd, počet obyvatel- kd: do 1 000-1,5;1 000 až 5 000-1,4;5 000 až 20 000 -1,35;20 000 až 100 000-1,25

(            pomer mezi max a prumernou denni potrebou vody

91.
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh při výpočtu potřeby vody nabývá hodnot: kh, (kh =1,8 nebo 
kh =2,1 pro spotřebiště sídlištního charakteru)

(            min jak 2000 ob..............1, vice jak 10000 obyv........2

92.
Výtlačné přiváděcí řady od zdroje vody k úpravně vody se dimenzují na: Maximální denní potřebu 
vody

93.
Gravitační zásobní řady mezi vodojemem a spotřebištěm se dimenzují na: Maximální hodinovou 
potřebu vody, výškové umístění 
(INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

94.
Doporučená rychlost proudění ve vodovodních sítích se pohybuje v rozmezí: kolem 1 m/s; ne víc než 
1,5 m/s
95.
Maximální hydrostatický tlak na přípojce ve vodovodní síti může být:


max. hydrostatický přetlak 0,6MPa (60 m vody)


(             pretlak  0,5 MPa v nejnizsich mistech vod site, 0,7MPa vyjimecne - to neni na pripojce

96.
Minimální hydrodynamický přetlak na přípojce vodovodní sítě u vícepodlažní zástavby musí být větší 
než: min. hydrodynamický přetlak 0,25MPa (25 m vody)


( v rozvodne siti 0,25MPa, do 2 nadzem podlazi 0,15MPa, pri odberu min 0,05MPa

97.
Ve vodárenství se pro zásobování vodou používají nejčastěji: nadrze, zemní a věžový vodojem 
98.
Při zapojení čerpadel stejného typu vedle sebe dochází ke: zvyseni cerpaneho mnozstvi
99.
Zemní vodojem musí mít minimální celkový objem akumulace:


Ac = Ah + Ap + Ar(Ah - akumulace potřebná pro vyrovnání mezi přítokem a odběrem vody,

Ap - zásoba vody pro případ požáru, Ar - rezerva pro případ poruchy (6-18 hod))


Ac = min 0,6 Qm


( 15 m3; Ac= min 0,6m

100.
Nejčastěji použitým trubním materiálem na vodovodních sítích v ČR je:


litina (šedá, tvárná),ocel, azbestocement, železobeton, plasty (PVC, PE, PP), sklolaminát

101.
Označení DN se ve vodárenství používá pro: jmenovitá světlost (JS)


( vnitrni prumer potrubi


Označení PN se ve vodárenství používá pro: jmenovitý tlak (JT)

102.
Jednotkový únik jako vyjádření vody nefakturované se udává v: [l/den] m3

103.
Vodárenské čerpací stanice se dimenzují na: - zavlahove- vychazi se z casoveho prubehu potreby vody tj, 
ze specifickeho pritlakua velikosti zavlazovaci plochy

104.
Jednou ze základních charakteristik čerpadel je: tlak, prutok, saci vyska
105.
Vodovodní potrubí veřejného vodovodu: se navrhuje na Q max hodinovy 
(  se nesmí propojovat s potrubím užitkové vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému
106.
Vodorovná vzdálenost k hranici ochranného pásma od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 
je: 2 m
107.
Vodovodní přípojka tvořená úsekem od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru je: verejna  150 m
108.
Při jímání podzemní vody se nejčastěji v ČR pro hromadné zásobování pitnou vodou používají: 
horizontalni jimaci objekty, stoly a galerie, nebo vertikalni: sachtove a trubni studny
109.
Vodní zdroje se pro účely zásobování pitnou vodou dimenzují na:  počet obyvatel nebo na velikost odběru (?)

110.
Artézské studny jsou studny , které jímají: Podzemní vodu s napjatou hladinou

 (vyvěrá z nich voda bez čerpání)
111.
Zárubnice je: zprostředkuje přítok vody do studny


( ocelova derovana trubka k vypusteni otvoru vrtani studne

112.
Vodárenský odběr vody ze dna vodního toku se používá zejména: v horskych oblastech (je tam cista 
voda), v bystrinem proudeni

113.
Dezinfekce vody se provádí nejčastěji: Oxidační činidla - většinové použití, nejčastěji Chlor
114.
Doporučená minimální koncentrace zbytkového chlóru u spotřebitele by neměla klesnout pod:            0,05 mg/l

115.
Maximální přípustná koncentrace železa v pitné vodě je:     0,3mg/l 

116.
Čiřiče jako objekty úpravy pitné vody se často kombinují do jednoho objektu s: usazovacími nádržemi

117.
Čiřiče slouží k odstraňování:  koloidnich castic org, i anorhg puvodu (1mikrometr, 1 mm)cireni- pridani 
chem cinidla do vody - 
srazeniny obsahuji latky ktere tvorily nezadouci barvu a zakal = odstrani se 
sedimentaci a vzduch

118.
Jako koagulant se při úpravě pitné vody nepoužívá: Soli hliníku: Al2(SO4)3 . 18 H2O, Soli železa: 
Fe2(SO4)3 . 9 H2O
119.
Při praní filtru v objektu úpravny vody se používá: voda a vzduch 
120.
Doporučená filtrační rychlost u otevřených evropských filtrů při úpravě vody je: 3,6 - 7,2 m/h

121.
Průměrná cena vodného a stočného v ČR je:vodne 20 - 25kc,  stocne 25 - 30kc

122.
Vápenné mléko se při úpravě vody dávkuje za účelem: uprava PH zvyseni, odzelezovani a 
odmanganovani, neutralizace kysel. roztoku

123.
K předčištění surové vody se nepoužívají: pouzivaji : mech.: cesle, sita,  lapaky pisku, usazovaci nadrze

             nee(pre oxidace- vzdusny kyslik, chlor a jeho slouc, ozon, peroxid vodiku, manganistan draselny)

124.
Doba zadržení v usazovací nádrži je:            1 - 2 h

125.
Inženýrské sítě dělíme podle významu do: (rozlišují se 4. kategorie, zhruba podle velikosti území, které 
ovlivňují. Do první kategorie spadají sítě mezistátního až transkontinentálního významu, do 4. kategorie 
přípojky k jednotlivým nemovitostem).


(  elektricka silova vedeni, sdelovaci vedeni, vodovodni site a pripojky, plynovodni potrubi, tepelne sitě jina 
vedeni, stokove site a kanalizacni pripojky

126.
Nejblíže k budovám se klade: elektricke silove kabely - plynovodni potrubi - vodovodni site - tepelne 
vedeni - sdelovaci kabely ; 1. drenazni trubky

127.
Vodovod se umisťuje pokud možno do: vyhrazeneho zajmoveho pasu v prostoru za plynovod smerem od 
zastavby, do nezamrzne hloubky (1,2- 1,6), do zelenych ploch(do chodniku a cest)   sklon 0,3%

128.
Největší min. vzdálenost stanovená ČSN mezi 2 vedeními inženýrských sítí při jejich souběhu je mezi: 1,2 koleje tramvaji x cokoliv;1,0 plyn x kanalizace, kabelovod, kolektor, vodovodni x tepelne site

129.
Mezi energetické sítě nepatří: 


( patří tam – silový rozvod elektr. energie (silnoproud), sděkivací sítě (telekomunikační), slaboproud

130.
Největší minimální krytí stanovené ČSN je pro: 

                         chodnik    cesta

             voda         1            1,5

             plyn         0,5          1,1

              el.            0,5         1,1

              stoka        1           1,8

131.
Hloubený výkop označujeme jako rýhu, jestliže jeho šířka je: největší šířka v úrovni terénu je 2 m
132.
Šířka dna rýhy při kladení potrubí závisí na: na typu potrubí a na DN

Kolektor: podzemní průchodný, zpravidla ŽB kanál, v němž jsou uložena různá vedení inženýrských sítí 

133.
Kolektor slouží k prostorovému uložení vedení technického vybavení: Kolektor = podzemni, 
samostatna, pruchozi liniova stavba vsech kategoriji: daji se zde kontrolovat, osvetleni, vetrani, odvodneni

134.
Do primárních kolektorů ukládáme většinou: horkovody (vys t, p)
135.
Průchozí šířka u průchozího kolektoru musí být minimálně:            0,75 x 2,1 m

136.
Do sekundárních kolektorů se nesmí umísťovat: horkovody (vys. t, p);plynovody ( p vice jak 
110kW);parovody   ( tlak vice jak 1,6MPa);propanbutan, stoky

138.
Vodovod se v kolektoru ukládá zásadně: při podlaze 


( bez tepelne izolace, jen s antikorozni ochranou a ochranou proti oroseni kovoveho povrchu potrubi


Výška průchozího prostoru kolektoru:  min 2,1 m; výška světla 2,4m


Výška průlezného  prostoru kolektoru:  min 1,9 m; výška světla 2,1m

137.
TUBUS je označení pro: ???
139.
Vstupní šachty do sekundárního kolektoru musí být: 700 x 900 mm
140.
Pro horkovody se používá potrubí: - s ohyby, nebo kompenzatory na vyrovnavani tepelnych zmen potrubi

            - sklon k vypusteni, tech opatreni, aby, aby vypoustena voda mela min jak 40°C

            - tepelna izolace - nehorlavy obal (cementovy) nebo oplechovani

            - technicke odstaveni kolekt useku

            ocelove, polypropylenove, 

            primarni a sekundarni stit

141.
Redukční stanice se užívá u sítí: plynovodu

142.
Elektrochemická koroze potrubí vzniká:  z vnejsku na styku s pudou

143.
Časového oddělení telekomunikačních cest se užívá u sítí: (vodicovych)

144.
V horkovodních sítích: ne nad 100°C

145.
Objektivní posouzení vodohospodářských poměrů zájmového území ke stanovení potřebnosti hydromelioračních úprav se stanovuje podle: hydrogeologickeho pruzkumu

146.
Pivotový zavlažovač je závlahový detail umožňující postřik na ploše ve tvaru: kruhu
147.
Za území ohrožené erozí považujeme svahy se sklonem nad: 5- 14%, 3 - 8°

148.
Minimální šířka terasy je: asi kolem 6m
149.
Hloubka uložení plošné trubní drenáže se řídí:  druhem pudy,klimatickymi podminkami, porostem

            Hloubka = vzd. mezi spodni casti odvodnovaciho zarizeni a povrchem odvodnovaneho uzemi

150.
Nebeské rybníky jsou: je napajen jen destovou vodou a vodou steklou z kopcu, neni na toku, bezodtokovy

128.       Větrnou erozí je ohrožováno:  28,8% zemedelske pudy;hole neporostle rovinne pudy


Požerák: používá se u rybníků, skládá se z: česle, dlužové stěny, odpadní potrubí, (hráz, nádrž), před trubní 


výpustí

129.       Požerák je součástí: hraze, nebo hrazoveho telesa

               Požerák = nejrozsirenejsi vypustne zarizeni rybnika, skrin s menitelnou vyskou hradici steny


Dlužová stěna: reguluje množství vypouštěné vody a hladinu (por větší hloubky šoupátkové uzávěry)

130.       Přehrážky jsou: zachytne nadrze v korytech horskych toku (bystrin), zachycuji vodou unasene splaveninya 
ustaluji je pri velkem sklonu dna

131.       Regulační drenáž je: odvodňovací zařízení, úkolem je optimální regulace hladiny podzemní vody, vodního 
a vzdušného režimu půd,..
132.        Kapkovač je:  koncove zarizeni na konci kapenkove zavlahy
133.        Organizační opatření na ochranu půdy jsou:           ochranne zatravneni, zalesnini, protierozni osevni 
postupy, pasove stridani plodin, tvarovani a velikost pozemku

134.        Zvláštním nádržním prostorem u rybníků je: pudni prostor, rybnik: hraz, bezpecn. preliv, vypust. 
uzaverpozerakoveho typu, loviste, napustne stavidlo, hl odvodnovaci stoka

135.         ÚSES tvoří: biocentra, biokoridory, regionalniho a ???? charakteru - ucel je propojeni migracnich cest+ 
nteraktivni prvky; ÚSES - uzemni system ekologicke stability.

Jako zdroj závlahové vody slouží: musi mit vhodne fyz, chem a biologicke vlastnosti, prirozene, pouzite; pouzita - 
povrchova(ricni, bystrinna, potocni, jezerni, rybnicni prehradni);prirozena (artezska, z vrtu)

(HISTORIE

1. Počátky vodního stavitelství se datují: asi 4000 A.D

První realizovaný vodohospodářský projekt komplexního využití vodních zdrojů (závlahy,úpravy 


toků, vodovody,lázně) : 4 000 A.D. zavlazovaci kanaly v mezopotamii
2. Aqua Appia v Římě byl/a : první vodovod v Římě o délce 16,6 km (305 př.n.l.)
3. První veřejné lázně byly postaveny v: Římě

4. Zákaz vypouštění splašků do ulic byl vydán v Praze: první pol. 14.stol. (16. století
5. Největší rozmach rybníkářství nastává v Čechách: počátek v 14.stol., rozvoj v 16.stol.

( Za Karla IV, kolem roku 1350


( 15. – 16. stol Pardubicko

6. Rudolfova štola v Praze byla vybudována za účelem: odebírání vody pro rybník z Vltavy pod Letenskými sady (1585)
7. Čistírny odpadních vod byly vybudovány na území dnešní ČR: 1906
8. Prní závlahy u nás (východní Čechy) jsou datovány: Polovina 19. století (1857)

(VŠEOBECNÉ

1. Normy ve vodním hospodářství jsou: ČSN, ČSN ISO, ČSN EN 
2. Základním zdrojem pitné vody pro město Brno je vodní zdroj: Březová nad svitavou, svratka
3. Území České republiky leží na rozvodí: Černého, baltského, severního moře
4. V ČR se projevuje aktuálně v oblasti spotřeby pitné a užitkové vody v souhrnu: ??
5. Povrchová voda je: Přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, srážková, ve vodních tocích, rybníky, slepá ramena, moře,….
6. Prioritu výstavby ČOV se dle standardů EU přesouvá na velikostní kategorii: Obce s 2000 a více obyvatel

(EROZE

1. Velmi silná eroze se projevuje na pozemcích: Nesetých, písčitých, prutkých, dlouhých svazích,…
2. Vodní eroze vzniká: plošná (úzké zářezy), výmolová (strže), proudová (narušuje koryta řek) 

Nebo: hloubková, boční, zpětná (retrograstní)


( Kde dochází k půdnímu odtoku


Při jakém spádu začíná eroze?: mírná 4°, silná 8°, velmi silná > 12° - tvoření strží 

3. Přípustná eroze: vyjadřuje rozsah eroze při níž  nedochází k podstatnému snížení úrodnosti půdy a jakosti vod

((Nedojde k výraznému snížení jakosti vod a úrodné půdy)
4. Technické způsoby protierozní ochrany spočívají: Výstavba záchytných příkopů a nádrží
5. V erozně ohrožených oblastech rozmisťujeme kultury tak, aby: se pásově střídali plodiny erozi odolné s erozí náchylnou; tak aby se snížil povrchový odtok
6. Plodinové pásy umísťujeme: Po vrstevnicích
7. Technickým způsobem protierozní ochrany je hrazení bystřin – při něm používáme: Stupně, překážky, balvanité skluzy, výhony, opevnění patek, plůtek, hatě, rošty z prutů,…

8. Na ochranu proti větrné erozi navrhujeme větrolamy. Šířka a výška větrolamu bývá obvykle: 8-11m, 25m vysoké

9. Pásma hygienické ochrany se určují: Rozhodnutím vod. org.( se spolupráci s org. Hygienické služby po projednání s dotčenými, podle zákonu o vodách, kolem zdrojů pitné vody, veřejných vrtů, zdroje podz. Vodovod. Nádrží a přítoků)
10. Do zemědělského půdního fondu náleží:Orná půda, zahrady, sady, louky, pastviny, chmelnice

( závlahové a vodní nádrže
11. Zpřísněná a speciální ochrana území se navrhuje:V oblasti s výraznou akumulací vod
12. Technické normy platné v oboru vodní hospodářství:Nezávazné, ve všech ustanoveních obsažené

13. Množství oderodované půdy se vypočítá:G= RKLSCP ( t/ha)   (podle Wischnera – Smitha)

(ZÁVLAHA
14. Jakost závlahové vody je stanovena: normou 


Posuzování jakosti povrchové vody a způsob její klasifikace( Ia,Ib,IIa,…) (?)
15. Nejpoužívanější závlaha u nás je:Postřikem

(STOKOVÁNÍ 
1. Stoková síť jednotné soustavy: Odvádí společně splaškovou a dešťovou vodu, nemá ČOV

( i ostatní druhy vod

2. Splaškové odpadní vody jsou: Z domácnosti ( ne z průmyslu)
3. Integrovaný systém odvodnění představuje:Stokovou síť s objekty, ČOV, recipient, odlehčovací komory
4. Odlehčovací komory na stokové sítí slouží: k přímému vypouštění odpadních vod za dešťových přívalů do vodního toku – dojde k bezpečnému naředění splašků 

5. Pro stoky se doporučuje použít přednostně tyto tvary:Kruhový, kruhový s kynetou, vejcovitý

6. Hydraulický poloměr je: R=A/O, poměr průtočného průřezu a omočeného obvodu

7. Vstupní šachty se navrhují: všude tam, kde se mění směr nebo sklon a profil stoky nebo tam, kde se spojují dvě či několik stok v jednu – v přímé trati ne více než 50m
8. Kanalizační přípojka je potrubí:Od odbočky hlavní kanalizační stoky k nemovitosti ( každá nemovitost)

9. Balastní vody jsou:Průsakem přes netěsníci potrubí, naředují splašky, 


( výrazně zvyšují průtoková množství odpadních vod (u starších, nekvalitně provených stok)( ochlazují protékající odpadní vody ( negativní dopad na hydraulické a technologické procesy na ČOV
10. Pokud je nutné navrhnout na jednotné stokové síti shybku, navrhuje se: Průřez rychlostí 3m/s, mat.: litinové, ocelové, kameninové, plasty obetonovávajíse, , železobeton, navrhuje se taková rychlost aby nedocházelo k zanášení 

11. Uliční dešťové vpusti jsou: srážková voda je z povrchu ulice svedena do stoky prostřednictvím dešťových vpustí, opatřených v úrovni terénu mříží, pod níž je zavěšen děrovaný kbelík pro zachycování splavenin; ve vozovce těsně vedle chodníku, při obrubníku ve vzdálenosti 40 – 60m od sebe; na jednu vpusť má připadnout 400-700 m2 uliční plochy


(Kanály na silnici nebo chodníku, na deštové a jednotné kanalizaci, otevíratelné s košem)

12. Při výstavbě gravitační stoky se postupuje: Od spodu
13. Mezi tzv, zvláštní způsoby odkanalizování řadíme: Podtlakové, tlakové
1. Nejmenší profil kanalizační přípojky je: DN 150, sklon 1%
2. Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace určuje:Kanalizační řád
3. Splaškové sítě od dílné soustavy se navrhují na průtok: Na dvojnásobek Max
4. Mezní (hraniční) odtok deště z OK je: Mezní intenzita odlehčovací komory násobek či poměr ředění
5. Infekční odpadní vody je možné vypouštět do stokové sítě: Ne do veřejné kanalizace musí mít vlastní čov
6. Radiální systém odvodnění je realizován:  Pro odvodnění uzavřených kotlin; odvodňované území nemá přirozený sklon k řece ( svod do  nejnižšího místa ( čerpadla a trakové potrubí do ČOV
7. Elementární stokové povodí (kanalizační okrsky) se po aplikaci racionálních postupů stanovuje: ???
8. Záchytné nádrže jsou zařazovány do integrovaného systému odvodnění:Tam kde se v 1 fázi odtoku předpokládá nevýrazné znečištění

(ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

1. Při mechanickém čištění odpadních vod se odstraňují: usaditelné a plovoucí látky (Hrubé nečistoty a nerozpuštěné látky, které můžou neg. Ovlivnit úpravu)
2. Lapače písku slouží:k zachycení písku a jiných látek minerální povahy 
3. Aktivace je:Způsob biologického čištění odp. vod založený na míchání a provzdušnování odp. vod s aktivovaným kalem

4. Usazovací nádrže zařazené do sestavy ČOV jsou určeny: K mechanickému čištění, odstranování suspenzí

5. Těžké kovy v čistírenských kalech:Nežádoucí

6. Samočištěním ve vodních tocích označujeme:Eutrofizace
7. Ukazatele přípustného znečištění vod:TOC, CHSK, BSK, PH, obsah nerozp. Látek

8. Tam, kde nelze připojit nemovitost na veřejnou kanalizaci se požívají žumpy a septiky – žumpa: Bezodtoková nepropustná jímka na odpadní vody

9. Desinfekce vypouštěných odpadních vod:Chlorem, iodem, postup při čištění odp vod a kalů, zaměřen na odstranění patogenních látek

10. Tuky a oleje se z odpadní vody odstraňují: Koagulace, flotace
11. Štěrbinová nádrž se skládá:Ze 2.poschodí, usazovací nádrž nahoře, dole prostor bez přístupu vzduchu pro anaerobní stabilizaci

12. Proces dočišťování odpadních vod se označuje:3 stupněm biologicky vyčištěných vod (za čistírnou)
13. Česle se zařazují do linky čistírny odpadních vod:Na začátek (předčištění)
14. Podstatou biologického čištění odpadních vod je:Bakteriemi, biochemická oxidačně redukční reakce

15. Kal lze zpracovat vyhníváním ve vyhnívacích nádržích – základním převažujícím produktem je:Bioplyn, kal menšího objemu

16. Co je to BSK5: Biochemická spotřeba kyslíku během 5 dní

17. Proces zahuštění kalu je: Je odvodnění kalu , plastická tuhá forma ( úspora času, energie a technologických objektů 

18. Anaerobní procesy probíhají za: Nepřístupu vzduchu

19. Jako první z objektů mechanického čištění na čistírně odpadních vod najdeme: Česle

20. Aerace se vyskytuje na čistírně odpadních vod v procesu: Úpravy jakosti vody provzdušnováním

(HYDROLOGIE 

1. Hydrologie je nauka o: Výskytu a koloběhu vody na zemi ( moře, oceány, pevniny, atmosféra,…)
2. Velký oběh vody v přírodě je: vypařená voda z oceánu dopadá formou deště na pevninu
3. Malý oběh vody: déšť nad oceánem 

4. Ombrometr je: přístroj k měření srážek 
5. Průtok v řekách stanovuje z: měření rychlosti vody (povrchové nebo průřezové)

( Dlouhodobé měření , dle údajů ČHMÚ
6. Limigraf je: Vodočet – přístroj zapisující výšku vodní hladiny ( plovákový)

7. Q100 je: Průtok co se vyskytne s pravděpodobností 1x za sto let
8. Q365d: průtok za rok 

9. Povodeň je: výrazné zvíšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití z koryta, nebo již voda zaplavuje území a může způsobit škody
10. Srážky dělíme podle vlivu na povodí na : Lokální a regionální
11. Množství srážek se vyjadřuje nejčastěji jako Mm/m2
12. Je výpar z půlky součástí malého oběhu vody v přírodě Ne
13. Velký oběh vody v přírodě je s ohledem na objem vody Konstantní

14. V limnigrafické stanici měříme Výšku hladiny, průtoky
15. Hydrogram povodně je Vyhodnocuje průtok během povodně

(VZORCE, ZÁKONY 

1. Rovnice kontinuity – spojitosti proudu je matematickým zápisem zákona: Q= v1.A1= v2.A2= …= konst.

( zákon zachování hmotnosti 

2. Síla od hydrostatického tlaku na rovinnou plochu je  . Co značí zT?Hloubku těžiště tlačené plochy
3. Je-li působiště vztlakové síly pod těžištěm plavajícího tělesa, plave těleso stabilně,když platí: -g<fk  tíhová síla<vztlaková síla
4. Režim proudění při proudění (mezi laminárním a turbulentním) se stanovuje na základě zákona: Reynoldsova čísla 
5. Ztráty třením po délce při rovnoměrném ustáleném proudění v potrubí se vypočte z Darcy-Weisbachovy rovnice  , kde Λ je:Součinitel třecích ztrát
6. V Chezyho rovnici   je C Chezyho rychlostní součinitel,  , kde n je:Drsnostní součinitel
7. Hydraulický poloměr v kruhovém potrubí je poměr: Průtočného průřezu  a omočeného obvodu R=A/O
8. Při výtoku malým otvorem z velké nádrže platí při stejném tlaku nad hladinou vody v nádrži a výtokovém průřezu  , kde μ značí:Součinitel výtoku μ=εφ
9. Pro obdélníkový průřez ve stěně, kde dvě strany obdélníku jsou rovnoběžné s hladinou, pro nezatopený výtok otvorem platí   . Co značí h2?Výšku hladiny od dolní hrany otvoru
10. Pro přepad vody přes přeliv platí vztah pro přepadové množství, ???

kde σ značí: souč.sklonu přelivné hrany (nebo zatopení)
11. Pro měrný Thomsonův trojúhelníkový přeliv platí pro přepad při dokonalém přepadu vztah  , kde a  je konstanta:A=1,4; A je konstanta
12. Energetická výška průřezu je definována jako 
[image: image3.wmf]g

dv

y

E

2

2

+

=

, , kde y  značí:Y= s+h  hloubka od hladiny ke dnu (polohová výška)
13. Říční proudění v průřezu je, když při daném průtoku Q je hloubka vody při rovnoměrném proudění y0 :Větší než kritická hloubka
14. Vodní skok vzniká při proudění volnou hladinou v koutech: Vývaru
15. Pro proudění vody plně nasyceným porézním prostředím odvodil Darcy vztah  , kde  k je:Koeficient hydraulické vodivosti 

16. Pro vydatnost  studny platí při snížení hladiny na studni  , kde R je: Dosah studny
17. V Darcyho vztahu  , značí vf: Filtrační rychlost
18. Coriolisovo bezrozměrné číslo vyjadřuje s ohledem na bodovou rychlost a střední průřezou rychlost poměr: ???
19. Při proudění ustáleném, rovnoměrném proudění vody v otevřených korytech platí, když: J0 – sklon vody; Jh – sklon hladiny; Je – sklon energie

20. Bernoulliho rovnice pro ideální kapalinu popisuje pro jednotku tíhy průtoku proudovým vláknem :

PAGE  
10

_1198059676.unknown

_1198067654.unknown

_1196071633.unknown

