	1. Hodnota urbanistického ukazatele vodní plochy odvisí  od: 


	2. Optimální denní návštěvnost bazénu se stanoví:


	3. Hlavními kritérii jakosti pro navrhování a posuzování úpravny bazénové vody jsou:


	4. O hygienickém zabezpečení bazénové vody rozhoduje hlavně:


	5. Viry v bazénové vodě jsou zneškodňovány: 


	6. Intenzita recirkulace bazénové vody je úměrná: 


	7. Filtrační náplň při koagulační filtraci tvoří: 


	8. Voda na úpravnu má být z bazénu odváděna: 


	9. Vyrovnávací nádrž v bazénu slouží pro: 


	10. Kategorie neplavců požaduje: 


	11. Jako materiál povrchu stěn a dna bazénu je z hygienických důvodů nejlepší: 


	12. Tlakový rychlofiltr se regeneruje: 


	13. Peloidy vznikly:


	14. Koncentrace plynu rozpuštěného v minerální vodě: 


	15. Vzestup termální vody k povrchu je umožněn: 


	16. Proti dezinfekci jsou v bazénové vodě nejodolnější:


	17. Na náplavný filtr pro bazénovou vodu se naplavuje: 


	18. Hygienické reziduum vytváří v bazénu :


	19. Účinnost filtrace bývá sledována:

20. Záplavové území je: 


21. Opatření na ochranu před povodněmi jsou: 


22. Ochranu před povodněmi v době mimo povodně zabezpečují povodňové orgány: 
 

23. Zvýšení retenční schopnosti krajiny např. docílíme:  


24. Základní technická opatření protipovodňové ochrany, které lze považovat za preventivní protipovodňové opatření: 


25. Mezi protipovodňová opatření na vodních tocích a nádržích patří: 


26. Mezi protipovodňová opatření na úseku dopravní infrastruktury patří: 


27. Mezi protipovodňová opatření na úseku technické infrastruktury patří: 


28. Pro vznik a vývoj povodně jsou určující: 


29. Vodní plavba je: 


30. Evropské vodní cesty se dělí do: 


31. Nákladní loď Evropa II je navržena pro: 


32. Max. rychlost proudu pro splavněné řeky je: 


33. Návrh poloměru oblouku Rmin průplavu (L= délka lodi): 


34. Šířka jednoduchého průplavu je (b = šířka lodi): 


35. Plavební komora umožňuje lodím se: 


36. Rejda je: 


37. Šířka rejdy je:


38. Zásobní objem nádrže slouží:


39. Přehrady na vodních tocích v ČR jsou většinou postaveny jako:


40. Největší objem má většinou u vodohospodářských nádrží (přehrad): 


41. Brněnská přehrada je: 


42. Zemní homogenní přehrady se používají:


43. Vývar je:


44. Gravitační betonové přehrady mají většinou návodní líc: 


45. Vysoké zemní sypané přehrady bývají většinou: 


46. Klenbové přehrady se navrhují: 


47. Které z uvedených zařízení se nepoužívá u spodních výpustí:


48. Bezpečnostní přeliv:
 

49. Kamenité hráze se staví ve sklonu:
 

50. Odběrný objekt u vodárenských zemních přehrad se umisťuje: 


51. Injekční clona se umisťuje většinou:


52. Sufoze je:


53. Mrtvý nádržní prostor je:


54. Jez je:


55. Pohyblivý jez je:


56. Provizorní hrazení je:
 

57. Jezy jsou zpravidla vybaveny:
58. Počet skupin skládek podle třídy vyluhovatelnosti : 


59. Roční produkce odpadů v České republice podle programu odpadového hospodářství: 


60. Rozložení produkce odpadů na Zemi je: 


61. Do státní správy v odpadovém hospodářství patří :


62. Katalog odpadů zařazuje odpady do těchto kategorií :


63. Na území ČR je v souladu se zákonem 86/2002 Sb. provozováno :


64. Tuhý komunální odpad z měst a obcí je možno bez rizikového příplatku vyvážet na skládky:


65. Nebezpečný odpad je odpad :


66. Minimální vzdálenost řízené skládky od zástavby za přirozenou či umělou překážkou je:
 

67. Na území ČR je nakládání s „obaly“ řízeno podle:


68. Rekultivace řízené skládky je povinná:


69. Na území ČR je v souladu se zákonem 185/2001 Sb. provozováno:  


70. Odpady se dělí podle vlivu na ŽP na:


71. Skládkové vody jsou:


72. Kompostárny jsou:


73. Splaveniny jsou:


74. Vymílací rychlost: 


75. Koryto procházející městem se navrhuje zpravidla na (návrh stupně ochrany): 


76. Hráz s úplnou ochranou se navrhuje na: 


77. Kyneta a berma jsou částí: 


78. Trasa koryta vodního toku se navrhuje: 


79. Návrh nivelety dna: 


80. Opevnění koryta toku se provádí: 


81. Břehové opevnění toku se stabilizuje proti sesunutí:


82. Stabilita hráze se počítá: 


83. Meandrování koryta je proces: 


84. Koncentrační (soustřeďující)stavby na vodních tocích se používají: 


85. Výhony se dělí (ve vodních tocích): 


86. Poloměr oblouku upraveného toku má hodnotu:


87. Přirozený podélný sklon toku má tvar:


88. Maximální denní potřeba vody v systémech zásobování pitnou vodou se udává nejčastěji v:


89. Maximální hodinová potřeba vody v systémech zásobování pitnou vodou se udává nějčastěji v:


90. Koeficient denní nerovnoměrnosti při výpočtu potřeby vody:


91. Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh při výpočtu potřeby vody nabývá hodnot:


92. Výtlačné přiváděcí řady od zdroje vody k úpravně vody se dimenzují na:


93. Gravitační zásobní řady mezi vodojemem a spotřebištěm se dimenzují na:


94. Doporučená rychlost proudění ve vodovodních sítích se pohybuje v rozmezí:


95. Maximální hydrostatický tlak na přípojce ve vodovodní síti může být:


96. Minimální hydrodynamický přetlak na přípojce vodovodní sítě u vícepodlažní zástavby musí být větší než: 


97. Ve vodárenství se pro zásobování vodou používají nejčastěji: 


98. Při zapojení čerpadel stejného typu vedle sebe dochází ke: 


99. Zemní vodojem musí mít minimální celkový objem akumulace:


100. Nejčastěji použitým trubním materiálem na vodovodních sítích v ČR je:


101. Označení DN se ve vodárenství používá pro:


102. Jednotkový únik jako vyjádření vody nefakturované se udává v:


103. Vodárenské čerpací stanice se dimenzují na: 


104. Jednou ze základních charakteristik čerpadel je: 


105. Vodovodní potrubí veřejného vodovodu: 


106. Vodorovná vzdálenost k hranici ochranného pásma od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu je:


107. Vodovodní přípojka tvořená úsekem od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru je:

108. Při jímání podzemní vody se nejčastěji v ČR pro hromadné zásobování pitnou vodou používají:


109. Vodní zdroje se pro účely zásobování pitnou vodou dimenzují na: 


110. Artézské studny jsou studny , které jímají:


111. Zárubnice je:


112. Vodárenský odběr vody ze dna vodního toku se používá zejména:


113. Dezinfekce vody se provádí nejčastěji: 


114. Doporučená minimální koncentrace zbytkového chlóru u spotřebitele by neměla klesnout pod:


115. Maximální přípustná koncentrace železa v pitné vodě je:


116. Čiřiče jako objekty úpravy pitné vody se často kombinují do jednoho objektu s:


117. Čiřiče slouží k odstraňování:


118. Jako koagulant se při úpravě pitné vody nepoužívá:


119. Při praní filtru v objektu úpravny vody se používá:


120. Doporučená filtrační rychlost u otevřených evropských filtrů při úpravě vody je:


121. Průměrná cena vodného a stočného v ČR je:


122. Vápenné mléko se při úpravě vody dávkuje za účelem:


123. K předčištění surové vody se nepoužívají: 


124. Doba zadržení v usazovací nádrži je: 

125. Inženýrské sítě dělíme podle významu do:


126. Nejblíže k budovám se klade:


127. Vodovod se umisťuje pokud možno do: 
128. Největší min. vzdálenost stanovená ČSN mezi 2 vedeními inženýrských sítí při jejich souběhu je mezi:


129. Mezi energetické sítě nepatří:
130. Největší minimální krytí stanovené ČSN je pro: 


131. Hloubený výkop označujeme jako rýhu, jestliže jeho šířka je:


132. Šířka dna rýhy při kladení potrubí závisí na: 


133. Kolektor slouží k prostorovému uložení vedení technického vybavení: 


134. Do primárních kolektorů ukládáme většinou:


135. Průchozí šířka u průchozího kolektoru musí být minimálně: 


136. Do sekundárních kolektorů se nesmí umísťovat: 


137. TUBUS je označení pro: 


138. Vodovod se v kolektoru ukládá zásadně:


139. Vstupní šachty do sekundárního kolektoru musí být:


140. Pro horkovody se používá potrubí:


141. Redukční stanice se užívá u sítí:


142. Elektrochemická koroze potrubí vzniká:


143. Časového oddělení telekomunikačních cest se užívá u sítí:


144. V horkovodních sítích: 

145. Objektivní posouzení vodohospodářských poměrů zájmového území ke stanovení potřebnosti hydromelioračních úprav se stanovuje podle:


146. Pivotový zavlažovač je závlahový detail umožňující postřik na ploše ve tvaru:


147. Za území ohrožené erozí považujeme svahy se sklonem nad:


148. Minimální šířka terasy je:


149. Hloubka uložení plošné trubní drenáže se řídí:


150. Nebeské rybníky jsou:
 

128.         Větrnou erozí je ohrožováno: 


129.          Požerák je součástí:
 

130.          Přehrážky jsou:
 

131.           Regulační drenáž je: 


132.           Kapkovač je: 


133.          Organizační opatření na ochranu půdy jsou: 


134.          Zvláštním nádržním prostorem u rybníků je:


135.         ÚSES tvoří:


Jako zdroj závlahové vody slouží:

Počátky vodního stavitelství se datují: 


První realizovaný vodohospodářský projekt komplexního využití vodních zdrojů (závlahy,úpravy toků, vodovody,lázně) 


Aqua Appia v Římě byl/a 


První veřejné lázně byly postaveny v: 


Zákaz vypouštění splašků do ulic byl vydán v Praze: 


Největší rozmach rybníkářství nastává v Čechách: 


Rudolfova štola v Praze byla vybudována za účelem:


Čistírny odpadních vod byly vybudovány na území dnešní ČR: 


Prní závlahy u nás (východní Čechy) jsou datovány:


Normy ve vodním hospodářství jsou: 


Základním zdrojem pitné vody pro město Brno je vodní zdroj: 


Území České republiky leží na rozvodí: 


V ČR se projevuje aktuálně v oblasti spotřeby pitné a užitkové vody v souhrnu: 


Povrchová voda je: 


Prioritu výstavby ČOV se dle standardů EU přesouvá na velikostní kategorii:

Velmi silná eroze se projevuje na pozemcích:
 

Vodní eroze vzniká:


Přípustná eroze:


Technické způsoby protierozní ochrany spočívají:


V erozně ohrožených oblastech rozmisťujeme kultury tak, aby:


Plodinové pásy umísťujeme:


Technickým způsobem protierozní ochrany je hrazení bystřin – při něm používáme: 


Na ochranu proti větrné erozi navrhujeme větrolamy. Šířka a výška větrolamu bývá obvykle:


Pásma hygienické ochrany se určují:


Do zemědělského půdního fondu náleží:


Zpřísněná a speciální ochrana území se navrhuje:


Technické normy platné v oboru vodní hospodářství:
Množství oderodované půdy se vypočítá:
 

Jakost závlahové vody je stanovena:


Nejpoužívanější závlaha u nás je:

Stoková síť jednotné soustavy


Splaškové odpadní vody jsou


Integrovaný systém odvodnění představuje:


Odlehčovací komory na stokové sítí slouží: 


Pro stoky se doporučuje použít přednostně tyto tvary:


Hydraulický poloměr je


Vstupní šachty se navrhují


Kanalizační přípojka je potrubí:


Balastní vody jsou:


Pokud je nutné navrhnout na jednotné stokové síti shybku, navrhuje se


Uliční dešťové vpusti jsou


Při výstavbě gravitační stoky se postupuje


Mezi tzv, zvláštní způsoby odkanalizování řadíme


Nejmenší profil kanalizační přípojky je


Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace určuje:


Splaškové sítě od dílné soustavy se navrhují na průtok: 


Mezní (hraniční) odtok deště z OK je: 


Infekční odpadní vody je možné vypouštět do stokové sítě: 


Radiální systém odvodnění je realizován:  


Elementární stokové povodí (kanalizační okrsky) se po aplikaci racionálních postupů stanovuje: 


Záchytné nádrže jsou zařazovány do integrovaného systému odvodnění:

Při mechanickém čištění odpadních vod se odstraňují:


Lapače písku slouží:


Aktivace je:


Usazovací nádrže zařazené do sestavy ČOV jsou určeny: 


Těžké kovy v čistírenských kalech:


Samočištěním ve vodních tocích označujeme:


Ukazatele přípustného znečištění vod:


Tam, kde nelze připojit nemovitost na veřejnou kanalizaci se požívají žumpy a septiky – žumpa: 


Desinfekce vypouštěných odpadních vod:


Tuky a oleje se z odpadní vody odstraňují: 


Štěrbinová nádrž se skládá:


Proces dočišťování odpadních vod se označuje:


Česle se zařazují do linky čistírny odpadních vod:


Podstatou biologického čištění odpadních vod je:
Kal lze zpracovat vyhníváním ve vyhnívacích nádržích – základním převažujícím produktem je:


Co je to BSK5: 
 

Proces zahuštění kalu je: 


Anaerobní procesy probíhají za: 


Jako první z objektů mechanického čištění na čistírně odpadních vod najdeme: 


Aerace se vyskytuje na čistírně odpadních vod v procesu: 

Hydrologie je nauka o 


Velký oběh vody v přírodě je 


Malý oběh vody 


Ombrometr je 


Průtok v řekách stanovuje z


Limigraf je


Q100 je


Q365d 


Povodeň je


Srážky dělíme podle vlivu na povodí na 


Množství srážek se vyjadřuje nejčastěji jako 


Je výpar z půlky součástí malého oběhu vody v přírodě 


Velký oběh vody v přírodě je s ohledem na objem vody 


V limnigrafické stanici měříme 


Hydrogram povodně je 



Rovnice kontinuity – spojitosti proudu je matematickým zápisem zákona

Síla od hydrostatického tlaku na rovinnou plochu je  
[image: image1.wmf]T

z

A

g

F

r

=

 . Co značí zT?

Je-li působiště vztlakové síly pod těžištěm plavajícího tělesa, plave těleso stabilně,když platí 

Režim proudění při proudění (mezi laminárním a turbulentním) se stanovuje na základě zákona:

Ztráty třením po délce při rovnoměrném ustáleném proudění v potrubí se vypočte z Darcy-Weisbachovy rovnice 
[image: image2.wmf]g

v

d

l

Z

T

2

2

L

=

, kde Λ je:

V Chezyho rovnici 
[image: image3.wmf]J

R

C

v

=

 je C Chezyho rychlostní součinitel, 
[image: image4.wmf]6

1

.

R

n

l

C

=

, kde n je:

Hydraulický poloměr v kruhovém potrubí je poměr

Při výtoku malým otvorem z velké nádrže platí při stejném tlaku nad hladinou vody v nádrži a výtokovém průřezu 
[image: image5.wmf]T

z

g

S

Q

2

m

=

, kde μ značí:

Pro obdélníkový průřez ve stěně, kde dvě strany obdélníku jsou rovnoběžné s hladinou, pro nezatopený výtok otvorem platí 
[image: image6.wmf](

)

(

)

[

]

2

3

1

2

3

2

2

3

2

k

h

k

h

g

b

Q

+

-

+

=

m

 . Co značí h2?

Pro přepad vody přes přeliv platí vztah pro přepadové množství 
[image: image7.wmf]2

3

0

2

.

h

g

b

m

Q

s

=

,

kde σ značí:

Pro měrný Thomsonův trojúhelníkový přeliv platí pro přepad při dokonalém přepadu vztah 
[image: image8.wmf]2

5

.

h

a

Q

=

, kde a  je konstanta:

Energetická výška průřezu je definována jako 
[image: image9.wmf]g

dv

y

E

2

2

+

=

, kde y  značí:

Říční proudění v průřezu je, když při daném průtoku Q je hloubka vody při rovnoměrném proudění y0 

Vodní skok vzniká při proudění volnou hladinou v koutech

Pro proudění vody plně nasyceným porézním prostředím odvodil Darcy vztah 
[image: image10.wmf]12

2

1

.

L

h

h

A

k

Q

D

-

=

, kde  k je:

Pro vydatnost  studny platí při snížení hladiny na studni 
[image: image11.wmf]r

R

y

Y

k

Q

ln

.

.

2

0

2

-

=

p

, kde R je

V Darcyho vztahu 
[image: image12.wmf]l

h

k

v

f

¶

¶

=

, značí vf
Coriolisovo bezrozměrné číslo vyjadřuje s ohledem na bodovou rychlost a střední průřezou rychlost poměr:

Při proudění ustáleném, rovnoměrném proudění vody v otevřených korytech platí, když: J0 – sklon vody; Jh – sklon hladiny; Je – sklon energie

Bernoulliho rovnice pro ideální kapalinu popisuje pro jednotku tíhy průtoku 
proudovým vláknem :

_1196071482.unknown

_1196071858.unknown

_1196072050.unknown

_1196071633.unknown

_1196071646.unknown

_1196071610.unknown

_1196058445.unknown

_1196068691.unknown

_1196069037.unknown

_1196069191.unknown

_1196062285.unknown

_1196058386.unknown

