Projekt: Závlahový systém hřiště
Zadání projektu:

Pro sportovní hřiště (110x60)m navrhněte odvodňovací systém. Budou použity flexibilní drény. Drenážní vody budou svedeny do podzemní jímky a použity pro závlahu hřiště 

Parametry:
návrhový déšť i = 115 l/s/ha * 100% odtok => hs= 45mm


hydraulická vodivost kf = [3,1 * 0,6 * (,,n"/20)] m/den



drenážní pórovitost pd = 16,5 * kf(0,5) * y(0,3)


mocnost odvodňované vrstvy y


specifický drenážní odtok q = 4 + 0,1 * ,,n" [l/s]



čas potřebný pro snížení hladiny podzemní vody (doba odvodnění) HPv; 

t = 3/4dne
Přílohy:
1. průvodní + technická zpráva 
2. výpočty 
3. výkresy: č.1 půdorys odvodnění
 
 
      č.2 příčný řez drénem






