Projekt: Závlahový systém hřiště
Zadání projektu:

Pro sportovní hřiště (110x60)m navrhněte závlahu. Voda pro závlahu bude čerpána z podzemní jímky, minimální hladina v podzemní jímce Hj = 4,3m. Závlahu proveďte pomocí pásových postřikovačů POLYMAT 40/125. Závlahová dávka Md = (5 + 0,2,,n")mm. Určete návrhové parametry čerpadla.Záchytný kanál je navržen lichoběžníkového průřezu a je zaústěn do toku.

Parametry:
Přetlak na konci hydrantu p = [0,3 + 0,6 * (,,n" / 20)]MPa


Dopravní množství Q=(1+(1,5,,n" / 20))l/s 



Přestřik z = [(1/4;1/3)R]m



R = [(32 + (11,,n" / 20)) * 0,5]m

Přílohy:
1. průvodní + technická zpráva 
2. výpočty 
3. výkresy: č.1 půdorys závlahy (M 1:700)

 
 
      č.2 příčný řez hydrantem (M 1:20)

Průvodní zpráva:


Identifikační údaje: 
název stavby - Záchytný kanál





místo stavby - Vrchlabí, Liščí kopec




parcelní číslo - 640





investor: město Vrchlabí




datum zahájení stavby: 8.10.2005





datum ukončení stavby: 15.11.2005


Hydrologické a hydraulické podmínky:

Intenzita návrhových srážek je 183 [l s-1ha-1], odtokový součinitel φ=0,35. Celková plocha ze které odvádíme vodu je rozdělená na tři dílce o plochách: S1=6,2ha, S2=8,8ha, S3=4,66ha. Celková plocha má tedy výměru S=19,661ha.

Pozemek je v nadmořské výšce od 301m do 310m.

Druh pozemku - les.


Popis záchytného kanálu:

Kanál je lichoběžníkového průřezu dlouhý 560m. Šířka u dna je 0,5m, v koruně 2,51m a jeho výška je 0,87 m. Koryto je opevněno dlažbou.


Současný stav:

Současný stav není vyhovující při přívalových deštích z hlediska bezpečnosti. Z tohoto důvodu je budován záchytný kanál.


Návrh řešení:



navrhovaný profil - viz. přílohy


Vliv na životní prostředí:

Záchytný kanál je navrhován s ohledem na životní prostředí a nezasahuje do rázu krajiny.







