PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby :    
Odvodňovací systém hřiště



Místo stavby :

Vrchlabí
Kraj (okres) :  

Královéhradecký

Správa povodí :
Labe

Charakter stavby :
modernizace

Druh stavby :   
odvodňovací systém
Investor :

Městský úřad Vrchlabí


Dotčené pozemky :
275/5 a 276/2
Zhotovitel :

Inženýrské sítě Petr Nový
Vypracoval: 

Eva Blažková B2VS5
Základní údaje charakterizující stavbu

Účastníci stavby :

 
MěÚ Vrchlabí, Inženýrské sítě Petr Nový. Projekční firmu zastupuje Eva Blažková
Účel stavby :


Vybudování odvodňovacího systému, který má zlepšit kvalitu sportoviště. Toto sportoviště trpí nedostatkem vody jak srážkové, tak podzemní a tak byl již vybudován závlahový systém. Avšak samotný závlahový systém má i negativní vliv na travní povrch, a proto je nutno vybudovat také odvodňovací systém.
Návaznost na okolí stavby :
Daný objekt je majetkem MěÚ Vrchlabí, jakožto i přilehlé pozemky. Stavba neovlivní okolní stavby.
Způsob výstavby : 



Firma Inženýrské sítě Petr Nový se nejprve postará o vytyčení stavby dle přiložené projektové dokumentace. U odběrného místa již byla vybudována úpravna vody, která měla zajistit potřebnou kvalitu - hygienickou nezávadnost, jelikož voda přicházející z odvodňovacího systému do závlahového, nesplňovala podmínky pro opětovné využití pro závlahový systém. Voda bude sváděna drény DN = 110/99,4.  Drény budou uloženy do pískového lože a bude provedena izolace z MYROLANU.
Přehled výchozích podkladů

Majetkové vztahy :


Dané pozemky patří MěÚ Vrchlabí, který je součastně i investorem stavby.

Jiné podklady :

· Územní rozhodnutí o umístění stavby, Stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlabí, které nabylo právní moci dne 25.11.2005

· Inženýrsko-geologický průzkum firmy NOPE s.r.o. 

Celková lhůta výstavby v měsících

zahájení:
11.2005

ukončení:
  7.2006

