VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ

Vodohospodářské stavby
Vodovod

Vypracoval: 
Michaela Krhounková, B2VS5


Vyučující:
Ing. Radovana Sedláčková


Školní rok:
2005/2006
VODOVOD
Úkol

Pro plánovanou výstavbu vodovodu v obci vypočtete množství vody. 

Ø délka přípojky lpp = 6m = 0,006 km o DN32

QPOŽ = 7,5 l/s = 27 m3/h
Qp = průměrná denní spotřeba vody [m3/den]
Qm = maximální denní spotřeba vody [m3/den]

Qh = maximální hodinová spotřeba vody [m3/h]
kd = koeficient denní nerovnoměrnosti = 1,5
kh = 1,8
NF = 3200 m3/km/rok = 8,767 m3/km/den
1) VODOVOD

	Délka [km]
	1+0,3n = 1+0,3(5 = 2,5
	1+0,15n = 1+0,15(5 = 1,75
	1+0,4n = 1+0,4(5 = 3

	DN [mm]
	80
	100
	150


2) OBYVATELSTVO (OB)
bytové jednotky 
BJ = 195 + 3n = 195 + 3(5 = 210
3,5 obyvatele na BJ

počet obyvatel 
PO = BJ(3,5 = 210(3,5 = 735
specifická potřeba vody  
SPVd = 150 l/osobu/den = 0,15 m3/osobu/den
3) OBČANSKÁ VYBAVENOST (OV)
škola 

PŽŠ = 210 + n = 210 + 5 = 215


SPVŠ = 25 l/osobu/den = 0,025 m3/osobu/den
mateřská škola 
PŽMŠ = 30 + n = 30 + 5 = 35


SPVMŠ = 60 l/osobu/den = 0,06 m3/osobu/den
4) ZEMĚDĚLSTVÍ

lidi: 
1. směna 

PPS1 = 25 + n = 25 + 5 = 30

2. směna 

PPS2 = 20 + n = 20 + 5 = 25
špinavý provoz 
SPVPI = 0,15 m3/osobu/den
na pití 

SPVPII = 0,005 m3/osobu/den
na vaření 
SPVPIII = 0,025 m3/osobu/den
zvířata: 
býci 

PB = 60 + n = 60 + 5 = 65 ks
průměr spotřeby vody 
qpB = 0,05 m3/ks/den 

maximální spotřeba 
qmB = 0,07 m3/ks/den



SLEPICE

PS = 1400 + 10n = 1400 + 10(5 = 1450 ks






qpS = 0,00035 m3/ks/den






qmS = 0,000175 m3/ks/den



5) PRŮMYSL

jatka: 
1 směna 



počet kusů na porážku 

PPO = 25 + n = 25 + 5 = 30 ks/den





SPVjatka = 12 m3/den/ks


A) OB + OV

QOB = PO(SPVd = 735(0,15 = 110,25 m3/den
QŠ = PŽŠ(SPVŠ = 215(0,025 = 5,38m3/den
QMŠ = PŽMŠ(SPVMŠ = 35(0,06 = 2,1 m3/den
QpOB = QOB + QŠ + QMŠ = 110,25 + 5,38+ 2,1 = 117,73 m3/den
QmOB = QpOB(kd = 117,73(1,5 = 176,6 m3/den (= 7,36 m3/h)
QhOB = Qm(kh = 176,6(1,8/24 = 13,25 m3/h
B) Průmysl
QpP = PPO(SPVjatka = 30(12 = 360 m3/den
QmP = QpP = 360 m3/den (= 15 m3/h)
QhP = QmP/8 = 360/8 = 45 m3/h
C) ZEMĚDĚLSTVÍ
QpS1 = (SPVPI + SPVPII + SPVPIII)(PPS1 = (0,15 + 0,005 + 0,025)(30 = 0,018(30 = 5,4 m3/den
QpS2 = (SPVPI + SPVPII + SPVPIII)(PPS2 = 0,018(25 = 4,5 m3/den
QpS = QpS1 + QpS2 = 5,4 + 4,5 = 9,9 m3/den
QmS1 = QpS1 = 5,4 m3/den
QmS2 = QpS2 = 4,5 m3/den



QmS = QmS1 + QmS2 = 5,4 + 4,5 = 9,9 m3/den
QpB = PB(qpB = 65(0,05 = 3,25 m3/den
QpS = PS(qpS = 1450(0,00035 = 0,51 m3/den
QpZV = QpB + QpS = 3,25 + 0,51 = 3,76 m3/den
QmB = PB(qmB = 65(0,07 = 4,55 m3/den

QmS = PS(qmS = 1450(0,000175 = 0,25 m3/den
QmZV = QmB + QmS = 4,55 + 0,25375 = 4,8 m3/den
QpZEM = QpS + QpZV = 9,9 + 3,76 = 13,66 m3/den
QmZEM = QmS + QmZV = 4,8 + 9,9 = 14,7 m3/den (= 0,6 m3/h)
Qh = 9,16-1(QpZEM + QmZEM(kh/24 = 9,16-1(13,66 + 14,7(1,8/24 ( 2,6 m3/h
D) NEFAKTUROVANÁ VODA

	DN

[mm]
	80
	100
	150

	 ls
[km]
	2,50
	1,75
	3,00

	DN0
[mm]
	150
	150
	150

	lri
[km]
	1,33
	1,17
	3,00


lri = DN(ls/DN0

lp = lpp(BJ = 0,006(210 = 1,26 km

            Lcelk. = lp + (lri = 1,26 + (1,33 + 1,17 + 3) = 6,76  km
            QNEF = NF(Lcelk. = 8,767(6,76 = 59,27 m3/den (= 2,47 m3/h)
CELKOVÁ POTŘEBA VODY PRO OBEC

a) Qp = QpOB + QpP + QpZEM+QNEF = 117,73 + 360 + 13,66 + 59,27 = 550,66 m3/den
b) Qm = QmOB + QmP + QmZEM + QNEF = 176,6 + 360 + 14,7 + 59,27 = 610,57 m3/den
c) Qh viz tabulka ( Qh = 82,56 m3/h
	BYT.FOND + OV
	PRŮMYSL
	zemědělství
	QNEF
	Qpož
	(

	max.den

[m3/h]
	max,hod

[m3/h]
	max,den

[m3/h]
	max,hod

[m3/h]
	max,den

[m3/h]
	max,hod

[m3/h]
	[m3/h]
	[m3/h]
	[m3/h]

	
	13,25
	15
	
	0,6
	
	2,47
	
	31,32

	7,36
	
	15
	
	
	
	2,47
	
	24,83

	7,36
	
	15
	
	0,6
	
	2,47
	27
	52,43

	7,36
	
	
	45
	0,6
	2,6
	
	27
	82,56


