1. Základní údaje


Název akce:
Rodinný dům

Adresa akce:  Ivoš Braun



ul. Ve svahu 1322



Hostinné



okr. Trutnov



54313

Investor: 
Ivoš Braun



ul. Ve svahu 1322



Hostinné



okr. Trutnov



54313

Stavební úřad:Trutnov

Projektant:
Blažková Eva




B. Smetany 650




Vrchlabí I




54301

Dodavatel stavby: Stavebniny Pokorný a spol. s.r.o.




Příčná 951




Vrchlabí I




54301

Pozemky dotčené stavbou: 134/7; 139/7

2. Technická zpráva

Investiční záměr: Investor má zájem o vybudování rodinného domu a o jeho   využívání v plném rozsahu.

Základy: Základy jsou provedeny z železobetonu B 20. Základová půda je dostatečně únosná. Podzemní voda není agresivní.

Svislé konstrukce: Nosné zdivo je tvořeno materiálem POROTHERM 44 P+D TL. 440 mm, POROTHERM 24 P+D TL. 240 mm. Nenosné zdivo je tvořeno materiálem POROTHERM 11,5 P+D TL. 115 mm. Provádění realizace musí odpovídat parametrům a platným normám dodavatele. Ztužující železobetonový věnec musí být řádně izolován.

Vodorovné konstrukce: Strop nad 1.NP a 2.NP je tvořen nosníky POROTHERM POT a stropní vložkou MIAKO. Na provedenou konstrukci se provede betonová deska BETON B 12,5. 

Střešní konstrukce: Konstrukce je tvořena hambálkem. Střešní krytina BRAMAC barvy cihlově červené. 

Tepelná izolace:  Tepelné izolace odpovídají ČSN 73 0540 - 3. Výpočty tepelných odporů byly provedeny dle ČSN 060210 a ČSN s touto normou související. Konstrukce vyhovují výše uvedeným ČSN. 

Přípojky: vodovodní potrubí


                sdělovací prostředky


                elektrické vederní



    plynové potrubí



    kanalizační potrubí

3. Vliv stavby na životní prostředí


Stavba neohrožuje životní prostředí, během provozu nevzniknou žádné škodliviny, ani nadměrný hluk či prach. Vzniklý odpad bude likvidován u specializované firmy.

4. Bezpečnost práce
   Během provádění stavebních prací je nutno dodržovat veškeré platné stavební předpisy a normy pro provádění stavebních prací a zejména vyhlášku č. 324/90 ČIBP a předpisy související.

5. Požární ochrana

   Řešení bytové jednotky je v souladu s požadavky ČSN 73 0837

a ČSN 73 0810. Požární odolnost stavebních konstrukcí vyhovuje normám.

6. Výpočty a navrhování

Výpočty a navrhování byly provedeny dle příslušných norem.

   



SEZNAM DOKUMENTACE


A. Technická zpráva


B. Výkresy:



V1 - SITUACE, M 1:200



V2 - PŮDORYS 1.NP, M 1:50



V3 - ZÁKLADY, M 1:50



V4 - ŘEZ A-A, M 1:50



V5 - ŘEZ B-B, M 1:50



V6 - POHLED I-I, II-II, III-III, IV-IV, M 1:50 

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

akce

Stavba Rodinného domu v ulici Ve Svahu 1322

Hostinné

okres TRUTNOV








Vypracovala: Blažková Eva, B1VS6

