PAGE  
1

Mezní stavy základové půdy

Norma ČSN 73 1001 předepisuje pro posuzování základové půdy při návrhu základů metodu mezních stavů.

Mezním stavem nazýváme stav, při kterém dochází k takovým kvalitativním změnám v základové půdě (mezní stav únosnosti) anebo na konstrukci (mezní stav použitelnosti), že stavba přestává vyhovovat kladeným požadavkům.

Rozlišujeme:

I. skupina mezních stavů (I.MS)     -  MEZNÍ STAV 

    ÚNOSNOSTI

1) stav ztráty stability základu

2) stav porušení základové půdy

II. skupina mezních stavů (II. MS) -  MEZNÍ STAV

    PŘETVOŘENÍ 

zahrnuje mezní stavy, které ztěžují běžné používání konstrukcí nebo základů.

Cílem výpočtu je zabránit se stanovenou statistickou zárukou vzniku mezních stavů během provádění a po celou dobu trvání konstrukce.

ÚNOSNOST - NAMÁHÁNÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY

(stabilita základů staveb)

Za mezní stav únosnosti se pokládá stav dosažený při namáhání, které v základové půdě vyvolá vznik souvislých smykových ploch, na nichž je pevnost ve smyku právě vyčerpána, anebo dojde k porušení základové půdy přechodem velkých oblastí základové půdy do plastického stavu.

Tím dojde ke zhroucení konstrukce, nepřípustnému zaboření, naklonění a vytlačení zeminy nad původní terén.

[image: image12.png]



[image: image1.png]



Obr. 77 Předpoklad tvaru smykových ploch

Obr. 78 Předpoklad tvaru smykových ploch


  podle Prandla




  podle Terzaghiho

Na obr. 77 je znázorněn předpoklad tvaru smyk. plochy při dosažení mez. únos. podle Prandla.

Na obr. 78 podle Terzaghiho. 

Prand - uvažuje pod základem vytvoření aktivního klínu pod úhlem 45++(/2, který vytlačuje okolní zeminu do stran. Druhá oblast omezená logaritmickou spirálou je plastická oblast a III. je při zatížení ( . d pasivní Rankinova oblast. 

Terzaghi - předpokládá vytvoření aktivního klínu pod úhlem vnitřního tření (.

Hloubku smykové plochy zs pod základovou spárou a její vodorovný dosah ls od osy základu můžeme orientačně uvažovat

zs = 2b


ls = 6b


pro třídy S1 a S3 a G1 až G3

zs = b


ls = 2,5b

pro všechny ostatní třídy

b


šířka základu

Výpočtová únosnost Rd pro 2. a 3. GK :
nebo mezní výpočtová únosnost je hodnota zatížení základové půdy, která nám zaručuje, že s předepsanou pravděpodobností nebude dosažen mezní stav únosnosti.

Výpočtová únosnost Rd se pro základ s vodorovnou základovou spárou stanoví z obecného vzorce, který vychází ze vzorce Brinch-Hansena


[image: image2.wmf]b

b

b

b

d

d

d

d

c

c

c

c

d

d

i

d

s

N

b

i

d

s

N

d

i

d

s

N

c

R

.

.

.

.

2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

1

g

g

+

+

=

kde

Rd


svislá výpočtová únosnost (kPa)

(1, (2


objemová tíha nad a pod základovou spárou 

b


efektivní šířka nebo průměr základu 

Nc, Nd, Nb
součinitelé únosnosti závisející na výpočtovém úhlu vnitřního tření

d


hloubka založení

cd


výpočtová hodnota soudržnosti 

sc, sd, sb

součinitelé vyjadřující tvar základu

dc, dd, db

součinitelé vyjadřující vliv hloubky založení

ic, id, ib


součinitelé vyjadřující vliv šikmosti zatížení

Zjednodušeně můžeme napsat:


[image: image3.wmf]b

b

d

d

c

c

d

d

K

N

b

K

N

d

K

N

c

R

.

.

2

.

.

.

.

.

.

2

1

g

g

+

+

=


V rovnici uvažujeme výpočtové parametry zeminy cd, (d, které se stanoví vydělením normových hodnot součiniteli základové půdy (m.

Pro normový úhel vnitřního tření

0 ( ( ≤ 12o
(m( = 1,5

Pro normový úhel vnitřního tření

      ( ( 12o
(m( =(/((-4)

Pro normovou soudržnost




(mc = 2

Platí tedy


[image: image4.wmf]j

g

j

j

m

d

=







[image: image5.wmf]mc

d

c

c

g

=


Excentricita – viz skripta

Posouzení na I. MS

[image: image10.wmf]de

d

R

s

³


[image: image6.png]



[image: image11.png]



[image: image7.wmf] 


Nádrž na olej ve Frederikstadu

[image: image8.png]



Ztráta únosnosti podloží vyhloubením rýhy

[image: image9.png]



� EMBED Equation.3  ���








_1049177257.unknown

_1086526288.unknown

_1086526622.doc
[image: image1.png]26° 531

M /
i / stavpo
plvodni v = \/mk/oné‘m’
stav /i | VTN 18.10.1913
g | | /| -
S * ' P 4 g
S 1 . . 3
B 7 ; ’ / E
8 1 / ;
g , ‘ L tezise iatend 3
3 2mina S
. \l\i\f'/ S
nasyp N SN[ oaal
vrstyenyhné = 2
bahnity jil §\4~ =
Sedy jl s N bahnitymi polohami / b o : 7
— B S —
=1215 =130

Schéma naklonéni obilniho sila v Transconé








_1049177683.unknown

_1049097868.unknown

_1049097947.unknown

