VUT FAST BRNO, ÚSTAV GEOTECHNIKY,

PŘEDMĚT: MECHANIKA ZEMIN

ROČNÍK: 2
OBOR: VŠEOBECNÝ
SEMESTR: LETNÍ



PŘÍKLAD č. 2 (fyzikálně indexové vlastnosti)

Na neporušeném vzorku zeminy o průměru 120 mm a výšce 30 mm byla vážením zjištěna hmotnost m = (600 + 2,5 * n) g. Po vysušení při 105 oC do stálé hmotnosti byla hmotnost suchého vzorku

md = (520 + 1,5 * n) g. Hustota pevných částic zeminy je (s = (2650 + 5 * n) kg/m3. Vlhkost na mezi tekutosti wL = (30 + 1,4 * n) %. Vlhkost na mezi plasticity wP = (19 + 0,2 * n) %.  

Stanovte: 

a) objemovou hmotnost zeminy v přirozeném uložení - (
b) objemovou hmotnost sušiny - (d
c) vlhkost zeminy - w

d) konzistenční stav zeminy (pomocí stupně konzistence Ic)

e) stupeň nasycení - Sr
f) pórovitost – n

g) číslo pórovitosti – e

h) propustnost dle Terzaghiho (použijte křivku zrnitosti č.2 soudržné zeminy z příkladu č.1)

