A) Teoretická práce
Konstrukční stěnové systémy vícepodlažních budov

A- Teoretická práce

Konstrukční stěnových systém vícepodlažních budov


Obsah:

1. ...... Úvod ...................................................................................................................
2
1.1 .... Druhy svislých konstrukcí ......................................................................
2
1.2 .... Orientace svislých konstrukcí .................................................................
2
1.3 .... Použití konstrukčního materiálu .............................................................
2
2. ...... Rozdělení podle funkce budovy .........................................................................
2
3. ...... Konstrukční části budov .....................................................................................
2
3.1 .... Nosné konstrukce ....................................................................................
3
3.2 .... Nenosné konstrukce ................................................................................
3
4. ...... Rozdělení stěnových systémů .............................................................................
3
4.1 .... Stěnový systém  podélný ........................................................................
3
4.2 .... Stěnový systém příčný ............................................................................
4
4.3 .... Stěnový systém  obousměrný .................................................................
5
5. ...... Použité podklady ................................................................................................
6
 Konstrukční stěnové systémy vícepodlažních budov
1 Úvod

Konstrukční systém vícepodlažních budov je charakterizován především svislými nosnými konstrukcemi, které přenášejí veškeré zatížení prostřednictvím základů do základové půdy a zabezpečují stabilitu celé budovy. Vodorovné konstrukce 

Konstrukční systémy vícepodlažních budov se třídí podle: a) podle druhu svislých prvků,
b) podle orientace svislých nosných konstrukcí, c) podle použitého konstrukčního materiálu.

1.1 Druhy svislých konstrukcí

Podle druhu svislých prvků rozeznáváme:


1. systémy stěnové


2. systémy sloupové (skeletové)


3. systémy kombinované 


4. systémy jádrové


5. superkonstrukce

  1.2 Orientace svislých konstrukcí

 Podle orientace svislých nosných konstrukcí v budově vzhledem k jejím osám rozeznáváme systémy příčné, podélné a obousměrné.

  1.3 Použití konstrukčního materiálu

 
Podle použité stavební technologie rozeznáváme systémy zděné, systémy monolitické, systémy prefabrikované a systémy kombinované.

2 Rozdělení podle funkce budovy

Funkce budovy:

- účelová (bydlení, prodejny, apod.)

- ochrana před klimatickými vlivy (vítr, déšť, sníh)

- statická (budova i její jednotlivé konstrukční části musí přenést veškeré zatížení, které na budovu působí)
3 Konstrukční části budov
Konstrukční části budov se rozdělují na dvě části: 
1) konstrukce nosné  

2)konstrukce nenosné
 3.1 Nosné konstrukce

Nosné konstrukce přenáší veškeré zatížení do základů a následně ze základů do podloží, zajišťují stabilitu budovy. 

(základy, svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce, schodiště, nosné konstrukce zastřešené)

  3.2 Nenosné konstrukce 

Nenosné konstrukce sami nic nepřenáší, ale naopak jsou nesené nosnými konstrukcemi.

(obvodové pláště, příčky, výplně otvorů, podlahy, střešní pláště, instalace)
4 Rozdělení stěnových systémů 
Nosné stěny přenášejí zatížení stropních konstrukcí a účinky vodorovných sil (větru) do základů. Kromě nosné funkce mohou plnit i funkce další, např. tepelně a zvukově izolační aj.
Nosné stěny, které jsou uspořádány v budově rovnoběžně s její podélnou osou, tvoří stěnový systém podélný nebo kolmo k ní systém příčný. Nosné stěny jsou ze statických důvodů doplňovány samostatnými stěnami kolmo k nim umístěnými, které mají funkci ztužující. Nosné stěny uspořádané v podélném i příčném směru vytvářejí systém obousměrný.
Použití stěn, jako základního nosného prvku,  rozčlení vnitřní prostor budovy na menší celky, jejichž velikost je dána rozponem stropních konstrukcí; proto se stěnové systémy uplatňují pro budovy s menšími vnitřními prostorami (např. pro budovy  sloužící ubytování). 
Vnitřní nosné stěny musí vyhovovat především požadavkům statickým. Vnější nosné stěny musí vedle funkce statické splňovat i požadavky tepelně technické, popř. další.
Nosné stěny jsou plné nebo mají otvory (okenní, dveřní apod.), které však smí mít pouze omezenou velikost, aby nedošlo k narušení statické funkce stěny.

U objektů s větším počtem podlaží jsou určujícími prvky konstrukčního systému svislé nosné konstrukce jako jsou například: stěny, pilíře, sloupy, aj. 
Konstrukční systémy budov s větším počtem podlaží jsou v zásadě: stěnové, skeletové nebo kombinované. 
  4.1 Stěnový systém  podélný
Nosné stěny, rovnoběžné s podélnou osou  budovy, tvoří podélné trakty. Stropní konstrukce jsou ukládány ve směru kolmém k podélné ose budovy.
Prostorovou tuhost vůči účinkům vodorovných sil zajišťují v podélném směru samy nosné stěny, v příčném směru je tuhost zajišťována jednak stropními konstrukcemi, jednak do soustavy vloženými příčnými ztužujícími stěnami (např. štítkovými, schodišťovými, mezibytovými)

Vnější nosné stěny musí i mimo jiné splňovat i požadavky tepelně technické. Vzhledem k tomu, že v obvodových nosných stěnách je ze statických důvodů omezena velikost okenních otvorů, jsou fasády značně masivní a málo architektonicky variabilní.
Předností podélného stěnového systému je poměrná dispoziční volnost a variabilita půdorysu. Nevýhodou je malá tuhost systému (proto je použitelný pouze pro nižší objekty), dále malá variabilita ztvárnění fasády, znesnadnění vedení instalací a zastiňování místností.
Budovy s podélnými nosnými stěnami se zpravidla provádějí jako zděné z cihel nebo z tvárnic.

[image: image1.png]



Podélný stěnový konstrukční systém

4.2 Stěnový systém příčný  

Nosné stěny, kolmé k podélné ose  budovy, tvoří příčné trakty. Stropní konstrukce jsou ukládány v podélném směru.

Prostorová tuhost v příčném směru je zajišťována samotnými nosnými stěnami, v podélném směru stropními konstrukcemi, popř. vloženými ztužujícími stěnami.


Vnitřní nosné stěny mohou být využity i pro zajištění zvukové izolace (např. mezi byty, hotelovými pokoji apod.). Obvodové nenosné stěny, které mají funkci převážně tepelně izolační, mohou být provedeny z lehkých dílců, umožňujících variabilní ztvárnění průčelí.


Stěnový příčný nosný systém má - v porovnání s podélným systémem - menší dispoziční volnost a variabilitu. Jeho předností je statické působení (příčné nosné stěny jsou centricky zatížené, prostorová tuhost je větší), takže se s výhodou používá pro vyšší objekty.
Budovy s příčnými nosnými stěnami mohou být provedeny jako zděné, monolitické i montované z prefabrikovaných dílců.

[image: image2.png]



Příčný stěnový systém

4.3 Stěnový systém  obousměrný

Nosné stěny jsou uspořádány v podélném i příčném směru, stropní konstrukce mohou být uloženy v obou směrech.


Systém je staticky výhodný, má velkou prostorovou tuhost, proto je použitelný i pro výškové budovy. Nevýhodou je omezená dispoziční variabilita.


Obousměrné (prostorové) stěnové konstrukční soustavy se realizují z monolitického betonu nebo železobetonu nebo se montují z prefabrikovaných stěnových dílců (panelů).
- obousměrné - ty se používají hlavně u výškových budov. Jednotlivé typy jsou znázorněny na obrázcích (šipky vyznačují směr pnutí stropů):
[image: image3.png]



Obousměrný stěnový systém (buňkový)
5 Použité podklady:

[1]
MATOUŠKOVÁ Dagmar, Solař Jaroslav; Pozemní stavitelství I
[2]
HÁJEK Václav a kolektiv; Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních
[3]
INTERNET; www. pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos04.php
[4]
INTERNET; www.tzb-info.cz
- 6 -

