Ústav betonových konstrukcí

Prvky betonových konstrukcí


Návrh desky D1

A) GEOMETRIE

ln = 2300 mm

t1 = 400 mm

t2 = 200 mm

ai = min ( t/2, h/2 )

t1/2 = 200 mm

t2/2 = 100 mm

leff = ln + a1 + a2 = 2300 + 200 + 100 = 2600 mm

h = 1/25 * leff = 1/25 * 2600 = 105 mm → 

h = 110 mm
h/2 = 55 mm

leff = 2300 + 2 * 55 = 2410 mm

b = 1000 mm
B) ZATÍŽENÍ

	Vrstva
	Char.Zat.
	(c
	KFi
	Návrhové z.

	Dlažba
	23*0,02
	1,35
	1,0
	0,621

	MVC
	21*0,02
	1,35
	1,0
	0,567

	Vyr. Maz.
	23*0,045
	1,35
	1,0
	1,4

	ŽB
	25*0,11
	1,35
	1,0
	3,713

	Omítka
	20*0,015
	1,35
	1,0
	0,405

	Stálé
	( 4,965
	1,35
	1,0
	6,703

	Nahodilé
	5,0
	1,5
	1,0
	7,5

	Celkem
	9,965
	
	
	14,203


Stálé návrhové zatížení 

gd = 6,703 kN/m

Nahodilé návrhové zatížení
qd = 7,5 kN/m
C) STATICKÉ VELIČINY

MEd,g = 1/8 * gd * leff2 = 1/8 * 6,703 * 2,4102 =

          = 4,866 kN.m

MEd,q = 1/8 * qd * leff2 = 1/8 * 7,5 * 2,4102 =

          = 5,445 kN.m

MEd = MEd,g + MEd,q = 4,846 + 5,42 = 10,311 kN.m

VGd = 1/2 * gd * leff = 1/2 * 6,703 * 2,41 = 8,077 kN

VQd = 1/2 * qd * leff = 1/2 * 7,5 * 2,41 = 9,038 kN

VEd = VGd + VQd = 8,077 + 9,038 = 17,115 kN
D) DIMENZOVÁNÍ

Materiál 


Beton C 25/30

· fcd = fck/(c = 25 / 1,5 = 16,67 MPa

· fctm = 2,6 MPa

· (c = 1,5

· (c3 = 0,175 (
· (cu3 = 0,35 (
Výztuž B 500 ( 10505 (R))

· fyd = fyk / (s = 500 / 1,15 = 434,78 MPa

· (s = 1,15

· ES = 200 GPa

· (yd = fyd / ES = 434,78 / 200 000 = 0,22 (
Krytí

cnom = cmin + ( cdev
Stupeň vlivu prostředí – XC3

Konstrukční třída pro desku – 3

Odhadovaný průměr výztuže (s = ( 1/12 – 1/10 ) * h = 





         = 9 – 11 mm →10mm

· cnom = 20 + 10 = 30 mm

· cnom = 10 + 10 = 20 mm

cd = 30 mm

d = h – cd - (s / 2 = 110 – 30 – 5 = 75 mm

d1 = h –d = 35 mm

Návrh výztuže

AS0 = b*d*( fcd / fyd )*(1 – (1 – (2*MEd / b*d2*fcd )1/2)=

      = 1,0*0,075*(16,67/434,78)*(1– (1– (2*10,311/1,0*0,0752*16670)1/2) = 3,26 * 10-4 m2  

návrh : AS1 = 3,93 * 10-4 m2

     ( R10 mm ā 200 mm 5 ks


AS1 ( ASmin

AS1 ( ASmax

ASmin = 0,26 * ( fctm / fyk ) * bt * d = 


  = 0,26 * ( 2,6 / 500 ) * 1,0 * 0,075 = 1,014 *   *10-4 m2
ASmax = 0,4 * Ac = 0,04 * b * d = 0,04 * 1,0 * 0,075 =


  = 4,4 * 10-3 m2
ověření vzájemné vzdálenosti prutů

smax. ( 2 * h ( 200 mm ( 220 mm

smin. = 20 mm

x = ( AS1 * fyd ) / ( b * ( * fcd ) = ( 3,93*10-4 * 434,78)

*(1,0 * 0,8 * 16,67 ) = 0,0128 m
( = 0,8

zc = d – x * ( / 2 = 0,075 – 0,0128 * 0,8 /2 = 0,0699 m

MRd = FS1 * zc = AS1 * fyd * zc = 3,93*10-4 * 434,78*103 * 0,0699 = 11,944 kN.m  

FS1 = AS1 * fyd
MRd ( MEd  → 11,944 ( 10,311

Rozdělovací výztuž

ASr0 ≥ 0,2 AS1
0,2 * AS1 = 7,86 * 10-5 m2 = ASr0
návrh : ASr = 7,9 * 10-5 m2

    ( KARI 5 mm ā 250 mm 4 ks

ověření vzájemné vzdálenosti rozdělovací výztuže

smax. ( 3 * h ( 250 mm ( 330 mm

smin. = 20 mm

Délka kotevní výztuže

lbd = (1 * (2 * (3 * (4 * (5 * lb,rqd ≥ lb,min
lbrqd = (/4 * (Sd/fbd 

(Sd = ( AS0/AS1 ) * fyd ( (Sd = 0,82 * fyd = 

      = 360,65 MPa

fbd = 2,25 * (1 * (2 * fctd = 2,25 * 1,0 * 1,0 * 1,2

     = 2,7 MPa

fctd = fctk / (M = 1,8 / 1,5

      = 1,2 MPa

lb,rqd = 10/4 * 360,65/2,7 = 333,95 mm 

(1 = 1,0

(2 = 1 – 0,15 * ( cd – 3 *( )/( = 1 – 0,15 * (30-30)/10

     = 1,0

(3 = 1 – K * ( = 1 – 0,1 * 1,0064 = 0,8994

K = 0,1

( = ((Ast - (Ast,min. )/As = 7,9 * 10-5/7,85 * 10-5 =     

   = 1,0064

Ast = 7,9 * 10-5 m2
As = ( * (2/4 = 7,85 * 10-5 m2
(4 = 1,0

(5 = 1,0

lbd = 1,0*1,0*0,8994*1,0*1,0 * 333,95 = 300,34 mm
lbmin = max. ( 0,3 * lb,rqd ; 10 * ( ; 100 mm )


= max. ( 10,185 mm; 100 mm ; 100 mm )


= 100,185 mm
lbd  ≥ lb,min  

E) POSOUZENÍ NA SMYK

VRd,c = [ cRd * k * (100 * (e * fck )1/3 + k1 * (cp ] * bw * d ( [ Vmin. + k1 * (cp ] * bw * d

bw = 1000 mm

d = 75 mm

cRd = 0,18/(M = 0,18/1,5 = 0,12

k = 1 + ( 200/d )1/2 ( 2 ( pokud nerovnost neplatí k = 2

k = 1 + (200/75)1/2 ( 2

k = 2,63 ( 2 ( k = 2

(l = Asl/(bw * d) = 393 ( 1000 * 75 ) = 0,00524

fck = 25 MPa

Vmin. = 0,035 * k3/2 * fck1/2 = 0,035 * 23/2 * 251/2 = 

       = 0,4949 kN

(cp = 0

VRd,c = [ 0,12 * 2 * ( 100 * 0,00524 * 25 )1/3 ] *  

* 1000 * 66 ( 0,4949 * 1000 * 66 

        = 37,34 kN ( 32, 66 kN
VRd,c = 37,34 kN > VEd =  17,115 kN

- vyhoví smyku



Petr Novák
n = 1 
3K3


4

