Ústav betonových konstrukcí

Prvky betonových konstrukcí


Překlad P1

ln = 3600 mm

tmin = 7,5 % ln = 0,075 * 3600 = 270 ( t = 300 mm

a1 = a2 = max. (h/2, t/2) = 150 mm

leff = ln + a1 + a2 = 3600 + 300 = 3900 mm
h = (1/12 – 1/10) * leff = 325 – 390 ( h = 350 mm
h/2 = 175 mm > 150 mm = t/2

b = 440 mm

[image: image1.wmf]
	Vrstva
	Char. zatížení
	(c
	KFi
	Návrhové zatížení

	tíha P1
	0,35 * 25 * 0,44
	1,35
	1,0
	5,2

	tíha zdiva
	0,5 * 12 * 0,44
	1,35
	1,0
	3,564

	tíha věnce
	0,6 * 25 * 0,44
	1,35
	1,0
	8,91

	tíha podl. n. V
	1,915
	1,35
	1,0
	2,585

	od D1
	4,965 *2,41 * 0,5
	1,35
	1,0
	8,077

	od T1
	(9,424 * 6,6 * 0,5) / 1,8
	1,35
	1,0
	23,324

	stálé celkem
	( 37,99
	1,35
	1,0
	51,293

	Proměnné
	
	
	
	

	nad věncem
	0,44*0,5*5
	1,5
	1,0
	1,65

	
	0,44*0,5*6,5
	1,5
	1,0
	2,145

	od T1
	(14,144*6,6)/2*1,8
	1,5
	1,0
	28,6

	od D1
	(5*2,3)/2
	1,5
	1,0
	41,02

	( proměnné
	( 27,34
	
	
	31,95

	CELKEM
	65,33
	
	
	83,243


Stálé návrhové zatížení 

gd = 51,293 kN/m

Nahodilé návrhové zatížení
qd = 31,95 kN/m

C) STATICKÉ VELIČINY

MEd = 1/8 leff2 * ( gd + qd ) = 1/8 * 3,92 * 83,243 =             

        = 158,27 kN.m

VEd = 1/2 * leff * ( gd + qd ) = 1/2 * 3,9 * 83,243 =                       

       = 162,32 kN

D) DIMENZOVÁNÍ

Materiál 


Beton C 25/30

· fcd = fck/(c = 25 / 1,5 = 16,67 MPa

· fctm = 2,6 MPa

· (c = 1,5

· (c3 = 0,175 (
· (cu3 = 0,35 (
Výztuž B 500 ( 10505 (R))

· fyd = fyk / (s = 500 / 1,15 = 434,78 MPa

· (s = 1,15

· ES = 200 GPa

· (yd = fyd / ES = 434,78 / 200 000 = 0,22 (
Krytí

cnom = cmin + ( cdev
cmin = max. {16, 25, 10}

( cdev = 10
Stupeň vlivu prostředí – XC3, KT = 4

cnom = 25 + 10 = 35 mm

d = 350 – cd -(/2 = 350 – 35 – 8 = 307 mm
d1 = 43 mm
zc = 0,9 * d = 0,9 * 307 = 276,3 mm

[image: image2.wmf]2

4

6

0

10

.

17

,

13

3

,

276

*

78

,

434

10

.

27

,

158

*

m

z

f

M

A

c

yd

Ed

S

-

=

=

=


A16 = 0,0082 * ( = 2,011.10-4 m2
A12 = 0,0062 * ( = 1,131.10-4 m2
AS1 = ( 5 * 2,011 + 3 * 1,131 ) * 10-4 = 13,448.10-4 m2
( R16 5 ks a ( R12 3 ks

[image: image3.wmf]307

,

0

*

44

,

0

*

78

,

434

6

,

2

*

26

,

0

*

*

*

26

,

0

min

,

=

=

d

b

f

f

A

t

yd

ctm

S

           = 2,1.10-4 m2
ASmax = 0,4 * Ac = 0,04 * bt * d = 0,04 * 0,44 * 0,307 = 5,4032.10-3 m2

[image: image4.wmf]m

f

b

f

A

x

cd

eff

yd

d

S

1043

,

0

67

,

16

*

8

,

0

*

44

,

0

78

,

434

*

10

.

07

,

14

*

*

*

4

1

=

=

=

-

l

f



[image: image5.wmf]m

d

x

yd

cu

cu

1885

,

0

307

,

0

*

22

,

0

35

,

0

35

,

0

*

3

3

lim

=

+

=

+

=

e

e

e


x1 < xlim

[image: image6.wmf]kN

f

x

b

F

cd

cc

015

,

612

67

,

16

*

3

,

104

*

8

,

0

*

440

*

*

*

=

=

=

l

FS1 = AS1 * fyd = 14,07.102 * 434,78 = 611,735 kN
FS1  (  Fcc
zcc = d – 0,4 * x = 307 – 0,4 * 104,3 = 256,28 mm

MRd = FS1 * zcc = 611,735 *0,25628=162,28 kN.m

MRd > MEd
Kotvení výztuže
lbd = (1 * (2 * (3 * (4 * (5 * lb,rqd ≥ lb,min
lbrqd = (/4 * (Sd/fbd 

(Sd = ( AS0/AS1 ) * fyd ( (Sd = 13,17/14,07 * fyd = 

      = 406,96 MPa

fbd = 2,25 * (1 * (2 * fctd = 2,25 * 1,0 * 1,0 * 1,2

     = 2,7 MPa

fctd = fctk / (M = 1,8 / 1,5

      = 1,2 MPa

lb,rqd = 16/4 * 406,96/2,7 = 602,9 mm 

(1 = 1,0

(2 = 1,0

(3 = 1 – K * ( = 1 – 0,1 * 1,7491 = 0,82509
K = 0,1

( = 0,25 * AS1/ A( = 0,25 * 14,07.10-4 / 2,011.10-4 =     

   = 1,7491
Ast = 7,9 * 10-5 m2
As = ( * (2/4 = 7,85 * 10-5 m2
(4 = 1,0

(5 = 1,0

lbd = 1,0*1,0*0,82509*1,0*1,0 * 602,9 = 497,45 mm
lbmin = max. ( 0,3 * lb,rqd ; 10 * ( ; 100 mm )


= max. ( 180,87 mm; 160 mm ; 100 mm )


= 180,87 mm
lbd  ≥ lb,min  

E) DIMENZOVÁNÍ NA SMYK
( = 0,26


(c = 1,0



( = 90°

cotg( = cotg90° = 0
( = 40°

cotg( = cotg40° = 1,19




sin2( = 0,413

bw = 440 mm

d = 307 mm

z = 0,9 * d = 0,9 * 307 = 276,3 mm


[image: image7.wmf](

)

m

g

g

z

a

3288

,

0

19

,

1

*

2763

,

0

cot

cot

*

=

=

+

=

a

q


Tlačená diagonála


[image: image8.wmf]kN

a

b

f

V

w

c

cd

Rd

75

,

136

sin

*

*

*

*

*

2

max

,

=

=

q

a

n


Tažená diagonála


[image: image9.wmf](

)

a

q

a

g

g

z

f

s

A

a

f

s

A

V

ywd

sw

ywd

sw

Rds

cot

cot

*

*

*

sin

*

*

*

+

=

=


Asw ( třmínky ( 8 mm 


Asw = 1,005.10-4 m2

[image: image10.wmf]kN

V

Rds

43

,

89

1

*

307

*

78

,

434

*

150

10

.

005

,

1

2

1

=

=



[image: image11.wmf]kN

V

Rds

7

,

167

1

*

307

*

78

,

434

*

80

10

.

005

,

1

2

2

=

=


VRd,max > VEdx1,2,3,4
VRds1 > VEd,x1, VEd,x2, 

VRds2 > 162,32


[image: image12.wmf]162,32 kN

-162,32 kN

70,75 kN

-70,75 kN

x1

x2



[image: image13.wmf]kN

a

b

f

V

w

c

cd

Rd

76

,

246

sin

*

*

*

*

*

2

max

,

=

=

q

a

n


Vykrytí ohybových momentů

[image: image14.wmf]573 kN

253 kN

253 kN

f 

R12 1ks, dl. 2520 mm 

f 

R16 1ks, dl. 2520 mm 

f 

R12 2ks, dl. 3300 mm 

f 

R16 2ks, dl. 4400 mm 

f 

R16 2ks, dl. 4600 mm 


Navrhuji
( R16 2 ks, dl. 4600 mm

( R16 2 ks, dl. 4400 mm
( R16 2 ks, dl. 3300 mm
( R16 1 ks, dl. 2520 mm
( R16 1 ks, dl. 2520 mm
Petr Novák
n = 1
3K3


6

_1134159179.unknown

_1134932334.unknown

_1134932546.unknown

_1134933692.dwg

_1135008356.dwg

_1134932487.unknown

_1134492422.dwg

_1134922950.unknown

_1134159263.unknown

_1134166306.unknown

_1134158887.unknown

_1134159092.unknown

_1134158667.unknown

_1132598881.unknown

