Domovní plynovod
Použití zkapalněných uhlovodíkových plynů

· PB je dodáván do distribuční sítě v tlakových nádobách nutno navážet cisternou

· existují tří fáze odběru -  pevná, plynná a kapalná

· kartuš (hmotnost náplně 0,052 – 0,42 kg)

· tlakové lahve (2,5 ; 10 a 33 kg)

· stabilní tlakové zásobníky (nadzemní, podzemní a polozapuštěné)

Tlakové stanice

· jednoduché tlakové stanice (max 2x33kg láhve)

· ambulantní tlaková stanice (max 2x10 kg lahve)

· batenové tlakové stanice (až 6x33 kg láhve)

Umisťování tlakových stanic

Do  15 kg:
· dovnitř budovy (max 1 bytová jednotka)

· lahev bude od zdroje tepla min 1 m a bude chráněna roti vlivu salání tepla

· na chodbách nebo schodišti -  musí být přístupná uživateli a chodba nesmí být únikovou cestou

Lahve o hmotnosti 33kg:

· nesmíme umisťovat v budovách

· umisťují se v domovních nebo společných místech snadno přístupných, málo frekventovaných místech na odvětrané straně od oken a vstupů do objektu

· nesmí být tam, kde hrozí zaplavení, posun půdy atd.
· nesmí se umisťovat v průchodech, průjezdech a pasážích

· minimálně 5m od – vstupů do kanalizace a ostatních inženýrských sítí

– možných zdrojů ozáření


– otvorů u otevřených požárních ploch sousedních objektů


– veřejných komunikací, parkovišť, chodníků


-
s ohledem na nebezpečí výbuchu nesmí být umístěny tlakové stanice: 



pod úrovní terénu


v cizích objektech



v instalačních šachtách bytových jader


místa určená ke spaní



skladištích



kotelnách



místech, kde teplota přesahuje 40o
· lahve se vybavují regulátory tlaku plynu: jednoduchá regulace


skupinová regulace

· skupinová regulace

· stanice PB s výparníkem
· zásobníky na PB

( výstroj: uzavírací armatura pro plnění plynu, odsání, odběry


tlakoměr

pojistný ventil


stavoznak

· ochranné pásmo – u nadzemního zásobníku 3 m kolem armatur a 1,5 m od stěn zásobníku

· 3 m kolem armatur ( zásobník v zemi

· 3 m od hlavního uzávěru
· v případě, že je budova z nehořlavého materiálu, můžeme snížit na 1 m 
· zásobník v objektu za těchto podmínek: 



( podlaha v místnosti alespoň z jedné strany nad úrovní terénu



( místnost musí být v jednopodlažním nepodsklepeném objektu



( objekt nesmí sloužit k ubytování nebo shromažďování osob



( místnost přístupná zvenčí, požární odolné dveře – otevírání ven


( místnost trvale větratelná



( zásobník od stěn 1 m



( v místnosti žádné kanálové vstupy



( prostupy plynotěsně utěsnit



( nesmí se skladovat hořlavé látky



( stabilizované potrubí pro plnění



( pojistný ventil

Dimenzování plynu

-
plyn ( ocelové trubky černé svařování

( v domovních rozvodech

POSTUP:

· označení úseků, kde dochází ke změně objemového průtoku

· stanoví se objemový průtok a redukovaný odběr plynu



V = K1V1 + K2V2 + K2V3

V1 – součet objemových průtoků od spotřebičů pro vaření a přípravu TUV průtokovým způsobem


V2 – spotřební pro lokální vytápění a přípravu TUV zásobníkovým způsobem


V3 – kotle, kombinovaný způsob ohřevu TUV


K  – koeficienty současnosti pro danou skupinu spotřebičů

K1 = n – 0,5

K2 = n – 0,15

K3 = n – 0,1
· stanoví se skutečná délka potrubí L daného úseku

Vypočítá se předběžná ztráta tlaku Δp


[image: image1.wmf]e

d

L

p

p

/

D

=

D


Δpd -  dovolená ztráta tlaku pro domovní plynovod

Le -  ekvivalentní délka plynovodu


[image: image2.wmf]å

=

L

L

e

5

,

1


· DN plynovodu (předběžně)

· ekvivalentní délka úseku plynovodu

· skutečná ztráta tlaku plynu na 1m

· celková ztráta tlaku v daném úseku

· porovná se z celkovou dovolenou ztrátou v celém horizontálním rozvodu (dříve 100 Pa)

· porovná se z celkovou dovolenou ztrátou ve stoupacím potrubí (vztlak dovolený cca 5Pa/1m)
Odstraňování tuhých domovních odpadů

· proces odstraňování TDO lze rozdělit na:

· sběr, třídění, upravování

· odvoz

· likvidace

· popelnice -  objem 110l, výška 900 mm, max. průměr 400 mm váha 25kg (17kg)

· kontejner -  objem 1100l, výška 1175mm, šířka 975 mm, 110kg

Stanovení počtu nádob


[image: image3.wmf]l

p

p

p

N

/

=


pp -  množství odpadů ve sběrné nádobě


[image: image4.wmf]n

M

p

p

o

p

×

×

=


po -  průměrné množství odpadků (l/os den) -  obytný dům 2,1-3,3; hotel 3; kancelářský objekt 1 zaměstnanec 1l/den; škola 0,5l/den

M -  počet obyvatelů v objektu

n -  počet sběrných dnů mezi svozy

Stanoviště sběrných nádob

· v budově:

· přístup z budovy pro obyvatele, z venku pro odvoz sběrným vozem

· podlaha ve stejné výšce jako chodník

· případě umístění v podzemí -  výtah

· větrání okny s drátěným pletivem (nebo větracím otvorem vedeným nad střechou)
· výtokový ventil se šroubením a hadicí

· omyvatelným povrchem

· mimo budovu:

· od budovy max. 50 m

· od sběrných vozů – 5-10m

· shozy:

· studené -  do popelnice

· teplé -  do kotle

· úhozová a větrací šachta
_1206534676.unknown

_1206535114.unknown

_1206535171.unknown

_1206534561.unknown

