Vnitřní vodovod 

· zajišťuje dopravu pitné vody od přípojky (nebo vlastního zdroje) k jednotlivým vtokovým armaturám

· při návrhu vycházíme z -  účelu budovy

· konstrukce budovy

· zdroje vody a přetlak

· přípravy TUV

· požární zabezpečení

· požadavku na vedení potrubí


[image: image1]
· u nejvyššího zařízení předmětu musí krýt tlak vody min. 50 MPa
· požadavky -  dostatečné množství vody

· dostatečný tlak vody

· hygienická nezávadnost

· těsnost potrubí

· ochrana před teplem a zimou

· maximální životnost 

· možnost uzavírání a vypouštění

· minimální hlučnost

· pitná voda do 15oC pak užitková

· vedení potrubí u vnitřních vodovodů -  
· ležaté   -  horizontální potrubí

· v suterénu pod stropem

· v kanálku

· po stěně volně nebo v drážce

· v podlaze

· nesmí být vedeno -  v obvodové stěně

· ve stropě nad venkovním prostředím

· v jednoplášťových střechách

· nesmí procházet komínovým průduchem

· horizontální rozvod může být -  větvený -  problém při poruše odříznu vše co je za poruchou
· okruhový -  v objektech, kde nesmí k přerušení dodávky vody

· smíšený -  část větevná a část okruhová

· dále může být -  spodní nebo horní rozvod, jednotná nebo oddílná soustava


[image: image2]
· uzavírací armatury pokud možno umisťovat do veřejně přístupných prostor (např. chodba)


[image: image3]
· délková změna potrubí Δl (prodloužení/zkrácení)
· 
[image: image4.wmf]t

L

l

D

×

×

=

D

a


· kde -  α -  součinitel teplotní roztažnosti

· Δt -  rozdíl teplot

· L -  výpočtová délka (vzdálenost dvou sousedních pevných bodů)

	
	α

	Ocel
	0,0115

	PVC
	0,08

	PB
	0,12

	PP
	0,15

	PE-X
	0,18


· kompenzační délka Ls (mm)
· 
[image: image5.wmf]l

D

k

L

s

D

×

×

=


· kde -  k -  materiálová konstanta (-)

· D -  vnější průměr potrubí (mm)

· Δl -  délková změna

	Materiál
	K

	Ocel
	90

	Měď
	16,25

	DPE
	26

	PP
	30

	PB
	10

	PVC
	33,5


· Stoupací potrubí -  
· umístění -  instalační šachty

· volně v drážce

· volně při stěně

· při souběhu SV,TUV a C -  cirkulace uprostřed

· provzdušňovací a odvzdušňovací ventil -  v případě, že není zabudovaná výtoková armatura se zabudovaným PO ventilem
· studená voda musí být vždy pod teplou vodou

· potrubí je vždy izolovat, potrubí SV stačí folie zabraňující orosení, TV a C nutné izolovat potrubí proti ztrátě teploty

· potrubí cca 1100 nad podlahou pro baterie ze stěny, pro baterie stojánkové 300-  400 nad zemí
· u bytových domech se umisťují na odbočení ze stoupaček bytové nebo domovní vodovody

· zásobování vnitřního vodovodu ze dvou zdrojů -  zpětná klapka nemůže plnit funkci přerušovací nádrže

· Ohřev TUV -  

· Členění dle umístění ohřevu -  ústřední a lokální
1.N.P.





Sut.





SV -  studená voda





TV (TUV) -  teplá užitková voda





C -  cyrkulace





SV





SV





SV





SV





TV





TV





TV





TV





NE





ANO





ANO








_1204215097.unknown

_1204215492.unknown

