	Wc1
	Záchodová misa keramická kombinační bílá s vnitřním svislým odpadem.

Záchodové sedátko plastové bílé.

Rohový ventil pochromovaný DN 15

Připojovací trubička 3/8“ x ½“ délky 300mm
	2

	WC2
	Záchodová misa keramická závěsná bílá s hlubokým splachováním.

Instalační prvek pro závěsnou záchodovou mísu pro předezdění.

Ovládací tlačítko k instalačnímu prvku.

2x podpěra pro instalační prvek

Záchodové sedátko plastové bílé
	2

	U1
	Umyvadlo keramické bílé

Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá 

Baterie umxbsflobá dtojánkobá pochromovaná jednopáková

2x rohový ventil pochromovaný DN 15
	4

	D1
	Dřez nerezový jednodílný vestavný do kuchyňské linky

Zápachová uzávěrka dřezová plastová s nerezovým odpadním ventilem

Baterie dřezová nástěná pochromovaná jednopáková
	4

	VA1
	Ocelová smaltovaná vana bílá délky 1600 mm
Zápachoová uzávěrka vanová plastová s přepadem

Baterie vanová nástěnná s ruční sprchou

Držák ruční sprchy

Krycí dvířka ocelová 300x300mm


	4

	AP1
	Zápoachová uzávěrka pro automatickou pračku podomítková
Výtookový ventil na hadici DN 15 pochromovaný se zpětným a zavzdušňovacím ventilem
	4


